PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. +370 45 58 29 46, faks. +370 45 58 29 75,

el. p. savivaldybe@panrs.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

2024-12-11

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO

„BUITINIŲ  NUOTEKŲ SIURBLINĖS  IR  NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMAS  IR STATYBA  PANEVĖŽIO R.,  ŽIBARTONIŲ K., IBUTONIŲ G. 2C“

PIRKIMO SĄLYGOS

TURINYS

- BENDROSIOS NUOSTATOS ....................................................................................................2

- PIRKIMO OBJEKTAS ...............................................................................................................2

- REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI, PAŠALINIMO PAGRINDAI ...............3

- REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI .........................................3

- PASIŪLYMO GALIOJIMAS, GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS, DRAUDIMAS ................4

- APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .......................................4

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS ...............................4

- SUTARTIES KAINA IR SĄLYGOS ........................................................................................5

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ....................................................................................6

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS ..............................................................................................6

- PRIEDAI .....................................................................................................................................6

1 PRIEDAS. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA......................................................................................7

2 PRIEDAS. PASIŪLYMO FORMA ................................................................................................8

3 PRIEDAS. DARBŲ RANGOS SUTARTIS ...................................................................................9

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkantysis subjektas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas) atlieka mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu „Buitinių  nuotekų siurblinės  ir  nuotekų tinklų projektavimas  ir statyba  Panevėžio r.,  Žibartonių k., Ibutonių g. 2c“ (toliau – Pirkimas) ir kviečia ūkio subjektus (toliau – Tiekėjas) pateikti pasiūlymus.

  - Šiose Pirkimo, atliekamo Tiekėjų apklausos būdu, sąlygose (toliau – Pirkimo sąlygos) naudojamos pagrindinės sąvokos atitinka naudojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, įstatyme (toliau – Įstatymas).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis galiojančiu Įstatymu, kitais teisės aktais bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 (toliau– Aprašas) .

  - Pirkimo būdas – skelbiama apklausa. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik šiomis priemonėmis.

  - Šio Pirkimo metu Derybos nebus vykdomos. Pirkėjas neatlygina Tiekėjams jokių išlaidų, susijusių su Pirkimo sąlygų gavimu, Pasiūlymų dalyvauti Pirkime parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Pirkime.

  - Pirkėjas neatlygina Tiekėjams jokių išlaidų, susijusių su Pirkimo sąlygų gavimu, Pasiūlymų dalyvauti Pirkime parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Pirkime.

  - Teikdami Pasiūlymą, Tiekėjai patvirtina, kad susipažino su Pirkimo sąlygomis, jos jiems yra aiškios ir suprantamos.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.1 papunkčiu.

  - Pirkėjas, savo iniciatyva, dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių gali nutraukti Pirkimo procedūras arba nustačius, kad buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti – privalo nutraukti Pirkimo procedūras pagal Įstatymo nuostatas, neprisiimdamas jokios atsakomybės Tiekėjų atžvilgiu.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – „Buitinių  nuotekų siurblinės  ir  nuotekų tinklų projektavimas  ir statyba  Panevėžio r.,  Žibartonių k., Ibutonių g. 2c“ (toliau tekste – Darbai). Pirkimo apimtis: supaprastinto statybos projekto parengimas, statybos darbai, topo nuotrauka projekto parengimui, išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka, kadastrinių matavimų byla, kiti dokumentai, kad būtų galima tinkamai priimti darbus ir atlikti statinių teisinę registraciją.

  - Darbų apimtys ir jiems keliami reikalavimai pateikti Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas).

  - Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Projekto parengimo terminas - 2 mėnesiai, darbų atlikimo terminas - 2 mėnesiai. Bendras darbų su projektavimu terminas 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaigos  pratęsimas nenumatytas.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, pateikia pasiūlymo kainą pagrindžiančias objekto lokalines sąmatas visiems darbams, numatytiems supaprastintuose statybos projektuose, nevėliau kaip iki pirmojo atliktų darbų priėmimo akto. Sąmatos bus naudojamos rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui.

  - Ūkio subjekto dalyvavimas subrangovo teisėmis yra neribojamas, tai yra, Pasiūlymai yra priimami, jei tas pats ūkio subjektas teikia Pasiūlymus individualiai ir kaip kito Tiekėjo subrangovas arba teikia Pasiūlymus kaip kito Tiekėjo subrangovas, arba dalyvauja subrangovo teisėmis skirtingų Tiekėjų Pasiūlymuose.

III. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI, PAŠALINIMO PAGRINDAI

  - Tiekėjų pašalinimo pagrindai – netaikomi.

  - Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi sertifikatai – nereikalaujama.

  - Tiekėjų kvalifikacija nebus tikrinama.

  - Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys, neatsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama.

IV. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

  - Pasiūlymus pateikti iki 2024-12-19 9:00 val. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su Apklausos sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pirkėjas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

  - Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pirkimo pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba.

  - Pasiūlymą reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninę pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS apie Pirkimą, išskyrus atvejus, kai nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas.

  - Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti Tiekėjai. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

  - Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma:

    - užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą Pasiūlymo formą, (Pirkimo sąlygų 2 priedas).

    - jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu Pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė);

    - įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad Subrangovai bus prieinami visą Sutarties vykdymo laikotarpį (jeigu pasitelkiami Subrangovai), nurodant konkrečius darbus, kurie perduodami Subrangovams;

    - bet kuri reikalinga informacija ar kita medžiaga, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti pagal šias apklausos sąlygas ir jų priedus.

  - Pasiūlymo kaina negali būti didesnė už 43 000 Eur su PVM. Visos kainos ar sąnaudos (ir jų sudėtinės dalys) pasiūlyme turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Į kainą ar sąnaudas turi būti įskaityti visi mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiais muito mokesčiais ir rinkliavomis) ir visos Tiekėjo išlaidos pagal Techninių sąlygų reikalavimus (transportavimo,  pristatymo) reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra. Tiekėjo pasiūlymas turi būti teikiamas aiškiai pasiūlymo formoje nurodant, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios, kadangi laimėjusio Tiekėjo pasiūlymas ir sutartis bei jos pakeitimai teisės aktų nustatyta tvarka viešinami CVP IS.

  - Jeigu Pirkėjui kyla abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašo Tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą, kuris nustatomas ne trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

V. PASIŪLYMO GALIOJIMAS, GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS, DRAUDIMAS

  - Tiekėjų pasiūlymai turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjo pasiūlyme nenurodytas pasiūlymo galiojimo terminas, laikoma, jog pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Visam sutarties vykdymo laikotarpiui Tiekėjas turi būti apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės draudimu ir, pasirašius sutartį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, Rangovas turi pateikti perkančiajai organizacijai įrodymą, kad tiekėjas ir jo projektuotojai yra apsidraudę civilinės atsakomybės draudimu (pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas).

VI. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Apklausos sąlygos Tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami/patikslinami jiems Pirkimo vykdymo priemonėmis kreipiantis į Pirkėją. Kai Tiekėjai kreipiasi dėl apklausos sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo:

    - prašymas paaiškinti /patikslinti Pirkimo dokumentus turi būti pateiktas ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

    - paaiškinimas/patikslinimas pateikiamas visiems Tiekėjams ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Apklausos sąlygų paaiškinimas/patikslinimas paskelbiamas CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais (taip pat gali būti paskelbiamas klaidų ištaisymo skelbimas) ir išsiunčiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, neatskleidžiant, iš ko buvo gautas prašymas tokį paaiškinimą ar patikslinimą pateikti.

  - Pirkėjas pirkimo dokumentus paaiškindamas/patikslindamas savo iniciatyva laikosi šio skyriaus nurodytų procedūrų.

  - Pirkėjas neketina rengti susitikimo su Tiekėjais dėl Apklausos sąlygų paaiškinimo.

  - Bet kuris paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

  - Tiekėjų pasiūlymai, kurie atitiks nustatytus reikalavimus bus vertinami pagal siūlomą mažiausią kainą.

  - Pasiūlymus nagrinės, palygins ir įvertins Pirkimo organizatorius. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei vertinami konfidencialiai, Tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma, kad Tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos Pirkimo procedūros, Pirkėjas atmeta jo Pasiūlymą.

  - Pradinio susipažinimo, su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais, procedūroje Tiekėjai nedalyvauja. Informaciją, apie Tiekėjus ir jų pateiktų pasiūlymų kainas, Pirkėjas tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis vykdomas Pirkimas, teikia tik po pasiūlymų įvertinimo ir pasiūlymų eilės nustatymo.

  - Tiekėjo pateiktas Pasiūlymas atmetamas, jeigu jis Pirkėjui yra nepriimtinas ir / ar netinkamas ir, kai yra bent viena šių sąlygų:

    - jis neatitinka Pirkėjo Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;

    - jame pasiūlyta kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas, Pirkėjo nustatytas prieš pradedant Pirkimo procedūrą;

    - jis gautas pavėluotai;

    - dėl jo Pirkėjas turi įrodymų apie neleistino susitarimo ar korupcijos atvejus;

    - kitais Įstatyme, Apraše ir šiose Pirkimo sąlygose nurodytais atvejais;

  - Vertinami ir palyginami tik tie Pasiūlymai, kurie atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

  - Galutinai įvertinus pasiūlymus, iš Tiekėjų pasiūlymų, kurie nėra atmesti, yra sudaroma pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas). Tais atvejais, kai kelių Tiekėjų pasiūlymų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

  - Pirkėjas suinteresuotiems Tiekėjams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio sudaroma sutartis. Jei nusprendžiama nesudaryti Pirkimo sutarties (pradėti Pirkimą iš naujo), atitinkamame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

VIII. SUTARTIES KAINA IR SĄLYGOS

  - Sutartis bus sudaroma su Laimėjusiu Tiekėju. Sutarties projektas pateiktas pirkimo sąlygų 3 priede. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.

  - Su Laimėjusiu Tiekėju sudaromos sutarties kaina bus lygi Laimėjusio Tiekėjo Pasiūlymo kainai.

  - Sutarties atidėjimo terminas nėra taikomas.

  - Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutarties kviečiamas raštu.

  - Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.

  - Sutartis bus sudaroma vadovaujantis šiomis Apklausos sąlygomis, technine specifikacija.

  - Pagrindinės Pirkimo sutarties sąlygos:

    - Sutarties galiojimo terminas - nuo sutarties pasirašymo dienos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. Darbų pradžia-sutarties pasirašymo diena.

    - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

    - Už atliktus darbus Tiekėjui bus sumokama tarpiniais mokėjimais ir galutiniu mokėjimu. Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų patikrinimo ir priėmimo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ir atliktų darbų aktą. Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Galutiniam mokėjimui gauti Tiekėjas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Tiekėjas ištaiso visus smulkius defektus bei trūkumus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu ir Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

    - Jei Tiekėjas, nustatytu laiku neatlieka sutartyje sutartų darbų, Pirkėjas už kiekvieną uždelstą dieną gali skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties darbų vertės ir gali būti prašoma atlyginti Pirkėjui turėtus nuostolius, viršijančius netesybas.

    - Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės nutraukia sutartį, jis moka 10 proc. dydžio sutarties kainos baudą ir atlygina Pirkėjui dėl to turėtus nuostolius, viršijančius baudą.

    - Jei Pirkėjas, nepagrįstai uždelsia atsiskaityti už atliktus darbus per nustatytus terminus, Tiekėjas gali skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

    - Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Tai nekeičia pagrindinio rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

- IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.

  - Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė).

  - Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenis teiksime Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

  - Asmens duomenų tvarkymą perkančiojoje organizacijoje reglamentuoja perkančiosios organizacijos direktoriaus 2019 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A-156 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Aprašu, Civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei Pirkimo sąlygomis.

  - Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, patikslinimai kartu su skelbimu apie Pirkimą skelbiami CVP IS https://viesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams Pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus Pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.

  - Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

  - Pateikdamas savo pasiūlymą, tiekėjas sutinka su visais Pirkimo dokumentų reikalavimais ir sąlygomis.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo principų.

  - Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai.

  - Tiekėjas padengia visas išlaidas, susijusias su pasiūlymų parengimu ir pateikimu. Perkančioji organizacija nėra atsakinga už šias išlaidas, neatsižvelgiant į Pirkimo eigą ir rezultatus, įskaitant ir nutraukus Pirkimą.

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

  - Atliktus darbus tiekėjas priduoda užsakovui įstatymų nustatyta tvarka

XI. PRIEDAI

1 priedas. Techninė specifikacija.

2 priedas. Pasiūlymo forma.

3 priedas. Rangos sutarties projektas.

Viešųjų pirkimų organizatorius                                                                                  Domas Jankevičius

1 PRIEDAS. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TECHNINĖS SĄLYGOS

BUITINIŲ  NUOTEKŲ SIURBLIBĖS  IR  NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMUI  BEI STATYBAI  PANEVĖŽIO R.,  ŽIBARTONIŲ K., IBUTONIŲ G. 2C

2024 m. Gruodis mėn. 2 d.

- Paruošti projektą buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų statybai  Panevėžio r., Žibartonių k., Ibutonių g. 2C.

- Suprojektuoti ir pastatyti nuotekų siurblinę sklype Ibutonių g. 2C, Žibartonių k.

- Pagrindiniai techniniai reikalavimai nuotekų siurblinei:

  - Siurblinės korpusas iš stiklo plastiko (ASP) ar aukšto tankio polietileno;

  - Siurblinės dangtis iš PE medžiagų, apšiltintas, rakinamas;

  - Įrengti ventiliaciją iš PE DN100 vamzdžių;

  - Įrengti kopėčias nerūdijančio plieno AISI304;

  - Įrengti aptarnavimo platformą;

  - Įrengti plūdinius jutiklius,

  - Įrengti uždarymo įtaisus su prailgintu velenu;

  - Įtekėjimo vamzdyje įrengti peilinę sklendę DN200 su  valdymo velenu viršuje;

  - Vamzdynas iš nerūdijančio plieno;

  - Atbulinis vožtuvas iš ketaus;

  - Nešmenų krepšys su grandine -  nerūdijančio plieno ASI304;

  - Kreipiančiosios - nerūdijančio plieno;

  - Siurblių tipas panardinamas;

  - Įrengti siurblių ir nešmenų krepšio iškėlimui grandines iš atsparaus korozijai metalo;

  - Siurblių varikliai – trifaziai 2 vnt. (dažnis – 50 Hz);

  - Siurblinės našumas ne mažesnis 20 m³/h;

  - Siurblių slėginis atvamzdis ne mažesnis DN100;

  - Siurblių variklių galia ne mažesnė  2,4kW.

- Elektrotechnika ir automatikos skydas:

  - Skydo elektros energijos tiekimui numatyti pakloti po žeme elektros kabelį iš atitinkamo komercinio apskaitos skydo KS-1412. Parinkti reikiamos galios elektros kabelį ne mažiau  Cu gyslomis 4x4,0 su dviguba PVC izoliacija, 0,6/1kV skirtas stacionariam klojimui lauke po žeme, apsauginiame gaubte. Geometrinis  atstumas nuo KS-1412 iki projektuojamos NS, l - 45 m..

  - Nesant elektros tiekimui, skyde numatyti trifazį elektros kištukinį lizdą kilnojamajam 3-faziui dyzelinio elektros generatoriaus prijungimui, 32A EU kištukiniu lizdu.

  - Nuotekų siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būti sumontuota elektros ir automatikos skyde, kuris įrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam skirto pamato šalia siurblinės, konstrukcija skydas skyde, išorinis - antivandalinis skydas rakinamas, skirtas montuoti lauke, skydas montuojamas ant specialaus pamato šalia siurblinės. Vidiniame skyde turi būti sumontuota:

    - Įvadinis kirtiklis 3-jų (I-0-II) padėčių;

    - Siurblių valdymo dalies automatika su  programuojamu loginiu valdikliu (PLV);

    - Antikondensacinis elektrinis šildytuvas (ne mažiau 100W) su termostatu;

    - Apsauga nuo viršįtampių (B+C tipo);

    - Elektros tinklo fazių sekos ir kontrolės relė;

    - Skydo šviestuvas su jungikliu;

    - Įsilaužimui - garsinis signalizatorius su signalo perdavimu į  dispečerinės SCADA;

    - Elektros įtampos blokas 230V/24V su UPS funkcija;

    - Automatikos dalis siurblinės valdymui su galimybe per telemetrinę kontrolę per SCADA ir avarinių duomenų perdavimą į  dispečerinės SCADA;

    - Kiekvienam siurblio varikliui šiluminė ir elektromagnetinė apsauga, kuri saugotų nuo trumpalaikės ir ilgalaikės perkrovos;

    - GSM/GPRS modemas su antena skirtas duomenų surinkimui ir perdavimui GSM/GPRS ryšio tinklu į dispečerinės SCADA.

  - Visų elektros įrenginių, skydo, technologinių metalinių vamzdynų, siurblinės konstrukcijų metalinės dalys turi būti įžemintos. Tam turi būti įrengtas įžemintuvas. Sujungimai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė, kaip 10 Om.

- Procesų valdymas ir automatika:

  - Siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būtų sumontuota elektros ir automatikos skyde (vidiniame).

  - Siurblinės automatiniam valdymui ir kontrolei, nematytyti programuojamą loginį valdiklį (PLV) su Modbus sąsajomis bei operatoriaus LCD (Skystų kristalų ekranas) pultu (OP), kuris turi atlikti šias funkcijas:

    - Rodyti pranešimo tekstą;

    - Proceso parametrų stebėjimas ir keitimas;

    - Įėjimo / išėjimo signalų peržiūra;

    - Papildomas funkcijas;

  - Siurbliai turi būti valdomi trimis režimais (pasirenkamas skydo durelėse esančiais perjungikliais):

- Automatinis, išjungta, rankinis.

Numatomas šių duomenų perdavimas ir atvaizdavimas SCADA:

    - Nuotekų lygis (analoginis signalas);

    - Avarinis nuotekų lygis (skaitmeninis signalas);

    - Elektros įtampos buvimas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblių režimas – automatinis (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio ar siurblių veikimo laikas (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio ar siurblių avarija (skaitmeninis signalas);

    - Siurblio ar siurblių el. variklio srovė (analoginis signalas);

    - Siurblinės dangčio ir automatikos skydo durų atidarymas (bendras skaitmeninis signalas);

  - Nuotekų siurblinėje numatyta įdiegti apsauginę signalizaciją pagal Aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-314 patvirtintus reikalavimus: „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai“..

  - Signalai SCADA programoje vaizduojami siurblinės schemoje, pateikiami įvykių lentelėje ir grafikuose.

- Kiti aukščiau neaprašyti reikalavimai:

  - Siurblinę įrengti virš žemės paviršiaus ne žemiau 0,50m.,

  - Aplink siurblinę įrengti aikštelę (1m. atstumu nuo siurblinės šoninių sienelių), pagrindas – smulki skalda, o iš NS fasadinės pusės - šaligatvinės plytelės.

  - Aplink siurblinę pastatyti tvorą su vartais- segmentinę.

  - Naujai paklotą spaudiminę liniją sujungti su esama spaudimine linija DN100.

  - Sujungti NS įtekėjimo vamzdžius su esamais, tinklais nuotekų tinklais.

  - Projektuoti, vadovaujantis galiojančia topo nuotrauka, suderinta su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu.

  - Baigus darbus, pateikti sudarytą dokumentaciją, įrengto įrenginio vamzdyno išpildomąją geodezinę nuotrauką  grafine bei skaitmenine forma.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

tarnybos vadovas                                                                                            Vytalis Aidukas

Vytalis Aidukas, tel.+370 699 07 807, el. p. vytalis.aidukas@velziokomunalinis.lt

Dokumento originalas nebus siunčiamas

2 PRIEDAS. PASIŪLYMO FORMA

Herbas arba prekių ženklas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie rangovą, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO

„BUITINIŲ  NUOTEKŲ SIURBLINĖS  IR  NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMAS  IR STATYBA  PANEVĖŽIO R.,  ŽIBARTONIŲ K., IBUTONIŲ G. 2C“

2024-12-__

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/ |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo elektroninį pasiūlymą.

- Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Siūlome šią Pirkimo objekto kainą:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kaina, be PVM |
| --- | --- | --- |
|  | „Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Panevėžio r., Žibartonių k., Ibutonių g. 2c“ |  |
| 1 | Nuotekų siurblinės statybos projekto parengimas |  |
| 2 | Panevėžio r. Krekenavos sen. Žibartonių k. Įbutonių g. 2C nuotekų siurblinės statyba |  |
| 3 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |  |
|  | Bendra kaina, EUR be PVM |  |
|  | PVM 21% |  |
|  | Bendra kaina, EUR su PVM |  |

Bendra pasiūlymo suma ____________________Eur  _________________________________,

(skaičiais)                                                     (žodžiais)

tame skaičiuje PVM__________________Eur_________________________________________.

(skaičiais)                                          (žodžiais)

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_____________________________________________________________________________.

Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, mokesčiai ir kt.

- Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subrangovų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

- Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

- Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3... |  |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Užtikriname Pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas galioja: iki pirkimo dokumentuose  nurodyto termino.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

__________________________	___________		            ____________________

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo	    parašas		             vardas ir pavardė

3 PRIEDAS. DARBŲ RANGOS SUTARTIS

Pateikiamas atskiru dokumentu, kuris prieinamas CVP IS „Pirkimo dokumentai.