Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Pasiūlymo forma“

KIEMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO IR PAGRINDO ATNAUJINIMO DARBAI, J. ŽEMAITĖS G. 30, KELMĖ

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai 6 | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

5 Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį

- lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina, EUR be PVM | PVM | Kaina, EUR su PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiemo aikštelės įrengimo ir pagrindo atnaujinimo darbai, J. Žemaitės g. 30, Kelmė |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos reikalingos tinkamai įvykdyti sutartį, įskaitant visą reikalingą įrangą. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

5.1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninė charakteristika | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betono dangos ardymas | m2 / m3 | 98/10,0 |  |
| 2. | Statybinių šiukšlių mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | t | 20,0 |  |
| 3. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 5 km atstumu sandėliavimui | m3 | 20,0 |  |
| 4. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 5 km atstumu į išlykį | m3 | 200,0 |  |
| 5. | Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 675,0 |  |
| 6. | Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu | m3 | 675,0 |  |
| 7. | Vejos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, apsėjant žolės sėklomis | m2 | 25,0 |  |
| 8. | Betoninių trinkelių (200x100x80) dangos įrengimas | m2 | 675 |  |
| 9. | Dolomitinių dulkių (atsijų) 3cm įrengimas | m2 | 675 |  |
| 10. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) | m2 | 675 |  |
| 11. | 25 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio | m3 | 169,0 |  |
| 12. | Betoninių bordiūrų 100.20.8 ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | m | 65,0 |  |
| 13. | Savitakiniai nuotekų PVC DN160mm vamzdžiai ir jų paklojimas šlapiuose gruntuose. Stiprumo klasės 4kN/ m2 | vnt. | 62 |  |
| 14. | Savitakiniai nuotekų PVC DN110mm vamzdžiai ir jų paklojimas šlapiuose gruntuose. Stiprumo klasės 4kN/ m2 | m | 29,0 |  |
| 15. | PVC D315 nuotekų šulinėlis su liukais, L=1.00m | Vnt. | 6,0 |  |
| 16. | Vamzdžių įrengimas tranšėjiniu būdu, užpylant smėlingu gruntu, sutankinant rankiniu būdu | m3 | 91,0 |  |
| 17. | Šulinio sienutės sandarinimas pasijungimo vietoje | Kompl. | 1,0 |  |
| 18. | Pasijungimas prie esamų tinklų | Kompl. | 1,0 |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.