## Lapas1
Reagentai genetiniams tyrimams VPP-3535
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Perkamas kiekis
1 |  | Reagentai genetiniams tyrimams
1.1 | 33696500-0 | Prijungimo ir gryninimo dalelės (5ml) | Magnetinės dalelės skirtos sekoskaitos bibliotekų valymui po amplifikacijos ir adapterių prijungimo ir DNR fragmentų pagal ilgį atskyrimui. Tūris ne mažesnis 5ml. Suderinamas su siūlomu NKS bibliotekos paruošimo rinkiniu. | Rinkinys | 1
1.2 | 33696500-0 | Universali adapterių sistema, suderinama su TruSeq – plokštelė A (96 unikalūs barkodai) | Universalūs adapteriai su unikaliomis dvigubomis indeksavimo sekomis, suderinami su Illumina sekoskaitos technologija. Pateikiamas 96 šulinėlių plokštelės formatu, ne mažiau 10ul šulinėlyje. | Rinkinys | 1
1.3 | 33696500-0 | EF bibliotekos paruošimas, unikalūs dvigubi indeksai (UDI) ir standartinė hibridizacija | Pilnas fermentine DNR fragmentacija paremtas sekoskaitos bibliotekų ruošimo rinkinys. Rinkinys turi būti paremtas fragmentų hibridizacija su prie rinkinio siūlomais specialiai sukurtais zondais. Turi būti galimybė įtraukti papildomus individualius zondus pagal tyrimo poreikius. Pridedama išsami naudojimo instrukcija. Reagentų kiekis turi būti pakankamas paruošti ne mažiau kaip 96 mėginius (12 hibridizacijos reakcijų po 8 mėginius). | Rinkinys | 2
1.4 | 33696500-0 | Mycobacterium tuberculosis genomo, introninių sričių ir individualių zondų rinkinys | Individualiai suprojektuotas zondų rinkinys, nukreiptas į Mycobacterium tuberculosis genomo ir introninių sričių sekas. Sudarytas iš 1000 sintezuotų oligonukleotidų. Zondai turi būti pritaikyti tikslinei DNR hibridizacijai ir naudoti su pateiktu bibliotekos paruošimo rinkiniu. | Rinkinys | 1