## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA
ANTIKŪNAI, SKIRTI DIAGNOSTINIAMS TYRIMAMS, ATLIEKAMIEMS IMUNOHISTOCHEMIJOS TYRIMO METODU
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms, CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, suderintos su imunohistochemijos (IHC) reakcijų atlikimo sistemomis Ventana BenchMark ULTRA ir/arba DAKO Link, ir/arba DAKO OMNIS.
3. Visoms nurodytoms perkamoms pozicijoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Diagnostikos reagentai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui.
5.Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6. Vienos IHC reakcijos pilnas atlikimo laikas neturi viršyti keturių valandų.
7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
8. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Pageidau-jama pakuotė mato vienetais | Perkamas preliminarus kiekis 36 mėn. | 1 mato vnt. įkainis Eur, be PVM | PVM (xx %) | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM | siūloma pakuotė, mato vienetais | Siūlomas pakuočių skaičius preliminariam kiekiui | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Perkamo kiekio suma Eur, be PVM | Perkamo kiekio suma Eur, su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas ar nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams
1 | Reagentai iš prekių katalogo: Biocare Medical. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://biocare.net/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Pirma pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
1.1. | Revival Series-Renoir Red diluent | Diagnostinis reagentas, skirtas antikūnų skiedimams atlikti. Gamintojo katalogo numeris: PD904H | ml | 25 | 1575
1.2. | p40 (M) [BC28] RTU | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AVI3066KG | ml | 6 | 372
1.3. | INSM1 [BLR272L] RTU | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AVR3299G | ml | 6 | 108
[9 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM
2 | Reagentai iš prekių katalogo: Abcam. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.abcam.com/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Antra pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
2.1. | Anti-MyoD1 antibody [EPR6653-131] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB133627 | µl | 100 | 1000
2.2. | Anti-BRG1 antibody [EPNCIR111A] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB110641 | µl | 100 | 1000
2.3. | Anti-Tcl1 antibody [EPR3949] | Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB108978 | µl | 100 | 1200
2.4. | Anti-CXCL13 antibody [EPR23400-92] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB246518 | µl | 100 | 800
2.5. | Anti-CXCR3 antibody [EPR25373-32] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB288437 | µl | 100 | 900
2.6. | Anti-T-bet / Tbx21 antibody [EPR9301] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB150440 | µl | 100 | 800
2.7. | Anti-SDF1 alpha (CXCL12) antibody | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB9797 | μg | 100 | 1000
2.8. | Anti-Cadherin 16 antibody [EPR13090] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB183745 | µl | 100 | 600
2.9. | Anti-Fascin antibody [EP5902] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB126772 | µl | 100 | 1200
2.10. | Anti-CD14 antibody [EPR3653] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB133335 | µl | 100 | 2100
2.11. | Anti-Thyroid Peroxidase antibody [MoAb47] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: AB12500 | µl | 500 | 2000
[9 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM
3 | Reagentai iš prekių katalogo: SantaCruz. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.scbt.com/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Trečia pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
3.1. | TCR delta Antibodies (H-41) | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: sc-100289 | µl | 1000 | 8000
[9 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM
4 | Reagentai iš prekių katalogo: Origene. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.origene.com/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Ketvirta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
4.1. | T Cell Receptor (TCR) alpha/beta (alpha chain) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: 3A8] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: SM1230P | ug | 100 | 900
4.2. | Dopamine D2 Receptor (DRD2) polyclonal | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: TA316680 | μg | 50 | 400
[9 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM |  | 0
PVM suma
Suma, Eur su PVM
5 | Reagentai iš prekių katalogo: BioSB. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį: https://www.biosb.com/ arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Penkta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
5.1. | TdT [EP266] | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Koncentruotas antikūno tirpalas, gamintojo katalogo numeris: BSB 2613 | µl | 1000 | 18000
[9 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM
6 | Reagentai iš prekių katalogo: Biovita. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį:https://www.biovita.lt/arba lygiaverčiai diagnostiniai reagentai. Šešta pirkimo dalis neskaidoma į pirkimo objekto dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų kiekį. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas.
6.1. | Uro 17 KDx-400 | Formalinu fiksuotų parafine impregnuotų mėginių imunohistocheminiams tyrimams. Diagnostinis reagentas, gamintojo katalogo numeris: KDx-400 | testas | 100 | 400
[9 empty] | Pasiūlymų vertinimas: suma Eur be PVM + tiekėjo siūlomas PVM |  |  | Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM