MEDICININIŲ KĖDŽIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių ar anglų kalba) (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininė kėdė be atlošo (2 vnt.) | Skirta naudojimui įvairių medicininių procedūrų sveikatos priežiūros įstaigose. |  |  |
| 1.1 |  | Kėdė dengta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia dezinfekcijai ir didelei trinčiai. |  |  |
| 1.2 |  | Chromuoto aliuminio pagrindas su penkiais Ø 50 – 60 mm ratukais. |  |  |
| 1.3 |  | Aukštis reguliuojamas dujine spyruokle. |  |  |
| 1.4 |  | Maksimali apkrova ne mažiau nei 120 kg. |  |  |
| 1.5 |  | Reguliuojamas kėdės aukštis diapazone ≥ (47-61) cm, pagrindo skersmuo ≥ 62 cm, sėdynės skersmuo ≥ 34 cm. |  |  |
| 1.6 |  | Turi CE sertifikatą. |  |  |
| 2. | Medicininė kėdė su atlošu (1 vnt.) | Skirta naudojimui įvairių medicininių procedūrų sveikatos priežiūros įstaigose |  |  |
| 2.1 |  | Kėdė dengta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia dezinfekcijai ir didelei trinčiai. |  |  |
| 2.2 |  | Chromuoto aliuminio arba plastikinis pagrindas su penkiais Ø 50-60 mm ratukais. |  |  |
| 2.3 |  | Aukštis reguliuojamas dujine spyruokle. |  |  |
| 2.4 |  | Žiedas kojoms iš chromuoto metalo. |  |  |
| 2.5 |  | Atrama nugarai lenktos formos. |  |  |
| 2.6 |  | Maksimali apkrova ne mažiau nei 120 kg. |  |  |
| 2.7 |  | Reguliuojamas kėdės aukštis diapazone ≥ (60-78) cm, pagrindo skersmuo ≥ 62 cm, sėdynės skersmuo ≥ 34 cm. |  |  |
| 2.8 |  | Turi CE sertifikatą. |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne ankščiau nei prieš 12 mėn. nuo jos pristatymo datos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus anglų arba lietuvių kalba, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi (jei yra), techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų arba lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme lietuvių ar anglų kalba privaloma nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - galiojantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą anglų arba lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).