Pirkimo sąlygų

2.1 priedas

ORO KONDICIONIERIAI SU MONTAVIMO PASLAUGA

| Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai |  | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Oro kondicionavimo įranga Nr. 1 (Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas (4vnt.), išorinis blokas (1vnt.)) |  | Gamintojas (nurodyti): ................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........... |
| 1. | Privalomieji reikalavimai: |  |
| 1.1. | Oro kondicionavimo (šildymo/vėsinimo) įranga turi būti skirta administracinių patalpų temperatūrai palaikyti | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 1.2. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 1.3. | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2. | Techniniai reikalavimai: |  |
| 2.1 | Tipas – lubinis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.2 | Kompresoriaus tipas: Inverter | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.3 | Kondicionierius turi turėti galimybę veikti rotacijos principu (jei vienas sugenda arba jeigu vieno kondicionieriaus galios nepakanka – įsijungia kitas) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.4 | Kondicionieriaus nominali šildymo ir šaldymo galia (vieno vieneto) ne mažesnė kaip 300 W | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.5 | Naudingumo koeficientas šaldant (pagal gamintojo deklaruojamus techninius parametrus) nom. EER – ne mažiau kaip 3,70-4,3 | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.6 | Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas (4vnt.), išorinis blokas (1vnt.), nuotolinis valdymo pultelis (4vnt.) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 2.7 | Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A+ energijos efektyvumo klasė šildymo /šaldymo režimu | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.8 | Įrangos gamintojas privalo pateikti ISO bei Eurovent bendruosius gamintojo sertifikatus, bei atitikties deklaracijas, patvirtinančias konkrečių, perkamų įrenginių kilmės šalį | [Pildo tiekėjas] |
| 2.9 | Vidinio bloko triukšmo lygis ne didesnis kaip 58 db (A) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.10. | Šaltnešis: R410A | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 2.11 | Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| Oro kondicionavimo įranga Nr. 2 (Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas – (2vnt), išorinis blokas (1vnt.)) |  | Gamintojas (nurodyti): ................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........... |
| 3. | Privalomieji reikalavimai: |  |
| 3.1 | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota; | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 3.2 | Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 4. | Techniniai reikalavimai: |  |
| 4.1 | Tipas - lubinis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 4.2 | Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas – (2vnt), išorinis blokas (1vnt.), nuotolinis valdymo pultelis (1vnt.) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 4.3 | Vėsinimo/šildymo galia nuo 2,3 iki 3,0 kW | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4.4 | Automatinis išsivalymas | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 4.5 | Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A+ energijos efektyvumo klasė šaldymo režimu | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4.6 | sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (vėsinimo / šildymo režime) 6,5/5,1 (± 0,4 kW) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4.7 | Vidinio bloko triukšmo lygis: nuo 20 iki 40 db(A) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4.8 | Išorinės dalies triukšmo lygis ne didesnis kaip 48 db (A) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4.9 | Oro srautas nuo 250 iki 500 m3/h | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4.10 | Išorinė dalis turi būti apsaugota nuo užšalimo | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: ATITINKA/NEATITINKA] |
| 4.11 | Šaltnešis: R410A | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 4.12 | Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz; | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| 5. | Aplinkos apsaugos reikalavimai |  |
| 5.1 | Oro kondicionavimo įranga atitikti keliamus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo 4.4.4.4 punktas: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Prekė virtusi atliekomis, tinka pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo ar tiekėjo rašytinį patvirtinimą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį nurodytus reikalavimus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas: TAIP/NE] |

Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Dokumentacija privalo būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių.

Jeigu perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomos informacijos (duomenų), patvirtinančių siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams