Pirkimo sąlygų 1 Priedas 

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

POVANDENINIO HIDROMASAŽO VONIOS 

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti dokumentus: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, Prekių instaliavimo aktas, įrangos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba, įrangos priežiūros dokumentacija, kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose ir kiti reikalingi dokumentai. 

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą originalo ir lietuvių kalba, ir dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai.  Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

4.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 

4.2. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508,  prekėms nustatomas aplinkos apsaugos kriterijus, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.4 punkte „Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas)  bei tvarko aprašo 6 punkte kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

6. Prekės perkamos pagal vykdomą projektą „Sveikatos centrų sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Šiaulių miesto savivaldybėje, Nr. 09-022-P-0015“, finansuojamą iš ES lėšų.

Siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:
SUKŪRINĖ MASAŽINĖ VONIA KOJOMS – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai

	1
	Masažų tipas
	balneologinis ir vandens

	2
	Korpusas
	spalvotas, plastikas

	3
	Matmenys
	· plotis ne daugiau 770 mm

· aukštis ne daugiau 800 mm

· ilgis ne mažiau 860 mm

	4
	Naudingas vandens tūris
	ne daugiau 46 L

	5
	Elektrinė galia
	ne daugiau 850 VA

	6
	Siurblio darbinės detalės plastikinės arba lygiavertės
	būtina

	7
	Vandens siurblio galia 
	ne mažiau 300 L/min

	8
	Vandens siurblio galia
	ne daugiau 1 bar

	9
	Pildomo vandens temperatūros atvaizdavimas
	būtinas

	10
	Purkštukų skaičius
	ne daugiau 14 

	11
	Higieninis dušas
	būtina

	12
	Aeracijos valdymas (vandens ir oro kiekis paduodamas per purkštukus)
	būtina

	13
	Siurblio apsauga nuo darbo be vandens
	būtina


ĮRENGINYS RANKŲ MASAŽUI – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai

	1
	Hidromasažų zonų skaičius
	ne mažiau 3

	2
	Hidromasažo intensyvumo reguliavimas
	elektroninis

	3
	Aeracijos valdymas (vandens ir oro kiekis paduodamas per purkštukus)
	būtina

	4
	Suprogramuotų programų kiekis
	ne mažiau 6

	5
	Pulsinio masažo lygių kiekis
	ne mažiau 3

	6
	Higieninis dušas
	būtina

	7
	Vandens lygio garsinis indikatorius
	būtina

	8
	Vandens temperatūros elektroninis indikatorius
	būtina

	9
	Procedūrų laikmatis
	būtina

	10
	Jutiklinis ekranas ne mažiau 4 colių
	būtina

	11
	Hidromasažo purkštukų kiekis
	ne mažiau 50

	12
	Oro purkštukų kiekis
	ne mažiau 45

	13
	Siurblio apsauga nuo darbo be vandens
	būtina

	14
	Galimybė atlikti limfos masažą
	būtina

	15
	Įrenginio aukštis
	ne mažiau 1000 mm

	16
	Įrenginio plotis
	ne daugiau 900 mm


HIDROTERAPINĖ VONIA – 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai

	1
	Paskirtis įvairių raumenų, kaulų, širdies ir kraujagyslių problemoms gydyti ir profilaktikai
	būtina

	2
	Būtinos procedūros ne mažiau 4
	· oro burbuliukų masažas

· hidromasažas

· rankinis povandeninis masažas

· chromoterapija

	3
	Higieninis dušas
	būtina

	4
	Elektroninė visų procesų kontrolė ir valdymas
	būtina

	5
	Darbinių variklių kiekis visoms masažo funkcijoms
	ne mažiau 4

	6
	Vandens ozonizatorius 
	būtina

	7
	Vandens kiekis 
	ne mažiau 460 L

	8
	Purkštukų kiekis kojoms
	ne mažiau 8

	9
	Šoniniai purkštukai
	ne daugiau 8

	10
	Nugaros purkštukai
	ne daugiau 15

	11
	Bendras purkštukų kiekis
	ne mažiau 42

	12
	Bendra elektrinė naudojama galia
	ne mažiau 4500 VA

	13
	Matmenys
	· plotis ne daugiau 1100 mm

· aukštis ne daugiau 850 mm

· ilgis ne mažiau 2300 mm

	14
	Spalvų pasirinkimas
	ne mažiau 3


