KLAUSIMYNAS

LAPAROTOMINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LAPAROTOMINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retraktorius 27 cm (± 1 cm), 160x38 mm, Kelly tipo arba lygiavertis |  |
| 2 | Retraktorius 22 cm (± 1 cm), 3 dantų, aštrus, Volkmann tipo arba lygiavertis |  |
| 3 | Retraktorius 21 cm (± 1 cm), 55x20 mm, Langenbeck tipo arba lygiavertis |  |
| 4 | Retraktorius 15 cm (± 1 cm), šoninis, Farabeuf tipo arba lygiavertis |  |
| 5 | Pincetas atraumatinis, 30 cm (± 1 cm), 2 mm, DeBakey tipo arba lygiavertis |  |
| 6 | Pincetas atraumatinis, 24 cm (± 1 cm), 2 mm, DeBakey tipo arba lygiavertis |  |
| 7 | Pincetas atraumatinis, 15 cm (± 1 cm), 2 mm, DeBakey tipo arba lygiavertis |  |
| 8 | Pincetas chirurginis, 23 cm (± 1 cm), 1x2 dantų, Standard tipo |  |
| 9 | Pincetas chirurginis, 14.5 cm (± 1 cm), 1x2 dantų, Standard tipo |  |
| 10 | Skalpelio rankena, 13.5 cm (± 1 cm), ašmenims #18-36 |  |
| 11 | Skalpelio rankena, 12.5 cm (± 1 cm), ašmenims #9-17 |  |
| 12 | Korcangas 25 cm (± 1 cm), Gross-Maier tipo arba lygiavertis |  |
| 13 | Atraumatinis spaustukas 30 cm (± 1 cm), Rochester-Pean arba lygiavertis |  |
| 14 | Atraumatinės griebiančios žnyplės, 25 cm (± 1 cm) |  |
| 15 | Atraumatinis spaustukas 26 cm (± 1 cm), DeBakey-Pean arba lygiavertis |  |
| 16 | Adatkotis, 24 cm, Mayo-Hegar arba lygiavertis |  |
| 17 | Adatkotis, lenktas, 24 cm (± 1 cm), Heaney tipo arba lygiavertis |  |
| 18 | Adatkotis, 20 cm (± 1 cm), Mayo-Hegar arba lygiavertis |  |
| 19 | Adatkotis, 20 cm (± 1 cm), DeBakey arba lygiavertis |  |
| 20 | Adatkotis, 18 cm (± 1 cm), DeBakey arba lygiavertis |  |
| 21 | Atraumatinis spaustukas 12 cm (± 1 cm), DeBakey-Mosquito tipo arba lygiavertis |  |
| 22 | Disektorius 20.5 cm (± 1 cm), Penfield tipo arba lygiavertis |  |
| 23 | Disektorius 24 cm (± 1 cm), Olivecrona tipo arba lygiavertis |  |
| 24 | Griebiantis pincetas 20 cm (± 1 cm), 6.7 mm, Russian tipo arba lygiavertis |  |
| 25 | Žirklės 23 cm (± 1 cm), disekcinės |  |

Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:

1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).

3. Gamintojo cheminės pasivacijos sertifikatas chirurginiams instrumentams.

4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI (unikaliu identifikaciniu kodu) ilgalaikio (nebent yra išimtis dėl techninių priežasčių).

žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

6. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.