KLAUSIMYNAS

LAPAROTOMINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS (2)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LAPAROTOMINIŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS (2)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atraumatinis spaustukas 16 cm (± 1 cm), lenktas, DeBakey-Pean arba lygiavertis – 8 vnt. |  |
| 2 | Žarninis spaustukas 17.5 cm (± 1 cm), lenktas, Kocher tipo arba lygiavertis – 8 vnt. |  |
| 3 | Žarninis spaustukas (štilis), 25 cm (± 1 cm), Kocher tipo arba lygiavertis – 5 vnt. |  |
| 4 | Spaustukas, 1x2 dantų, 20 cm (± 1 cm), lenktas, Mikulicz tipo arba lygiavertis – 10 vnt. |  |
| 5 | Žarnų rezekcijos spaustukas (kochėjas), 27 cm (± 1 cm), 70°C, Hayes-Colon tipo arba lygiavertis – 1 vnt. |  |
| 6 | Klemas 90 mm, 34 mm, Cooley tipo arba lygiavertis – 2 vnt. |  |
| 7 | Klemas atraumatinis 16 cm (± 1 cm), DeBakey tipo arba lygiavertis – 2 vnt. |  |
| 8 | Žarninis spaustukas, 17.5 cm (± 1 cm), Dardik tipo arba lygiavertis – 3 vnt. |  |
| 9 | Žirklės 20 cm (± 1 cm), Standard tipo – 2 vnt. |  |
| 10 | Metalinė tacelė 160-180x35-40 mm, 0,25 litrai – 1 vnt. |  |
| 11 | Metalinis dubuo 0,5 litrų – 2 vnt. |  |
| 12 | Žnyplės 13 cm (± 1 cm), Backhaus tipo arba lygiavertės – 6 vnt. |  |
| 13 | Abdominalinė spatula, lanksti 200x25mm - 1vnt |  |
| 14 | Sterilizavimo konteineris, 480-500x240-250x100 mm – 1 vnt. |  |

Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:

1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).

3. Gamintojo cheminės pasivacijos sertifikatas chirurginiams instrumentams.

4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI (unikaliu identifikaciniu kodu) ilgalaikio (nebent yra išimtis dėl techninių priežasčių).

žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

6. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.