Pirkimo sąlygų 6 priedas „Techninė specifikacija“

ROKIŠKIO MIESTO TULPIŲ IR NARCIZŲ GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTŲ PARENGIMO IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projektavimo darbų procese būtina vadovautis:

– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

– projekto rengimo dokumentais;

– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

– statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Techninė užduotis“);

– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais;

2. Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba:  lietuvių.

3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą bei suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktinis diskas, tekstiniai dokumentai *.doc, *.pdf formatu, brėžiniai *.pdf, *.dwg formatu) ir popierines projekto kopijas (3 egzempliorius) perduoti Užsakovui. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą.

4. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų paslaugų/darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Užsakovu.

5. Tiekėjas konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos sąlygas pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms gatvės konstrukcijai ir/ar kitiems gatvės elementams suprojektuoti.

6. Tiekėjas įsipareigoja:

6.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;

6.2. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

6.3. parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamos gatvės statinio ribų. Esant poreikiui, gauti Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje;

6.4. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti (parinkti) eismo saugumo bei inžinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamos gatvės ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;

6.5. jei projekte numatomas medžių šalinimas, pateikti jų taksacijos aprašomąją lentelę ir įvertinti jų priskyrimą saugotiniems medžiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais kriterijais;

6.6. jeigu privaloma, gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant;

6.7. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę;

6.8. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Užsakovu;

6.9. projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Užsakovu;

6.10. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

6.11. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje;

6.12. tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Užsakovo patvirtintą Techninę užduotį;

6.13. Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, t. y., kad nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys;

6.14. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y. su visais subjektais, nustačiusiais technines ir specialiąsias sąlygas;

6.15. projekto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.16. kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo dėl prisijungimo, techninių bei specialiųjų sąlygų ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo darbams ir procedūroms atlikti.

7. Atliktų darbų tarpinis patikrinimas. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Tiekėjo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Užsakovo prašymą, Tiekėjas per 5 darbo dienas turi:

7.1. pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine forma;

7.2. pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;

7.3. Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Užsakovu suderintu formatu, data ir laiku.

8. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

9. Statinio  statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis, rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro).

10. Tiekėjas negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims.

11. Projekto rengimo etapai:

11.1. Objekto apžiūra. Tiekėjas, suderinęs laiką su Užsakovu, privalo inicijuoti objektą apžiūrą vietoje, kurios metu vizualiai įvertinama objekto teritorija ir projekto pradžios bei pabaigos ribos, aptariami galimi projektiniai sprendimai, identifikuojamos pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai.

11.2. Topografinės nuotraukos parengimas. Topografinė nuotrauka turi būti parengta vadovaujantis GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ ir ST 8871063.03:2003 „Automobilių kelių inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, įskaitant reperių nustatymą. Tiekėjas į šios paslaugos teikimo kainą privalo įskaičiuoti visas galimas išlaidas, kurios gali būti patirtos, siekiant tinkamai suteikti paslaugas (pvz. išlaidas už AB Telia, AB ESO ar kitų inžinerinių tinklų nužymėjimą vietoje).

11.3. Geologinių ir geotechninių (IGG) tyrinėjimų atlikimas. IGG tyrinėjimai privalomi visiems rengiamiems projektams ir atliekami vadovaujantis Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijomis R IGGT 15, STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, „Eurokodas 7, LST EN 1997-1:2006, LST EN 1997-2:2007, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“. Atstumas tarp tyrimo vietų ne didesnis kaip 200 metrų. Turi būti parengti pirmą geotechninę kategoriją atitinkantys projektinių IGG tyrinėjimai, kuriuose privalo būti pateikti sluoksnių gruntų laboratoriniai bandymai (granuliometrinė sudėtis, laidumas vandeniui ir kt.).

11.4. Projekto parengimas, įskaitant pirminių projektinių sprendinių parengimą, pateikimą ir suderinimą su Užsakovu. Į Projektų apimtį turi būti įtrauktos bendroji, susisiekimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo bei pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys.

12. Pateikiant pirminius projektinius sprendinius turi būti pateikta:

• Projektuojamos gatvės ruožo planinis sprendinys (nuovažos, autobusų sustojimo aikštelės, pralaidos ir kt. gatvės statiniai);

• Esamų inžinerinių tinklų kelio sklypo ribose indentifikavimas;

• Paviršinio vandens nuvedimo sprendinys (jei taikoma);

• Gatvės dangos konstrukcijos sprendinys (skersinis profilis).

13. Jei gatvę kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t.t.), projektų sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, Tiekėjas turi parengti šių tinklų iškėlimo projektą, už kurį apmokama papildomai.

14. Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų iškėlimas/pertvarkymas, projekto rengėjas turi raštu ar el. paštu informuoti Užsakovą apie tokių tinklų iškėlimo/pertvarkymo poreikį.

15. Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į seniūnijos, kurioje vykdomi darbai, nurodytą vietą ne didesniu kaip 10 km atstumu.

16. Nuovažos projektuojamos vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4v/4p/4pv. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas iki gatvės statinio ribos arba atskirais atvejais derinamas su Užsakovu. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimo klausimas turi būti suderintas su Užsakovu.

17. Visos esamos vandens pralaidos, kurios patenka po važiuojamąja gatvės dalimi, turi būti projektuojamos naujos. Nuovažose pralaidos suremontuojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidų medžiaga – plastikas. Pralaidos projektuojamos vadovaujantis statybos taisyklėmis „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ ST 188710638.07:2004.

18. Kelkraščių dangai projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 %. Kitoks sprendinys turi būti derinamas su Užsakovu.

19. Po Užsakovo patvirtinimo projektas teikiamas bendrajai ekspertizei atlikti, o pateiktas pastabas Tiekėjas privalo ištaisyti ir gauti teigiamą ekspertizės aktą gautas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto pateikimo ekspertizei, tačiau neįskaičiuojant ekspertizės atlikimo laiko.

19. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.1 punktu, projektavimo paslaugoms (projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimui) yra taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše (XVII skyrius 26.2.3 ir 26.3 p.).

Atliekant projektavimo (projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo) paslaugas techniniame darbo projekte turi būti numatyta, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudarys išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. Bei atsižvelgiant į kelių statybos projektą turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems šio skyriaus 27, 28, 29 punktuose („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, „Kelių eismo signalai“)  (taikoma, jeigu projektuojant numatomi minėtuose Aprašo skyriuose su pastato projektu susiję produktai).

Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs.

_______________________