KLAUSIMYNAS
BENDRINIŲ IR SPECIALIZUOTŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS TORAKOTOMIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



BENDRINIŲ IR SPECIALIZUOTŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS TORAKOTOMIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	1
	Retraktorius 25 cm (± 1 cm), Israel tipo arba lygiavertis
	

	2
	Retraktorius 22 cm  (± 1 cm), 3 dantų mm, aštrus, Volkmann tipo arba lygiavertis
	

	3
	Retraktorius, rinkinys: 34-36 cm ir 70-72 cm, Richardson-Eastman tipo arba lygiavertis
	

	4
	Retraktorius 15 cm (± 1 cm), šoninis, Farabeuf tipo arba lygiavertis
	

	5
	Retraktorius 22 cm (± 1 cm), 1 dantis, Volkman tipo arba lygiavertis
	

	6
	Pincetas atraumatinis, 24 cm (± 1 cm), DeBakey tipo arba lygiavertis
	

	7
	Pincetas chirurginis, 23 cm (± 1 cm), 1x2 dantų
	

	8
	Pincetas, 30 cm (± 1 cm), DeBakey arba lygiavertis
	

	9
	Pincetas, 19.5 cm (± 1 cm), DeBakey arba lygiavertis
	

	10
	Skalpelio rankena, 21 cm (± 1 cm), ašmenims #18-36 
	

	11
	Skalpelio rankena, 12.5 cm (± 1 cm), ašmenims #9-17 
	

	12
	Korcangas 22 cm (± 1 cm), Gross-Maier tipo arba lygiavertis
	

	13
	Atraumatinis spaustukas 16 cm (± 1 cm), lenktas, DeBakey-Pean arba lygiavertis
	

	14
	Adatkotis 24 cm (± 1 cm), Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis
	

	15
	Adatkotis 18 cm (± 1 cm), Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis
	

	16
	Disekcinės žirklės 26 cm (± 1 cm), Metzenbaum tipo arba lygiavertis
	

	17
	Chirurginės žirklės 17.5 cm (± 1 cm), abu galai buki
	

	18
	Plaučių retraktorius 32 cm (± 1 cm), Alison tipo arba lygiavertis
	

	19
	Spatula 30 cm (± 1 cm), Deaver tipo arba lygiavertis
	

	20
	Spaustukas, 1x2 dantų, 20 cm (± 1 cm), lenktas, Mikulicz tipo arba lygiavertis
	

	21
	Griebiantis pincetas 20 cm (± 1 cm), Russian tipo arba lygiavertis
	

	22
	Žnyplės 25 cm (± 1 cm), Foerster tipo arba lygiavertės
	

	23
	Žnyplės 23 cm (± 1 cm), Duval tipo arba lygiavertis
	

	24
	Bronchų žnyplės 22 cm (± 1 cm)
	

	25
	Atraumatinis spaustukas 12 cm (± 1 cm), lenktas, DeBakey-Mosquito tipo arba lygiavertis
	

	26
	Bronchų spaustukas, 27 cm (± 1 cm), stipriai lenktas, Semb tipo arba lygiavertis
	

	27
	Abdominalinė spatula 320-330x25 mm, lanksti 
	

	28
	Abdominalinė spatula 200-210x25 mm, lanksti 
	

	29
	Raspatorius 21.5cm (± 1 cm), Lambotte tipo arba lygiavertis
	

	30
	Šonkaulių žirklės 27cm (± 1 cm), Giertz-Stille tipo arba lygiavertės
	

	31
	Siurblio antgalis, DeBakey tipo, 28.0 cm (± 1 cm),  Ø9mm 
	

	32
	Atraumatinis spaustukas 20 cm (± 1 cm), lenktas, DeBakey-Pean tipo arba lygiavertis
	

	33
	Atraumatinės griebiančios žnyplės, 25 cm (± 1 cm)
	

	34
	Šonkaulių retraktorius 70-75x60-65mm, išpl. 175 mm, rankos 140 mm, Finochietto tipo arba lygiavertis
	



Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:
1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
3. Gamintojo cheminės pasivacijos sertifikatas chirurginiams instrumentams.
4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI (unikaliu identifikaciniu kodu) ilgalaikio (nebent yra išimtis dėl techninių priežasčių).
žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
6. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.
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