KLAUSIMYNAS

BENDRINIŲ IR SPECIALIZUOTŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS TORAKOTOMIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

BENDRINIŲ IR SPECIALIZUOTŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS TORAKOTOMIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retraktorius 25 cm (± 1 cm), Israel tipo arba lygiavertis |  |
| 2 | Retraktorius 22 cm (± 1 cm), 3 dantų mm, aštrus, Volkmann tipo arba lygiavertis |  |
| 3 | Retraktorius, rinkinys: 34-36 cm ir 70-72 cm, Richardson-Eastman tipo arba lygiavertis |  |
| 4 | Retraktorius 15 cm (± 1 cm), šoninis, Farabeuf tipo arba lygiavertis |  |
| 5 | Retraktorius 22 cm (± 1 cm), 1 dantis, Volkman tipo arba lygiavertis |  |
| 6 | Pincetas atraumatinis, 24 cm (± 1 cm), DeBakey tipo arba lygiavertis |  |
| 7 | Pincetas chirurginis, 23 cm (± 1 cm), 1x2 dantų |  |
| 8 | Pincetas, 30 cm (± 1 cm), DeBakey arba lygiavertis |  |
| 9 | Pincetas, 19.5 cm (± 1 cm), DeBakey arba lygiavertis |  |
| 10 | Skalpelio rankena, 21 cm (± 1 cm), ašmenims #18-36 |  |
| 11 | Skalpelio rankena, 12.5 cm (± 1 cm), ašmenims #9-17 |  |
| 12 | Korcangas 22 cm (± 1 cm), Gross-Maier tipo arba lygiavertis |  |
| 13 | Atraumatinis spaustukas 16 cm (± 1 cm), lenktas, DeBakey-Pean arba lygiavertis |  |
| 14 | Adatkotis 24 cm (± 1 cm), Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis |  |
| 15 | Adatkotis 18 cm (± 1 cm), Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis |  |
| 16 | Disekcinės žirklės 26 cm (± 1 cm), Metzenbaum tipo arba lygiavertis |  |
| 17 | Chirurginės žirklės 17.5 cm (± 1 cm), abu galai buki |  |
| 18 | Plaučių retraktorius 32 cm (± 1 cm), Alison tipo arba lygiavertis |  |
| 19 | Spatula 30 cm (± 1 cm), Deaver tipo arba lygiavertis |  |
| 20 | Spaustukas, 1x2 dantų, 20 cm (± 1 cm), lenktas, Mikulicz tipo arba lygiavertis |  |
| 21 | Griebiantis pincetas 20 cm (± 1 cm), Russian tipo arba lygiavertis |  |
| 22 | Žnyplės 25 cm (± 1 cm), Foerster tipo arba lygiavertės |  |
| 23 | Žnyplės 23 cm (± 1 cm), Duval tipo arba lygiavertis |  |
| 24 | Bronchų žnyplės 22 cm (± 1 cm) |  |
| 25 | Atraumatinis spaustukas 12 cm (± 1 cm), lenktas, DeBakey-Mosquito tipo arba lygiavertis |  |
| 26 | Bronchų spaustukas, 27 cm (± 1 cm), stipriai lenktas, Semb tipo arba lygiavertis |  |
| 27 | Abdominalinė spatula 320-330x25 mm, lanksti |  |
| 28 | Abdominalinė spatula 200-210x25 mm, lanksti |  |
| 29 | Raspatorius 21.5cm (± 1 cm), Lambotte tipo arba lygiavertis |  |
| 30 | Šonkaulių žirklės 27cm (± 1 cm), Giertz-Stille tipo arba lygiavertės |  |
| 31 | Siurblio antgalis, DeBakey tipo, 28.0 cm (± 1 cm), Ø9mm |  |
| 32 | Atraumatinis spaustukas 20 cm (± 1 cm), lenktas, DeBakey-Pean tipo arba lygiavertis |  |
| 33 | Atraumatinės griebiančios žnyplės, 25 cm (± 1 cm) |  |
| 34 | Šonkaulių retraktorius 70-75x60-65mm, išpl. 175 mm, rankos 140 mm, Finochietto tipo arba lygiavertis |  |

Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams:

1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).

3. Gamintojo cheminės pasivacijos sertifikatas chirurginiams instrumentams.

4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI (unikaliu identifikaciniu kodu) ilgalaikio (nebent yra išimtis dėl techninių priežasčių).

žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

6. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.