LABORATORIJOS IR KRAUJO CENTRO INFORMACINIŲ SISTEMŲ (IS) PRIEŽIŪRA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Šiuo pirkimu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Perkančioji Organizacija) siekia įsigyti eksploatuojamų informacinių sistemų priežiūros paslaugas.

PIRKIMAS SKAIDOMAS Į DVI PIRKIMO DALIS

- Prikimo dalis: Laboratorijos IS priežiūros paslaugos

Kauno klinikose šiuo metu veikia informacinė laboratorijos sistema ELAB. Lentelėje pateikiami privalomi specialieji reikalavimai planinės ir papildomos IS priežiūros paslaugoms.

| Eil. Nr. | Laboratorijos IS priežiūros paslaugos | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Per mėnesį teikti 10 valandų IS planinio techninio palaikymo paslaugas į kurias būtinai turi įeiti: - IS kritinių problemų/klaidų šalinimas, parametrų modifikavimas, tyrimų parametrų keitimas, naujų tyrimų sukūrimas, ataskaitų formų tobulinimas, analizatorių tvarkyklių parametrų modifikavimo darbai; - IS metodinė pagalba bei konsultacijos; - IS konsultacijos “On-line” režimu; - Reagavimo ir sprendimo laiko užtikrinimas: - Į kritinę problemą/klaidą Vykdytojas darbo valandomis turi užtikrinti, kad pradės darbus ne vėliau kaip per 2 val., ne darbo valandomis nevėliau kaip per 4 val. Kritinės problemos turi būti pašalintos ne ilgiau kaip per 2 val. nuo darbų pradžios. Esant didelio mąsto sutrikimui, sprendimo laikas ir metodai derinami su Užsakovu; - Į nekritinę problemą/klaidą ir IS planinio techninio palaikymo darbus Vykdytojas turi užtikrinti, kad pradės darbus ne vėliau kaip per 8 val. darbo valandas. Sprendimo laikas su Užsakovu turi būti suderi namas iš anksto; - IS papildomi darbai – Vykdytojas darbus turi pradėti 20-ies (dvidešimties) darbo dienų bėgyje (ne daugiau), po išreikšto Užsakovo pageidavimo dėl vystymo darbų ir vystymo darbų suderinimo. Sprendimo laikas su Užsakovu turi būti suderinamas iš anksto; - Kiti privalomi įsipareigojimai: - Dėl Vykdytojo kaltės atsiradusią IS klaidą taisyti savo sąskaita ir pateikti Užsakovui koreguojančią procedūrą ar naują IS versiją, kurioje minėta klaida būtų ištaisyta; - Savo sąskaita atstatyti sugadintus ar prarastus Užsakovo IS duomenis, jei tai įvyko dėl Vykdytojo kaltės; |  |

- Pirkimo dalis: Kraujo centro IS priežiūros paslaugos

Kauno klinikų Kraujo centre šiuo metu veikia EPROGESA informacinė sistema (IS). Lentelėje pateikiami privalomi specialieji reikalavimai planinės ir papildomos IS priežiūros paslaugoms.

| Eil. Nr. | Planinė IS priežiūra | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Tiekėjas įsipareigoja teikti iki 6 valandų per mėnesį IS techninės priežiūros paslaugas į kurias būtinai turi įeiti: - IS kritinių problemų/klaidų šalinimas, parametrų modifikavimas, planinė techninė priežiūra; - IS metodinė pagalba bei konsultacijos; - IS konsultacijos “On-line” režimu; - Reagavimo ir sprendimo laiko užtikrinimas: - Į kritinę problemą/klaidą Vykdytojas darbo valandomis turi užtikrinti, kad pradės darbus ne vėliau kaip per 4 val., ne darbo valandomis nevėliau kaip per 8 val.; Kritinės problemos turi būti pašalintos ne ilgiau kaip per 4 val. nuo darbų pradžios. Esant didelio mąsto sutrikimui, sprendimo laikas ir metodai derinami su Užsakovu; - Į nekritinę problemą/klaidą ir IS planinio techninio palaikymo darbus Vykdytojas turi užtikrinti, kad pradės darbus ne vėliau kaip per 24 darbo valandas. Sprendimo laikas su Užsakovu turi būti suderinamas iš anksto; - Kiti privalomi tiekėjo įsipareigojimai: - Dėl Vykdytojo kaltės atsiradusią IS klaidą taisyti savo sąskaita pateikti Užsakovui koreguojančią procedūrą ar naują IS versiją, kurioje minėta klaida būtų ištaisyta; |  |