RINKOS KONSULTACIJA

INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI

Nr. 3772157

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1.40 | Prašome pataisyti reikalavimą taip: Luniatschek tipo arba lygiavertis, darbiniai galai smailėjantys V raidės formos 2.0 mm, vienas galas tiesus, kitas nežymiai lenktas, rankena vientisai rantyta, instrumento ilgis 175±3 mm | Negalima, nes rankena turi būti nevientisa, nes netolygus paviršius užtikrina geresnį sukibimą. |
| 1.42 | Prašome pataisyti reikalavimą taip: CORWIN tipo arba lygiavertės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, rankenos spalviškai pažymėtos, intrumento ilgis 160±2mm | Negalima, nes sumažina manevringumą siauroje darbo zonoje (burnos ertmėje). |
| 1.43 | Prašome pataisyti reikalavimą taip: Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, lenktos kampu, skirtos kietai vielai iki Ø 2.8±0.01 mm ir minkštai vielai iki Ø 2.2±0.01 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės pusės rantytos, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 220±3 mm | Negalima keisti specifikacijos, nes pakeičiamas instrumento funkcionalumas. |