## Lapas1
GAISRINIŲ SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS 1-A PIRKIMO DALIS „GAISRINIŲ SIURBLIŲ „ZIEGLER“ ATSARGINĖS DALYS
|  |  |  | Taikomo PVM tarifas |  |  | 21% | (jei PVM tarifas kitas, tiekėjas jį ištaiso savarankiškai)
1 lentelė. "ZIEGLER" FPN 10-2000-2, FPN 10-3000-2 serijų siurblių atsarginės dalys
Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Reikšmingumas vertinant | Vieneto įkainis be PVM | Viento įkainis su PVM, Eur | Vertinamasis įkainis, Eur be PVM | Vertinamasis įkainis, Eur su PVM
1 | Membrana įsiurbimo | Inlet membrane | 176434 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
2 | Membrana išmetimo | Valve plate | 176520 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
3 | Slėgio žiedas | Pressure ring | 100212 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
4 | Kreipiančioji įvorė | Guide bush | 176324 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
5 | Stūmoklis komplekte | Piston-complete | 176678 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
6 | Stūmoklio kotas | Piston rod | 101016 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
7 | Stūmoklis | Piston | 176505 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
8 | Spyruoklė | Compression spring | 100216 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
9 | Kvadratinio skerspjūvio žiedas | Square ring | 741208 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
10 | Kvadratinio skerspjūvio žiedas | Square ring | 741218 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
11 | Flanšas komplekte | Bearing flange-complete | 176657 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
12 | Flanšas komplekte | Bearing flange-complete | 176792 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
13 | Flanšas komplekte | Bearing flange-complete | 184464 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
14 | Flanšas | Bearing flange | 176784 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
15 | Korpusas komplekte | Cylinder cap-complete | 176610 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
16 | Korpusas | Cylinder cap | 176639 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
17 | Spyruoklė | Compression spring | 100215 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
18 | Vožtuvo dangtelis | Valve cap | 100209 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
19 | Tvirtinimo žiedas | Supporting ring | 100280 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
20 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741391 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
21 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741598 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
22 | Įvorė atraminė | Bearing bush | 435288 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
23 | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 107405 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
24 | Įvorė grafitinė | Plain bearing | 107407 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
25 | Korpusas komplekte, kairinio, dešininio sukimo | Pump housing-complete | 185 765 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
26 | Korpusas komplekte, kairinio, dešininio sukimo | Pump housing-complete | 185789 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
27 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741792 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
28 | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 185 768 k | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
29 | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 185 790 d | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
30 | Įvorė | Bush | 100127 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
31 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 202,79x3,53 | 741761 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
32 | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 100 130 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
33 | Aukšto spaudimo sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller , left, right | 100729 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
34 | Sparnuotė | Impeller | 105969 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
35 | Žiedas tarpinis | Intermediate ring | 100123 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
36 | Velenas, kair., deš. | Pump shaft left and right | 201136 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
37 | Veleno pleištas | Feather key | 109 344 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
38 | Veleno pleištas | Feather key | 620627 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
39 | Korpusas komplekte | Pressure housing-complete | 185766 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
40 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 140x3,0 | 741653 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
41 | Sandarinimo įvorė komplekte | Sealing bush-complete | 1098758 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
42 | Patikros vožtuvas | Check valve | 197133 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
43 | Sklendė D DN32/PN16 | Ball valve | 168884 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
44 | Sklendė D DN32/PN16 | Ball valve | 168881 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
45 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 57x2,5 | 741481 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
46 | Tarpinė | O-gasket | 100144 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
47 | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 100368 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
48 | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 130667 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
49 | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 100 149 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
50 | Žiedas | Registering ring | 100150 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
51 | Įvorė | Bush | 101922 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
52 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 101929 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
53 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 101 924 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
54 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741787 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
55 | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 119115 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
56 | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 106 017 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
57 | Gaubtas | Pump cover | 107381 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
58 | Skiriamasis žiedas | Spaltring | 114114 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
59 | Korpusas | Pump housing | 100147 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
60 | Veleno pleištas | Feather key | 620618 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
61 | Elektromagnetinė sankaba, 24 V | Electr. Multiple-disk clutch | 101867 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
62 | Sandarinimo įvorė komplekte | Packing sleeve complete | 1100575 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
63 | Sandarinimo įvorė | Packing sleeve | 1100001 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
64 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741574 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
65 | Veleno sandarinimo žiedas (riebokšlis 35x55x10) | Shaft sealing ring | 123985 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
66 | Atraminis žiedas | Back-up ring | 123980 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
67 | Tarpinis žiedas | Spacer ring | 100186 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
68 | Įvorė atraminė | Bearing bush | 100196 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
69 | Sąvarža | Circlip | 614812 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
70 | Kompensacinis žiedas | Shim | 103846 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
71 | Kampinis guolis | Angular ball bearing | 650416 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
72 | Atraminis žiedas | Supporting ring | 742197 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
73 | Ekscentrikas | Eccentric | 217401 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
74 | Adatinis guolis | Needle roller bearing | 650410 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
75 | Atraminė poveržlė | Thrust washer | 100672 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
76 | Veleno pleištas | Feather key | 112 743 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
77 | Veleno pleištas | Feather key | 115109 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
78 | Veleno pleištas | Feather key | 620610 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
79 | Velenas, kair., deš. | Pump shaft left and right | 201138 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
80 | Žiedas | Barrel ring | 100182 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
81 | Krumpliaratis | Toothed wheel | 185835 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
82 | Įvorė | bush | 100198 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
83 | Tarpinė įvorė | Distance bush | 159309 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
84 | Dangtelis guolių | Bearing cover | 435288 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
85 | Veleno sandarinimo žiedas | Shaft sealing ring | 740303 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
86 | Jungiamasis flanšas | Connecting flange | 148276 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
87 | Tarpinė plokštelė | Spacer plate | 105969 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
88 | Sandarinimo tarpinė | Housing seal | 107373 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
89 | Grafitinė įvorė | Plain bearing | 108668 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
90 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741832 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
91 | Ventilis | Delivery valve | 102748 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
92 | Riebokšlis | Spindle sealant | 234601 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
93 | Vožtuvas su plokštele | Valve plate | 651123 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
94 | Ventilis PN 16 su flanšu | Delivery valve | 102748 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
95 | Ventilis PN 16 | Delivery valve | 651103 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
96 | Įvorė | Bush HR | 1099392 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
97 | Membramatas | Cylinder head | 176610 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
98 | Membramatas | Cylinder head | 186578 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
99 | Membramatas | Cylinder head | 187848 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
100 | Membramatas | Cylinder cap-complete | 176803 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
101 | Membramatas | Cylinder cap-complete | 186752 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
102 | Membramatas | Cylinder cap-complete | 187 842 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
103 | Tinklelis | Grid | 651102 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
104 | Sandarinimo žiedas | Sealing ring | 45156 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
1- os lentelės Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR be PVM | [8 empty] | 0
1- os lentelės Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR su PVM | [8 empty] | 0
2 lentelė. "ZIEGLER" FPN 10-4000-2, FPN 15-3000-2, FPH 40-250-3 serijų siurblių atsarginės dalys
Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Reikšmingumas vertinant | Vieneto įkainis be PVM | Viento įkainis su PVM, Eur | Vertinamasis įkainis, Eur be PVM | Vertinamasis įkainis, Eur su PVM
1 | Įvorė | Sleeve | 1077619 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
2 | Velenas | Pump shaft | 1098161 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
3 | Sandarinimo įvorė komplekte HP 98 | Sealing bush-complete | 1098758 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
4 | Įvorė | Bush | 1105403 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
5 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 100835 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
6 | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 101910 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
7 | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 106027 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
8 | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 106025 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
9 | Įvorė | Sleeve | 100396 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
10 | Įvorė | Plain bearing bush | 103846 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
11 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 1099392 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
12 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 101927 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
13 | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108 462 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
14 | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108459 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
15 | Sandarinimo įvorė komplekte | Sealing bush-complete | 1085222 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
16 | Plokštelė | Locking plate 35x7,5 | 606530 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
17 | Cilindras | Cilindrial pin 5 m6x16 | 600241 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
18 | Šešiakampė veržlė | Hexagon nut | 106970 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
19 | Reguliavimo plokštelė | Locking plate 25 | 748755 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
20 | Sparnuotės veržlė | Impeller nut M24x1,5 le | 113516 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
21 | Reguliavimo poveržlė | Locking washer S8 | 70004 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
22 | Sandarinimo žiedas | Supporting ring | 123980 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
23 | Sandarinimo žiedas | Supporting ring | 201067 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
24 | Jungiamasis sandariklis | Joint rond 9,25x1,78 | 212722 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
25 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 100831 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
26 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 221,84x3,53 | 741787 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
27 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 240,00x3,00 | 741791 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
28 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 292,00x4,00 | 741792 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
29 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 57,00x2,50 | 741481 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
30 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring 50,00x2,50 | 741832 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
31 | Reguliatorius | Contaktor | 128150 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
32 | Tarpinė plokštelė | Distance plate | 186069 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
33 | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 100405 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
34 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 100411 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
35 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741792 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
36 | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 101779 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
37 | Atraminis žiedas | Back-up ring | 101915 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
38 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 114200 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
39 | Sparnuotė, deš., sukimo | Impeller, left, | 120042 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
40 | Įvorė nerūdijančio plieno | Shaft protection sleeve | 120050 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
41 | Sparnuotė kair., sukimo | Impeller, rigt | 125757 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
42 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140439 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
43 | Žiedas | Ring | 140453 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
44 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140459 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
45 | Velenas | Pump shaft | 201140 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
46 | Velenas | Pump shaft | 1099746 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
47 | Reguliavimo poveržlė | Locking washer S8 | 109298 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
48 | Veržlė | Slotted nut | 606530 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
49 | Riebokšlis | Spindle sealant | 740163 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
50 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 123408 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
2- os lentelės Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR be PVM | [8 empty] | 0
2- os lentelės Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR su PVM | [8 empty] | 0
3 lentelė. "ZIEGLER" FPN 10-6000 serijos siurblių atsarginės dalys
Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Reikšmingumas vertinant | Vieneto įkainis be PVM | Viento įkainis su PVM, Eur | Vertinamasis įkainis, Eur be PVM | Vertinamasis įkainis, Eur su PVM
1 | Velenas | Pump shaft | 201140 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
2 | Ekscentrikas | Eccentric | 100410 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
3 | Įvorė | Bush | 100405 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
4 | Įvorė | Bush | 101779 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
5 | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 160358 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
6 | Sparnuotės veržlė | Impeller nut | 101910 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
7 | Veržlė | Slotted nut | 108458 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
8 | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 120041 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
9 | Sparnuotė, kair., deš. sukimo | Impeller, left, rigt | 125756 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
10 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140439 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
11 | Įvorė | Plain bearing bush | 103846 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
12 | Skiriamasis žiedas | Split ring | 140459 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
13 | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108 462 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
14 | Tarpinis gaubtas, kair, deš. | Intermediate casing, left, right | 108459 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
15 | Įvorė | Spacer bush | 120050 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
16 | Tarpinis kreipiamasis gaubtas, kair, deš. | Idler, left, right | 140461 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
17 | Tarpinis kreipiamasis gaubtas, kair, deš. | Idler, left, right | 125758 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
18 | Sandarinimo įvorė | Sealing bush | 120052 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
19 | Riebokšlis | Shaft sealing ring | 740163 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
20 | Tarpinė plokštelė | Thrust ring | 101915 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
21 | Apvalaus skerspjūvio žiedas | O-ring | 741556 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
22 | Fiksavimo žiedas | Spacer ring | 100404 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
3- ios lentelės Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR be PVM | [8 empty] | 0
3- ios lentelės Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR su PVM | [8 empty] | 0
Bendra pasiūlymo (nuo 1-os iki 3-ios lentelių ) vertinimo įkainių suma EUR be PVM | [8 empty] | 0
Bendra pasiūlymo (nuo 1-os iki 3-ios lentelių ) vertinimo įkainių suma EUR su PVM | [8 empty] | 0