## Lapas1
GAISRINIŲ SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS 2-A PIRKIMO DALIS „GAISRINIŲ SIURBLIŲ „WATEROUS“ ATSARGINĖS DALYS
|  |  |  | Taikomo PVM tarifas |  |  | 21% | (jei PVM tarifas kitas, tiekėjas jį ištaiso savarankiškai)
"Waterous" HL 200 serijos siurblių atsarginės dalys
Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Reikšmingumas vertinant | Vieneto įkainis be PVM | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Vertinamasis įkainis, Eur be PVM | Vertinamasis įkainis, Eur su PVM
1 | Membramato korpusas | Primer body subassembly | R83333 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0
3 | Membramato rem. k-tas | Primer subassembly HI/LO | K-974 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
4 | Stūmoklio k-tas | Kit piston | K-1011 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
5 | Stūmoklio rem. k-tas | Kit piston | K-1011-1 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
6 | Mechaninio sandarinimo komplektas | Mechanical seal replacement kit | K-1036 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
7 | Ventilis | Valve discharge2-1/2 | V2845 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
8 | Šoninės (mažosios) spyruoklės membramato | Compression spring, .36 x .75 | V3184 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
9 | Centrinė spyruoklė membramato | Compression spring | V3202 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
10 | Įvorė | Bearing outboard HI/LO | V3467 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
11 | Guolis | Bearing roller needle HI/LO | V3494 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
12 | Viena didelė spyruoklė membramato | Compression spring, .36 x .75 | V3879 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
13 | Kvadratinio skerspjūvio žiedas stūmokliui | Quad ring, 3-1/8x3-1/2 in. | W20050-6 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
14 | Kvadratinio skerspjūvio žiedas | Quad ring, 5/8x13/16 in. | W20010-3LT | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
15 | Žiedas | Quad ring, 13/16x15/16 .HI/LO | W 3713-2 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
16 | Žiedas | Quad ring, 2x2-3/16 HI/LO. | W 3732-3 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
17 | Žiedas | Quad ring, 2-1/2x2-3/4 Fire | W 3740-4 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
18 | Riebokšlis | Oil seal 2x2-5/8 CHK4 | W 3932-262 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
19 | Riebokšlis | Oil seal 2-1/8x2-3/4 TYB | W 3934-275 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
20 | Žiedas | Quad ring, 11x11-3/8 HI/LO. | W37176-6 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
21 | Poveržlė su tarpikliu | Washer nord-lock 24 mm | Y67024-SS | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
22 | Įsiurbimo diafragma | Intake diaphragm | 52676 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
23 | Išmetimo diafragma | Exhaust diaphragm | 52677 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
24 | Centrinis žiedas | Centering ring | 52725 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
25 | Sandarinimo žiedas | Sealing disc | 52764 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
26 | Įvorė | Spacer shaft impeller HI/LO | 52876 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
27 | Stūmoklis | Shaft piston | 63159 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
28 | Spyruoklės atrama | Spring seat | 63160 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
29 | Žiedas žalvarinis | Ring wear H1/LO | 63262 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
30 | Įvorė | Bushing H1/LO | 63263 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
31 | Ekscentrikas | Eccentric | 63319 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
32 | Sparnuotė | Impeller | 72906 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
33 | Žalvarinė sparnuotė a/s | High pressure impeller | 82577 | Vnt. | 0.7 |  |  | 0
34 | Velenas | Shaft impeller | 82788 | Vnt. | 0.3 |  |  | 0
Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR be PVM | [8 empty] | 0
Palyginamoji vertinimo įkainių suma EUR su PVM | [8 empty] | 0