PRELIMINARI PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| 1. | Projekto užsakovas | Alytaus rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Statytojas | Alytaus rajono savivaldybė Įstaigos kodas 188718528 Pulko g. 21, LT-62135 Alytus |
| 3. | Paslaugos pavadinimas (tikslinti projekto rengimo metu) | Teritorijų, esančių Daugų mieste, Daugų seniūnijoje, Alytaus rajone sutvarkymo ir pritaikymo turistų poreikiams techninio darbo projekto parengimo su projekto vykdymo priežiūra paslaugos |
| 4. | Statinio statybos rūšis (tikslinti projekto rengimo metu) | Nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas |
| 5. | Statinio kategorija (tikslinti projekto rengimo metu) | Neypatingas statinys, nesudėtingasis statinys |
| 6. | Projektavimo stadija | Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas |
|  | II. PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ |  |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis | Projektas rengiamas pilnos apimties, kuri numatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Visiems projekto etapams rengti vieną bendrąją dalį, kitas projekto dalis kiekvienam etapui parengti atskiras. Techninio darbo projekto sudėtis: - Bendroji dalis (rengiama visiems etapams) - Sklypo plano dalis (su susisiekimo ir želdinių sprendiniais, mažosios architektūros elementais); - Architektūros dalis; - Konstrukcijų dalis; - Elektrotechnikos dalis (elektros tiekimas ir apšvietimas); - Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų, lauko lietaus nuotekų dalis; - Pasirengimas statybai ir darbų organizavimo dalis (kai privaloma); - Statybos skaičiuojamosios kainos dalis; - Kitos (numatytos) dalys pagal poreikį. Parengti projektinę dokumentaciją, kaip numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis: - Atlikti inžinerinius geologinius tyrimus; - Parengti topografinių tyrinėjimą ataskaitą su esamų medžių taksacija; - Želdinių (medžių) vertinimo ataskaitą; - Atlikti kitus tyrimus pagal porveikį; - Techninės užduoties rengimas, paraiškų prisijungimo sąlygoms gavimas bei specialiųjų reiklavimų gavimas (1 popierinis egzempliorius, už sąlygas apmoka Tiekėjas); - Parengti projektinius pasiūlymus; - Prieš pateikiant projektinius pasiūlymus leidimui gauti, organizuoti susitikimą (diskusiją); Projekto vykdymo priežiūra: - Vadovautis STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra VI skyriaus reikalavimai |
| 2 | Projekto ekspertizė | Projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Statytojas (Užsakovas). |
| 3. | Paslaugų suteikimo terminas | Projekto parengimo terminas – 8 mėn. |
| III. REIKALAVIMAI PROJEKTUOJAMIEMS OBJEKTAMS |  |  |
| - Projektavimas ir statybos darbai skaidomi 4 (keturiais) etapais: 1 ETAPAS: pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas nuo Vytauto g. iki Daugų miesto paplūdimio; nuo miesto paplūdimio Ežero gatve, Maironio gatve, Krantinės gatve, Vytauto gatve iki Daugų gatvės (pridedamas planas); Savanorių g. remontas, pertvarkant gatvę į dviračių gatvę (vienpusis eismas, vienoje gatvės pusėje numatyti parkavimo vietas automobiliams), bendras tako ilgis apie 4,6 km, plotis 2,5-3 m; 2 ETAPAS: viešosios erdvės Daugų miesto istorinėje dalyje sutvarkymas, pritaikant turistų lankymui, išskiriama erdvė renginiams, numatomos erdvės vaikų ir suagusiųjų laisvalaikio praleidimui. (pridedama vizualizacija ir situacijos planas); 3 ETAPAS: Daugų miesto paplūdimio erdvių su pėsčiųjų ir dviračių takais, inžinerine infrastruktūra įrengimas. Vietoje esamų laiptų įrengti apžvalgos aikštelę su laiptais nusileidimui į aikštelę šalia paplūdimio. Erdvė zonuojama aktyviam poilsiui, ramiam poilsiui ir poilsiui su vaikai. Aktyvaus poilsio ir vaikų žaidimų zonoje išnaudojant sklypo reljefą, t.y. įrengiant čiuožimo takelį (-ius) (pridedama vizualizacija ir situacijos planas); 4 ETAPAS: erdvių prie irklavimo bazės sutvarkymas. Suprojektuoti apžvalgos taką, kuris būtų centrinės miesto dalies jungtis su ežero pakrante ir pėsčiųjų-dviračių taku bei irklavimo baze. Įrengti plaustų, valčių, baidarių, laivų nuleidimo vietą į ežerą. Suprojektuoti tribūnas, trąsų vandenyje ženklinimą, pritaikant pakrantę irklavimo pramogoms ir užimtumui (pridedama vizualizacija ir situacijos planas). Numatyti automobilių stovėjimo aikštelę ir vietą valtims (laivams) įsileisti į vandenį. - Reikalavimai pėsčiųjų ir dviračių takui: pėsčiųjų ir dviračių takas Vytauto g. ir tako atkarpa nuo Vytauto g. iki irklavimo bazės teritorijos pabaigos įrengiamas asfalto ir klinkerio plytelių dangos, per mišką einantis takas įrengiamas iš viensluoksnės asfalto dangos, likusioi tako atkarpos skiriamos į viensluoksnės asfalto dangos ir betoninių trinkelių dangą. Pėsčiųjų-dviračių tako vienoje pusėje numatyti pakeltą vejos bortą, suformuojant neįgaliųjų vedimo paviršių. Priešais pėsčiųjų-dviračių tako susikirtimą su važiuojamąja dalimi ar kitais pėsčiųjų-dviračių takais, numatyti dangos ženklinimą, žmonių su negalia vedimo paviršius. - Suprojektuoti tvarkomų viešųjų erdvių apšvietimą. - Spręsti paviršinio vandens nuvedimą. - Visų rengiamų etapų sprendiniai tarpusavyje privalo būti suderinti. |  |  |
| IV. NUORODOS PROJEKTAVIMUI |  |  |
| 1. Parengti projektinę dokumentaciją, kaip numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jį gauti pagal teisės aktus yra privaloma). Projektą skaidome į etapus, kiekvieno projektavimo paslaugų etapo ir kiekvieno etapo darbų sąmatas parengti atskirai. 2. Gauti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, derinti, parengti ir pateiki kitus reikalingus dokumentus projektavimo paslaugoms atlikti (su privačių žemių savininkais, valstybinių miškų savininkais, kultūros paveldo departamentu ir kt.). 3. Užsakovo vardu parengti techninę užduotį, gauti prisijungimo sąlygas, bei specialiuosius reikalavimus (jei privaloma). 4. Parengti projektinius pasiūlymus ir gauti statytojo pritarimą projektinių pasiūlymų sprendiniams. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti. Rengiant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. 5. Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras. Projektuotojas projekto viešinimo laikotarpiui privalo įrengti prie statybos sklypo ribos informacinį stendą ir registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo (-ų) ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais apie numatomą statinio projektavimą. (Jeigu šias procedūras privaloma atlikti pagal galiojančius teisės aktus). 6. Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimais. 7. Projektuojant vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais; techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais. 8. Projektuotojas, gavęs užsakovo pritarimą techninio darbo projekto sprendiniams ir detalizavęs projekto sprendinius, turi pateikti projektinę dokumentaciją užsakovo parinktam ekspertizės vykdytojui projekto ekspertizei atlikti. Jeigu reikia, pataisyti techninį darbo projektą pagal pateiktas ekspertizės pastabas. 9. Įsigaliojus sutarčiai, dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie objektą, projektuotojas per 10 dienų organizuoja susitikimą (pasitarimą) objekte su užsakovu ar jo įgaliotu atstovu (-ais). 10. Parengti 3 (tris) egzempliorius (originalius) projektinės dokumentacijos analogine forma; 2 egzempliorius skaitmenine forma USB laikmenoje - 1 iš jų pilnai nuasmenintą, LKS’ 94 koordinačių sistemoje *.dwg formatu skaitmeninėje laikmenoje parengto techninio darbo projekto, kaip numato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 11. Statytojui raštu pareikalavus, sutarties, kurios pagrindu bus atliktos šioje užduotyje numatytos paslaugos, galiojimo laikotarpiu, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą), pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto pradžios įgyvendinimo laikotarpiu. (šis punktas taikomas, kai pirkimas vykdomas ne per CPO.lt) |  |  |
| Pridedama: - NTR išrašai; - Takų planas; - Teritorijos, adresu Turgaus a. vizualizacija; - Daugų miesto paplūdimio situacijos planas; - Paplūdimio vizualizacija; - Teritorijos, adresu Turgaus a. ir irklavimo bazės situacijos planas; - Teritorijos prie irklavimo bazės vizualizacija. |  |  |