1. KLAUSIMAS. Projekte yra pateikti du variantai brėžinių SSP ir TDP. Prašome patikslinti kuom vadovautis? Jei TDP, tai žiniaraščiuose nėra pateikta tako T4 kiekių, todėl prašome juos pateikti.

ATSAKYMAS. Informuojame, kad vadovautis reikia SSP bylos brėžiniais. Minima TDP versija, tai yra Perkančiosios organizacijos pateikta projektavimo užduotis, kurioje yra pirminiai teritorijos vystymo sprendiniai, tai yra priedas prie bylos. Pažymime, kad T4 takas nėra projektuojamas.

2. KLAUSIMAS. Prašome patikslinti ardomų betoninių aikštelių betono dangos storį?

ATSAKYMAS: Informuojame, kad betono dangos storis svyruos, todėl A1 ir A3 aikštelėms siūloma nusimatyti tarp 15-20 cm storio. A2 aikštelės bortas yra iškilęs virš paviršiaus, todėl jo ardymui reikėtų numatyti apie 85 cm. storio.

3. KLAUSIMAS. Projekte po terasa T3 numatoma dolomito skalda 30/50 frakcijos. Prašome patikslinti ar tiekėjai gali naudoti 22/56, 45/80 arba kitokią rinkoje egzistuojančią dolomito skaldos frakciją, nes 30/50 frakcijos skaldos nieks negamina?

ATSAKYMAS: Informuojame, kad galima naudoti 45/80 frakcijos dolomito skaldą.

4. 1. KLAUSIMAS.  Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad norint atitikti kvalifikacijos reikalavimą 3.1 p. tiekėjas galės pateikti specialisto, turinčio tokį kvalifikacinį atestatą: "Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovės ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje" ir jam nereikės pateikti išsilavinimo dokumento ir darbo patirties aprašymo, kuris nurodomas specialistų sąrašo formoje?

ATSAKYMAS: Taip, tiekėjas galės pateikti specialistui išduotą kvalifikacijos atestatą „Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovės ir ypatingojo statinio techninės priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje“ ir nereikės pateikti išsilavinimo dokumento ir darbo patirties aprašymo.

4.2. KLAUSIMAS. Prašome patvirtinti, kad tiekėjui pateikus specialisto, turinčio tokį kvalifikacinį atestatą ("Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje" ), jis atitiks pirkimo sąlygose nurodytą kvalifikacijos reikalavimą 3.1 p. ?

ATSAKYMAS: Taip, pateikus specialistui išduotą kvalifikacijos atestatą „Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.“ atitiks pirkimo sąlygose 3.1. p. nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

5.1 KLAUSIMAS. 7 priede SPECIALISTŲ, KURIE BUS ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, SĄRAŠAS , specialistas privalo turėti patirtį srityje inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai) ne mažesnė kaip 24 mėn., o TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR ...3.1. ...darbo patirtis* statinio statybos vadovo pareigose (inžinerinių statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties).Klausimas, tai kuri patirtis specialistui reikalinga- nuotekų šalinimo tinklai ar kitos paskirties inž statiniai?

ATSAKYMAS: Padaryta techninė klaida specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąraše nurodant kvalifikacijos reikalavimą. Informuojame, kad prie pirkimo dokumentų yra įkelta patikslinta Specialistų sąrašo forma „7 pr Specialistu saraso forma (patikslinta)“. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis šiuo dokumentu.

5.2 KLAUSIMAS. 3.1. punkte Pastaba: išsilavinimo dokumento ir darbo patirties aprašymo, kuris nurodomas specialistų sąrašo formoje, nereikalaujama teikti, jeigu pateikiamas specialistui išduotas reikalaujamos srities kvalifikacijos atestatas. Klausimas, jeigu specialistas turi SSVA atestatą, 7 priedo su darbų sąrašu teikti nereikia?

ATSAKYMAS: Taip, jeigu pateikiamas specialistui išduotas reikalaujamos srities kvalifikacijos atestatas darbo patirties aprašymo nereikalaujama teikti.