| Tiekėjams |  | 2025-07-30 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-07-28 15:39 pranešimas Nr. 296947 (kalba netaisyta)

"Projekte aiškinamajame rate nurodyta, kad aikštelių ir kelio ruože atliekamas sankasos gruntų pakeitimas F ir F1 gruntais ne mažesniu kaip 25 cm gyliu.

Prašome nurodyti kuriose suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio eilutėse numatytas šio grunto iškeitimas ir reikalingų pakeisti F2 ar aF1 gruntai ir jų kiekiai.“

Atsakymas: (į klausimus atsako iniciatorius)

Teikiame atnaujintus darbų kiekių žiniaraščius. Papildomi grunto kasimo darbai bei 25 cm storio F1 arba F2 grunto įrengimo darbai įtraukti į "2. Žemės sankasos įrengimo darbai" eiliutes.

Kaip žiniaraštyje nurodyta, gruntas gali būti įrengiamas tiek F1, tiek F2.

P R I D E D A M E:

- Darbų kiekių žiniaraštis