SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Ežero g. 21 namo aikštelė

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
|  | Kietų veislių medžių iki Ø20-30 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | TS-01 | vnt. | 4,0 |  |
|  | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas, išvežimas | TS-01 | ha | 0,01 |  |
|  | Asfalto dangos demontavimas ir išvežimas | TS-01 | m2 | 390,0 |  |
|  | Betoninių elementų (plytelių, bortų) išardymas | TS-01 | m3 | 19,6 |  |
|  | Statybinio laužo (pralaidų, trinkelių, bortų, plytelių, ženklų pamatų) pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS-01 | t | 43,0 |  |
|  | Šulinių angų pažeminimas ar paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais. | TS-01 | vnt. | 7,0 |  |
|  | Šulinių liukų keitimas plaukiojančiais | TS-01 | vnt. | 7,0 |  |
|  | Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS-01 | m3 | 83,0 |  |
|  | - Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS-02 | m3 | 734,0 |  |
|  | 25 cm storio F2 arba F1 klasės grunto sluoksnio įrengimas | TS-02 | m3 | 180,0 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m2 | 700,0 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m3 | 210,0 |  |
|  | - Aikštelės dangos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-03 | m3 | 420,0 |  |
|  | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-03 | m2 | 657,0 |  |
|  | Betoninių gatvės bortų 1000x300x150 įrengimas ant betono pagrindo 20 cm storio | TS-06 | m | 160,0 |  |
|  | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio juostą | TS-05 | m | 160,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio 8 cm storio įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD | TS-05 | m2 | 657,0 |  |
|  | - Tako įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-03 | m3 | 62,0 |  |
|  | 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-03 | m2 | 291,0 |  |
|  | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo 10 cm storio | TS-06 | m | 174,0 |  |
|  | Dolomito atsijų 0/5 frakcijos pasluoksnio įrengimas 3 cm storio | TS-06 | m2 | 291,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių dangos 8 cm storio įrengimas, užpildant siūles atsijomis | TS-06 | m2 | 291,0 |  |
|  | - Tvirtinimo ir kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Šlaitų, plotų įrengimas iš grunto | TS-05 | m3 | 30,0 |  |
|  | Šlaitų, plotų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant esamą dirvožemio gruntą ir pasėjant žoles | TS-05 | m2 | 180,0 |  |
|  | Laiptų ir atraminės sienutės remontas |  | kompl. | 1,0 |  |
|  | - Vertikalaus ir horizontalaus ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Horizontalus dangos ženklinimas dažais | TS-07 | m2 | 150,0 |  |
|  | Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø60,3mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas | TS-07 | vnt. | 5,0 |  |
|  | Kelio ženklų skydų pastatymas ant vienstiebių atramų | TS-07 | vnt. | 5,0 |  |
|  | - Projektavimo ir geodeziniai darbai |  |  |  |  |
|  | Kontrolinės-geodezinės nuotraukos atlikimas | TS-08 | kompl. | 1,0 |  |
|  | Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas) | TS-08 | kompl. | 1,0 |  |

Ežero g. privažiavimas ir aikštelės prie 24, 26, 28 namų

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
|  | Ašinės linijos nužymėjimas trasoje | TS-01 | km | 0,350 |  |
|  | Kietų veislių medžių iki Ø16-20 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | TS-01 | vnt. | 4,0 |  |
|  | Kietų veislių medžių iki Ø20-30 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | TS-01 | vnt. | 6,0 |  |
|  | Kietų veislių medžių virš Ø30 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas | TS-01 | vnt. | 2,0 |  |
|  | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas, išvežimas | TS-01 | ha | 0,01 |  |
|  | Asfalto dangos demontavimas ir išvežimas | TS-01 | m2 | 1760,0 |  |
|  | Betoninių elementų (trinkelių, plytelių, bortų) išardymas | TS-01 | m3 | 28,0 |  |
|  | Statybinio laužo (pralaidų, trinkelių, bortų, plytelių, ženklų pamatų) pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS-01 | t | 61,0 |  |
|  | Šulinių angų pažeminimas ar paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais. | TS-01 | vnt. | 15,0 |  |
|  | Šulinių liukų keitimas plaukiojančiais | TS-01 | vnt. | 15,0 |  |
|  | Dirvožemio pašalinimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS-01 | m3 | 360,0 |  |
|  | - Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS-02 | m3 | 2930,0 |  |
|  | 25 cm storio F2 arba F1 klasės grunto sluoksnio įrengimas | TS-02 | m3 | 800,0 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m2 | 3200,0 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m3 | 960,0 |  |
|  | - Privažiavimo ir aikštelių dangos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-03 | m3 | 2100,0 |  |
|  | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-03 | m2 | 3000,0 |  |
|  | Betoninių gatvės bortų 1000x300x150 įrengimas ant betono pagrindo 20 cm storio | TS-06 | m | 815,0 |  |
|  | Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio juostą | TS-05 | m | 815,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio 8 cm storio įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD | TS-05 | m2 | 3000,0 |  |
|  | - Tako įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-03 | m3 | 120,0 |  |
|  | 15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-03 | m2 | 555,0 |  |
|  | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo 10 cm storio | TS-06 | m | 475,0 |  |
|  | Dolomito atsijų 0/5 frakcijos pasluoksnio įrengimas 3 cm storio | TS-06 | m2 | 555,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių dangos 8 cm storio įrengimas, užpildant siūles atsijomis | TS-06 | m2 | 555,0 |  |
|  | - Tvirtinimo ir kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Šlaitų, plotų įrengimas iš grunto | TS-05 | m3 | 200,0 |  |
|  | Šlaitų, plotų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant esamą dirvožemio gruntą ir pasėjant žoles | TS-05 | m2 | 1500,0 |  |
|  | - Vertikalaus ir horizontalaus ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Horizontalus dangos ženklinimas dažais | TS-07 | m2 | 420,0 |  |
|  | Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø60,3mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas | TS-07 | vnt. | 14,0 |  |
|  | Kelio ženklų skydų pastatymas ant vienstiebių atramų | TS-07 | vnt. | 14,0 |  |
|  | - Projektavimo ir geodeziniai darbai |  |  |  |  |
|  | Kontrolinės-geodezinės nuotraukos atlikimas | TS-08 | kompl. | 1,0 |  |
|  | Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas) | TS-08 | kompl. | 1,0 |  |