## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-07-30 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimŲ nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) 2025-07-30 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-07-17 posėdžio protokolu Nr. VP-481 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Informacinės stotelių švieslentės ir jų sumontavimas Alytaus miesto viešojo transporto stotelėse“ atviro konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis pateiktus tiekėjų pranešimus ir teikia atsakymus.

2025-07-29 07:43 val. pranešimas Nr. 297364 „Paklausimas“

- Klausimas:

„Kadangi pagal techninę specifikaciją Rangovas privalės parengti elektros privedimo prie švieslenčių techninę schemą, prašome patikslinti, nuo kokių maitinimo šaltinių bus galima jas prijungti.“

- Atsakymas:

Švieslenčių elektros įvadus numatyti nuo pastovią įtampą turinčių maitinimo šaltinių. Laimėtojas prisijungimo vietos sprendinius turės suderinti su Miesto ūkio skyriumi.

2025-07-29 12:21 val. pranešimas Nr. 297988 „Klausimai“

- Klausimas

„Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad rangovas turi parengti elektros privedimo prie švieslenčių techninę schemą ir prijungti švieslentes į veikiančią miesto autobusų informacinę sistemą. Prašome patikslinti, ar kiekvienai švieslentei bus pateikti konkretūs prijungimo prie elektros tinklo taškai? Jeigu ne – ar rangovas turi savarankiškai gauti prisijungimo sąlygas iš ESO?“

- Atsakymas

Taip, kiekvienai švieslentei bus ieškomi konkretūs prisijungimo taškai nuo artimiausio miesto elektros tinklo. Jei tokio tinklo arti nebus, rangovas turės kreiptis į ESO dėl prisijungimo sąlygų.

    - 16:09 val. pranešimas Nr. 298657 „Klausimas“

- Klausimas

„Prašome nurodykite informacinių stotelių švieslenčių elektros pajungimo vietas (nuo kur reikės atvesti elektrą iki pirkime nurodytų švieslenčių).“

- Atsakymas

Tiekėjas yra atsakingas už elektros tiekimo galimybių įvertinimą kiekvienai švieslentei, įskaitant tinkamiausių prijungimo prie elektros tinklo taškų parinkimą, reikiamų derinimų inicijavimą ir, jei būtina, prisijungimo sąlygų gavimą iš skirstomojo tinklo operatoriaus.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė