| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija apie perkamas prekes: | Information about purchasable goods: |
| 1.1. | Elektros energijos apskaitos prietaisų momentinių duomenų nuskaitymo ir perdavimo valdiklis su ≥6 aktyviomis CL sąsajomis (toliau – Prekė) | Instant data reading and transmission controller for electricity metering devices with ≥6 active CL interfaces (hereinafter – Goods). |
| 1.2. | Perkamas kiekis: 165 vnt. | Purchasable quantity: 165 pcs. |
| 1.2.1. | 50 vnt. be elektrotechninės dėžės, kuriems netaikomi šios Techninės specifikacijos 2 Lentelės 3.3 ir 4 punktai. | 50 pcs. without an electrotechnical box, to which the following points 3.3 and 4 of Table 2 of the Technical specification do not apply. |
| 1.3. | Pristatymo adresas: Kauno r., Biruliškių k., Pastotės g. 9. | Delivery address: Kauno r., Biruliškių k., Pastotės g. 9. |
| 1.4. | Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jų pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. | Goods must be covered by not less than 24 months warranty starting from the date of their delivery to the Contracting Entity. |
| 1.5. | Prekė turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį, kiekvienas prekės vienetas turi turėti visus jo sumontavimo, pajungimo reikmenis. | Goods must be new, not previously used, suitable for their intended use, each unit must have all the accessories necessary for installation and connection. |
| 1.6. | Prekė turi būti supakuota gamyklinėje pakuotėje. Prekė pristatoma Perkančiajam subjektui 1.3 punkte nurodytu adresu, nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotės turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). | Goods must be packed in the factory packaging. Goods shall be delivered to the Contracting Entity at the address specified in point 1.3 of the Technical Specification in undamaged factory packaging (packaging shall be free from mechanical damage, damage from moisture and other factors). |
| 1.7. | Parduodamos prekės pilnos komplektacijos veikiantis pavyzdys turi būti pateiktas veikimo testavimui ne vėliau nei 14 k. d. iki numatomos sutarties sudarymo datos. | A working sample of the complete set of goods for sale must be submitted for performance testing no later than 14 days before the expected date of conclusion of the contract. |
| 2. | Priedai: | Annexes: |
| 1 priedas – Techniniai reikalavimai. |  | Annex 1 – Technical requirements. |