## ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

## VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 127, faks. (8 315) 55 191, el. p. viesieji_pirkimai@alytus.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935

| Tiekėjams |  | 2025-07-30 |
| --- | --- | --- |
| Dėl pranešimO nagrinėjimo |  |  |

Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau - Komisija) 2025-07-30 posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5 d. ir komisijos 2025-07-18 posėdžio protokolu Nr. VP-487 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „Inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, ryšių) Didžiosios Dailidės teritorijoje, Alytaus m., statybos darbai“ atviro konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 p. bei specialiosiomis pirkimo sąlygomis, išnagrinėjo 2025-07-28 14:11 centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis pateiktą tiekėjo pranešimą ID. 
296683 ir teikia atsakymą.

- Klausimas

„Prašome patvirtinti, kad su konkurso pasiūlymu nereikia pateikti jokių žiniaraščių, lokalinių sąmatų ar veiklos rūšių sąrašų (grafikų).“

- Atsakymas.

Tiekėjui specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ priedo „Veiklos rūšių sąrašas“ užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu nereikia. Veiklos rūšių sąrašas pildomas laimėtojo prieš pasirašant pirkimo sutartį.

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 9.3 p. nurodyta, kad „Lokalines sąmatas rangovas privalo pateikti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmo atliktų darbų akto pateikimo dienos.“

- Klausimas

„Prašome atsakyti ar bus galima uždarą klojimo būdą keisti į atvirą, kur nėra technologinių galimybių tinklų įrengti uždaru būdu?”

- Atsakymas.

Nebus galima, trasa turi būti klojama uždaru (betranšėjiniu) būdu.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė			       Lina Rulienė