Mažos vertės pirkimas „Šiaulių r. sav. Meškuičių sen. Daunorų k. Liepų, Beržų gatvių apšvietimo tinklų rangos darbai su projektavimu (skelbiama apklausa) ”, pirkimo ID 3740692

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai:   

[bookmark: _Hlk202531780]1 klausimas: Atramas vertintis saugias?
Atsakymas:  žr. dokumente „5_priedas_Tech. specifikacija“ 6.13. punktas.

[bookmark: _Hlk203111638]2 klausimas: Ar reikalinga apšvieti ir Plento g. (Via Lietuva kelias)? Užduotyje neįvardinta ši gatvė?
Atsakymas: Ne, Plento g. numatytas tik apšvietimo maitinimo kabelio tiesimas.

[bookmark: _Hlk203111692]3 klausimas:  Koks šviestuvų minimalus ar maksimalus galingumas ? Jei ES lėšos privalo nurodyti užsakovas. 

Atsakymas: Šviestuvų galingumas projektinis, žr. dokumente „5_priedas_Tech. specifikacija“ 6.11. punktas. Ne ES lėšos.

4 klausimas:  Ar tiesti 5 ar 4 gyslų kabelį ?

[bookmark: _Hlk203111763]Atsakymas: Tiekėjas turi įsivertinti ir parinkti kabelį, užtikrinantį tinkamą ir saugų visos sistemos veikimą pagal galiojančius teisės aktus.


[bookmark: _Hlk204759538]5 klausimas:  Kodėl nepateiktos AB ESO prisijungimo sąlygos? Kaip įsivertinti AB ESO darbus?
[bookmark: _Hlk204759556]Atsakymas:  žr. dokumente „5_priedas_Tech. specifikacija“ 6.2. punktas.


6 klausimas:  Ar bus projekto ekspertizė ? Jei taip, kas apmokės išlaidas ?

Atsakymas:  Projekto ekspertizės nebus.


7 klausimas:  Ar atramas įžeminti 30 omų varža?

Atsakymas:  Apšvietimo atramos turi būti įžemintos, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Įžeminimo sprendiniai turi būti nurodyti techniniame darbo projekte.

