Atviro konkurso sąlygų

6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL AKUMULIATORINIŲ JĖGOS INSTRUMENTŲ

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Planuojamas kiekis | Mato vnt. kaina be PVM Eur | Mato vnt. kainos PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Akumuliatoriniai jėgos instrumentai | Kompl. | 1 |  |  |  |
| __________________________________________________________________ (Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio paskirtis | Skirtas smulkiųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms – kaulų pjovimui, gręžimui, Kiršnerio vielos įvedimui atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras bei dedikuota pjovimo rankena vidutinių ir stambių operacijų atlikimui. Lentelės 2 punkte nurodyto akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio visos sudedamosios dalys turi būti tarpusavyje suderinamos ir naudojamos kartu be papildomų priemonių. |  |
| 2. | Akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio komplektacija | 2.1. Multifunkcinė gręžimo-pjovimo rankena – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.1.1 Dedikuota pjovimo rankena – 1 vnt. |  |
|  |  | 2.2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.3. Gręžimo antgalis (Jacobs tipo) – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.4. Kiršnerio vielos antgalis – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.5. Įkraunama baterija – 8 vnt. |  |
|  |  | 2.6. Baterijų įkrovimo stotelė – 2 vnt. |  |
|  |  | 2.7. Sterilizuojamas baterijos dėklas – 4 vnt. |  |
|  |  | 2.8. Sterilizuojamas baterijos įdėjimo skydelis – 4 vnt. |  |
|  |  | 2.9. Frezavimo/Reamer tipo antgalis – 4 vnt. (1vnt. +3 vnt.) |  |
|  |  | 2.10 Gręžimo greito fiksavimo antgalis (AO style) – 3 vnt. |  |
|  |  | 2.11. Sterilizavimo konteineris – 4 vnt. |  |
|  |  | 2.12. Osciliuojančio pjūklo geležtės, tinkamos osciliuojančio pjovimo antgaliui – 30 vnt. |  |
| 3. | Multifunkcinės gręžimo - pjovimo rankenos funkcionalumas (3 vnt.): | Multifunkcinė, pistoleto formos rankena. Turi būti galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezas, įvesti Kiršnerio vielą, naudoti osciliuojančio pjovimo antgalį. |  |
| 3.1. | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 1000 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą |  |
| 3.2. | Svoris (be baterijos) | Ne daugiau kaip 750 g |  |
| 3.3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 100 W |  |
| 3.4. | Akumuliatorinio jėgos instrumento priežiūra | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui |  |
| 3.5. | Apsauga nuo instrumento įsijungimo | Turi būti apsauga nuo atsitiktinio instrumento įsijungimo |  |
| 3.6 | Sriegimo/ vibravimo rėžimas | 3.6.1. Aktyvuojamas spaudžiant atskirus mygtukus. |  |
|  |  | 3.6.2. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |
| 4. | Dedikuota pjovimo rankena (1 vnt.): | Nemodulinė, pistoleto formos |  |
| 4.1 | Svoris (be baterijos) | Ne daugiau 1100g |  |
| 4.2 | Galingumas | Ne mažiau 240 W |  |
| 4.3 | Pjovimo greitis | Ne mažiau 13 000 aps. / min. |  |
| 4.4 | Tinkamų geležčių pasirinkimas | Ne mažiau 8 skirtingų geležčių dydžių |  |
| 4.5 | Pjovimo rankenos priežiūra | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui |  |
| 5. | Gręžimo antgalis (3 vnt.): |  |  |
| 5.1 | Tipas | Jacobs tipo |  |
| 5.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 5.3 | Grąžtų tinkamumas | Tinka grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,5 mm ± 0,1 mm (ne siauresniame intervale) |  |
| 5.4 | Gręžimo sukimo momentas | Ne mažiau 3,2 Nm. |  |
| 5.5 | Gręžimo greitis | Ne mažiau 1000 aps. / min. |  |
| 6. | Osciliuojančio pjovimo antgalis (3 vnt.): |  |  |
| 6.1 | Pjovimo greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 17000 ciklų / min. |  |
| 6.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 6.3 | Pjovimo krypties keitimo funkcionalumas | Galimybė keisti pjovimo galvutės arba geležčių padėtį. |  |
| 7. | Frezavimo/Reamer tipo antgalis (3 vnt.): |  |  |
| 7.1 | Tipas | Tinkantis Zimmer tipo frezoms |  |
| 7.2 | Frezavimo greitis | Ne mažiau 250 aps. / min. |  |
| 7.3 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 8. | Frezavimo/Reamer tipo antgalis (1 vnt.): |  |  |
| 8.1 | Tipas | Tinkantis Large AO tipo frezoms |  |
| 8.2 | Frezavimo greitis | Ne mažiau 250 aps. / min. |  |
| 8.3 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 9. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti (3 vnt.): |  |  |
| 9.1 | Tinkamumas naudojamos vielos storiui | Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm ± 0,1 mm (ne siauresniame intervale) |  |
| 9.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 10. | Gręžimo greito fiksavimo antgalis (3 vnt.): |  |  |
| 10.1 | Tipas | Greito fiksavimo, AO style tipo grąžtams |  |
| 10.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 11. | Rankenose naudojamos įkraunamos baterijos (8 vnt.): | Tinkama naudoti su multifunkcine gręžimo-pjovimo ir dedikuota pjovimo rankena |  |
| 11.1 | Tipas | Nesterilizuojama, įkraunama Li-Ion arba NiMH baterija. |  |
| 11.2 | Baterijos talpa | Ne mažiau 1,95 Ah |  |
| 12. | Sterilizuojamas baterijos dėklas (4 vnt.) | Tinkamas naudoti su multifunkcine gręžimo-pjovimo ir dedikuota pjovimo rankena |  |
| 13. | Baterijų pakrovimo stotelė (2 vnt.): |  |  |
| 13.1 | Įkraunamų vienu metu baterijų kiekis | Ne mažiau 4 vnt. |  |
| 13.2 | Baterijų įkrovimo lygio indikacija | Būtina |  |
| 14. | Sterilizavimo krepšelis (4 vnt.): |  |  |
| 14.1 | Krepšelio konstrukcija | Dėžutės tipo, su uždaromu, fiksuojamu dangčiu, viduje turintis atskirus skyrius arba tvirtinimo elementus instrumentams ir jo dalims sudėti |  |
| 14. 2 | Krepšelio talpumas | Krepšelio dydis kaip įmanoma mažesnis; talpinantis: 1 vnt. jėgos instrumento rankeną, 1 vnt. baterijos dėklą, 1 vnt. baterijos įdėjimo skydelį, ne mažiau 5vnt. antgalių |  |
| 14.3 | Medžiaga, iš kurios pagamintas krepšelis | Aliuminis, nerūdijantis plienas arba lygiavertis metalas, atsparus sterilizacijai ir dezinfekcijai. |  |
| 15. | Osciliuojančio pjovimo geležtės (30 vnt.): |  |  |
| 15.1 | kiekis 10 vnt.. | 15.1.1. geležtės ilgis – 90 ± 10 mm |  |
|  |  | 15.1.2. geležtės plotis – 25 ± 6 mm |  |
|  |  | 15.1.3. geležtės storis – 1,27 mm±0,1 mm |  |
| 15.2 | kiekis 10 vnt. | 15.2.1. geležtės ilgis – 65 ± 5 mm |  |
|  |  | 15.2.2. geležtės plotis 20 ± 5 mm |  |
|  |  | 15.2.3. geležtės storis – 0,8 mm± 0,1mm |  |
| 15.3 | kiekis 10 vnt. | 15.3.1. geležtės ilgis – 28 ± 3 mm |  |
|  |  | 15.3.2. geležtės plotis – 8 ± 3 mm |  |
|  |  | 15.3.3. geležtės storis – 0,6 mm ± 0,1mm |  |
| 16. | Suteikiama garantija (negalioja osciliuojančio pjūklo geležtėms) | ne mažiau 24 mėn. |  |

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Balų skaičius* | Pasirinkti parametrai (pildo Tiekėjas) (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametrą skiriama 0 balų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos svoris (be baterijos) ≤ 650 g (T1) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 2. | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą ≥ 1200 aps. / min. (T2) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 3. | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis ≥ 22000 ciklų / min. (T3) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 4. | Multifunkcinėje gręžimo-pjovimo rankenoje naudojant frezavimo (reaming) antgalį sukimo momentas ≥ 17 N/m (T4) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 5. | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos galia ≥ 200W (T5) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |
| 6. | Dedikuotos pjovimo rankenos galia ≥ 260W (T6) | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 7 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |