Pirkimo sąlygų 7 priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

- Kaina (K) – 70;

- Techniniai pranašumai (T) – 30.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = 70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = 30 |
| Nr. | Parametrai | yra/nėra |  |  |
| T1 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos svoris (be baterijos) ≤ 650 g | Statinis: (Taip / Ne) | L1 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T2 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą ≥ 1200 aps. / min. | Statinis: (Taip / Ne) | L2 = 0,1 | Taip –1 balas, Ne – 0 balų |
| T3 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos osciliuojančio pjovimo antgalio pjovimo greitis ≥ 22000 ciklų / min. | Statinis: (Taip / Ne) | L3 = 0,1 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T4 | Multifunkcinėje gręžimo-pjovimo rankenoje naudojant frezavimo (reaming) antgalį sukimo momentas ≥ 17 N/m | Statinis: (Taip / Ne) | L4 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T5 | Multifunkcinės gręžimo-pjovimo rankenos galia ≥ 200W | Statinis: (Taip / Ne) | L5 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |
| T6 | Dedikuotos pjovimo rankenos galia ≥ 260W | Statinis: (Taip / Ne) | L6 = 0,2 | Taip – 1 balas, Ne – 0 balų |

Pastaba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pasirinktiems Techninių pranašumų (T) parametrams.

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus;

E = K + T;

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv×X

- Siūlomo objekto techniniai pranašumai apskaičiuojami statiniu metodu:

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6 techniniai parametrai apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.20, T5 = L5 = 0.20, , T6 = L6 = 0.20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6= 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=16TixY

4. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (E) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami iki šimtųjų dalių.

5. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) parametro reikšmės, ar nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį parametrui, laikoma, kad parametrui yra suteikiama nulis balų.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).