TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medicininė įranga Mosėdžio PSPC

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Skuodo g. 2 LT-98268, Mosėdis;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1. Pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai¹ (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus)², apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Slaugytojų krepšiai, 5 vnt. |  |
| 1.1 | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 1.2 | Krepšys pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos |  |
| 1.3 | Išmatavimai 25x40x21cm (± 2cm) |  |
| 1.4 | Su šonine kišene, su ne mažiau 3 vidiniais skyriais |  |

2. Pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai¹ (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus)², apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraujospūdžio matavimo aparatai, 5 vnt. |  |
| 2.1 | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 2.2 | Aparatas: automatinis žasto tipo kraujospūdžio matuoklis |  |
| 2.3 | Komplekte viena rankovė tinkanti žastui nuo 22 cm iki ne mažiau 42 cm. |  |
| 2.4 | Rankovės spaudimo intervalas nuo 0 iki 300 mmHg (±10) |  |
| 2.5 | Veikiantis su elementais arba įjungus į elektros tinklą |  |
| 2.6 | Kraujospūdžio matuoklio tikslumas ne mažiau nei ±3 |  |
| 2.7 | Matavimo ribos nuo 20 iki ne mažiau 280 mmHg |  |
| 2.8 | Matavimo ribos pulsas/ min nuo 40 iki ne mažiau 180 |  |
| 2.9 | Oro pripūtimas į rankovę automatinis |  |
| 2.10 | Matuoklis komplektuojamas kartu su rankove/ manžete, naudojimo instrukcija, saugojimo dėklu, elementų komplektu, kraujospūdžio matavimo aparato pasu |  |
| 2.11 | Garantinis terminas - ne mažiau 24 mėn. |  |

3. Pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai¹ (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus)², apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 3. | Bekontakčiai termometrai, 5 vnt. |  |
| 3.1 | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 3.2 | Bekontaktis termometras matuojantis temperatūrą infroraudonųjų spindulių pagalba |  |
| 3.3 | Galimybė matuoti temperatūrą kaktos ir ausies srityse |  |
| 3.4 | Celsijaus temperatūros jutiklis |  |
| 3.5 | Temperatūros matavimas ne ilgesnis nei 2 sekundės |  |
| 3.6 | Prietaisas su automatinio išsijungimo funkcija |  |
| 3.7 | Maitinimo šaltinis: 2 AAA tipo baterijos |  |
| 3.8 | Kaktos matavimo režime intervalas nuo 34℃ iki ne mažiau 42℃ |  |
| 3.9 | Garantinis terminas – ne mažiau 24 mėn. |  |

4. Pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai¹ (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes bei kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus)², apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 4. | Pulsoksimetrai, 5 vnt. |  |
| 4.1 | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 4.2 | Pulsoksimetras duomenis turi matuoti jį uždėjus ant piršto galiuko. Skirtas naudoti rutininiam patikrinimui ir ilalaikiui stebėjimui. |  |
| 4.3 | Rezultatai turi būti pateikiami LED arba LCD arba OLED spalvų ekrane |  |
| 4.4 | Prietaiso svoris ne didesnis nei 180 g. su baterijomis |  |
| 4.5 | Maitinimo šaltinis: 2 AA tipo baterijos |  |
| 4.6 | Matavimo ribos: SpO2 nuo 0 iki 100 proc. |  |
| 4.7 | SpO2 tikslumas vaikams ir suaugusiems 70-100 proc. Intervale (±2 proc.) |  |
| 4.8 | Pulso dažnis nuo 30 iki ne mažiau 250 BPM |  |
| 4.9 | Pulso dažnio tikslumas suaugusiems ir vaikams ±2 BPM |  |
| 4.10 | Būtina realiojo laiko tyrimo duomenų stebėjimo funkcija |  |
| 4.11 | Pulsoksimetro komplekte turi būti: 2 AA baterijos, USB kabelis ir programinė įranga |  |
| 4.12 | Garantinis terminas – ne mažiau 24 mėn. |  |