1 PRIEDAS

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Pirkimo objektas: Specializuotas cheminių medžiagų mišinys skirtas putojimui šalinti anaerobiniuose dumblo pūdytuvuose – antiputokšlis.  Perkamo produkto kiekis – 2000 kg.

  - Paskirtis: Anaerobiniuose dumblo pūdytuvuose apdorojant nuotekų dumblą susidaro biodujos. Proceso metu pūdytuvo paviršiuje taip pat susidaro putos, kurios trukdo normaliam pūdytuvo darbui. Antiputokšlio paskirtis yra efektyviai sumažinti dumblo paviršiaus įtempimą taip panaikinant susidariusį putų sluoksnį.

  - Fizinė prekinio produkto forma – skystis;
Tirpumas vandenyje – netirpus, gerai maišosi su vandeniu. 
Antiputokšlis turi būti sintetinis, pagamintas esterių bazės pagrindu.

  - Produktas turi būti išbandytas ir pritaikytas naudoti anaerobiniuose dumblo pūdytuvuose, turi nekenkti pūdytuve vykstantiems biocheminiams procesams. Konkurso dalyvis turi pateikti tai įrodančius dokumentus: anaerobinius pūdytuvus eksploatuojančios organizacijos patvirtinantis raštas, arba bandymų aktas, kur buvo išbandyta cheminė medžiaga arba pastovaus naudojimo patvirtinimas, kuriame būtų nurodyti pasiekti putų šalinimo efektyvumai. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu siūlomas prekinis produktas buvo naudojamas UAB „Kauno vandenys“ eksploatuojamame dumblo pūdytuve.

- Licencijos, sertifikavimas

2.1. Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikti šie technines charakteristikas nusakantys dokumentai:
- Saugos duomenų lapai.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

3.1. Nenumatoma

- Pakuotės ir transportavimas

4.1. Prekinis produktas turi būti tiekiamas 1000 litrų tarpiniais birių krovinių konteineriais (IBC) konteineriuose. Sunaudojus produktą konteineriai grąžinami tiekėjui.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

4.2. Visas perkamo produkto kiekis turi būti pristatytas į Kauno m. nuotekų valyklą adresu: Marvelės g. 199A, Kaunas.

RUOŠĖ: Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius

SUDERINTA:	Nuotekų valyklos viršininkas Vytautas Vitkus