TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektroninių ryšių įrengimo bei esamų elektroninių ryšių tinklų iškėlimo rangos darbai (toliau – Darbai) adresu Elektrinės g. 2, AB Vilniaus šilumos tinklai teritorijoje.

  - Pagal pateiktą techninį darbo projektą (toliau – Projektas) Rangovas privalo:

    - Atlikti ryšių iškėlimo/perkėlimo darbus;

    - Nutiesti ir įrengti ryšių kabelį;

    - Įrengti ryšių spintą;

    - Tiekti visas statybai/ prijungimui reikalingas medžiagas/įrenginius;

    - Nenukrypti nuo Projekte nustatytų sprendinių ir parametrų;

    - Atlikti Statybos užbaigimo procedūras;

    - Parengti atliktų Darbų techninę dokumentaciją pagal šios techninės specifikacijos 4 punkto reikalavimus;

    - Laikytis teisės aktų reikalavimų (aktualios redakcijos). Jei Projekte nurodytas teisės aktas, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „(aktuali redakcija)”;

    - Rangovas kaip savo srities profesionalas privalo numatyti ir įsivertinti visus darbus ir medžiagas, kurie bus reikalingi pilnam projekto užbaigimui, norint pasiekti galutinį užsibrėžtą rezultatą, apibrėžtą sutartyje ir jos prieduose.

    - Galimi neatitikimai tarp šios darbų pirkimo techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) ir pateikiamo Projekto techninių specifikacijų. Esant tokiems neatitikimams – vadovautis Technine specifikacija.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Rangovas pateikia pasiūlymą remdamasis Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktu Projektu ir šia Technine specifikacija.

  - Rangos darbai turi būti vykdomi pagal Projekte nustatytus sprendinius.

  - Ne mažiau kaip kartą per dvi savaites Rangovas privalo organizuoti pasitarimus iš anksto suderinus laiką ir vietą. Atskiru susitarimu, galima vykdyti ir nuotoliu (Microsoft Teams). Pasitarimai turi būti protokoluojami. Jei Užsakovas nepasako kitaip, protokolus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po pasitarimo Rangovas parengia ir pateikia suderinimui visiems pasitarimo dalyviams. Pasitarimų metu Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi, o atsiliekant nuo darbų grafiko, nurodyti priežastis, dėl kurių vėluojama, pateikti veiksmų planą darbų vėlavimo pašalinimui.

  - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas arba filmuotą medžiagą (fotofiksaciją), kuriose aiškiai matytųsi, įskaitant bet neapsiribojant, gerbūvio, kelio ir aplinkos būklė prieš Darbų pradžią.

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovui kyla poreikis naudotis elektros energija ar vandeniu – Rangovas savarankiškai turi atsivesti reikalingas komunikacijas, prieš tai susiderinęs su energetinių išteklių tiekimo įmonėmis ir Užsakovu šių komunikacijų tiesimo vietas. Rangovas įsipareigoja susimokėti už faktiškai suvartotos elektros energijos ir/ar vandens iki einamojo mėnesio pabaigos pagal energetinių išteklių tiekimo įmonių pateiktą mokėjimo dokumentą. Rangovo faktiškai suvartotos elektros energijos ar vandens kiekis nustatomas pagal Rangovo įrengtus apskaitos prietaisus, kurie turi atitikti naujausios galiojančios redakcijos teisės aktuose nustatytus metrologinės patikros reikalavimus.

  - Prieš atvykstant į objektą su darbuotojais bei įranga ir medžiagomis - paruošti, pateikti ir suderinti su Užsakovu darbų aikštelės išdėstymo planą ir technologinę darbų atlikimo kortelę. Plane turi būti aiškiai nurodyta, kur planuojama parkuotis, kur išdėstyti kokią įrangą ar techniką, konteinerius, medžiagas ir t.t. Prieš darbų pradžią, darbų zona privalo būti aptverta ir atlikta aplinkos ir turto fotofikasacija.

  - Teikti statybai visas reikalingas medžiagas ir įrengimus. Rangovas negali siūlyti medžiagų, įrengimų, jei medžiagos, įrengimai (įskaitant jos sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

  - Rangovas gauna leidimą žemės kasimo darbams bei suderina grunto sandėliavimo vietą (pagal poreikį) su Užsakovu ir Vilniaus miesto savivaldybe. Leidimas žemės kasimo darbams įforminamas ir dangų ardymas/atstatymas atliekamas pagal 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisykles

- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8 ;

- https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-kasineti-ir-aptverti-isdavimas?lang=lt.

  - Suvirinimo darbus atlikti vadovaujantis Suvirinimo darbų vykdymo AB Vilniaus šilumos tinklai objektuose instrukcija: https://chc.lt/wp-content/uploads/2024/09/suvirinimo-darbu-vykdymo-vst-objektuose-instrukcija.pdf;

  - Savo sąskaita atlikti visus privalomuosius bandymus prieš tinklų paleidimą bei kitus privalomus bandymus.

  - Susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių aktualios redakcijos (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), AB Vilniaus šilumos tinklai „Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo“ (toliau – Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašas) (skelbiamas viešai https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams/ ) ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

  - Susidariusias atliekas Rangovas privalo atiduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokio tipo atliekas, ir pateikti Užsakovui įrodantį dokumentą, kuriame būtų nurodyti atiduotų atliekų kodai, kiekiai bei atliekų tvarkymo įmonė, kuriai atliekos buvo perduotos sutvarkymui. Už metalo atliekų išvežimą yra atsakinga Bendrovės turto valdymo ir priežiūros komanda.

  - Rangovas privalo, jeigu būtina, darbų atlikimui parengti, suderinti su visomis reikiamomis institucijomis laikino eismo organizavimo schemas ir įrengti laikinus kelio ženklus.

  - Darbų metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad būtų užtikrinami privažiavimai prie pastatų, saugūs bei kiek įmanoma patogūs praėjimai pėstiesiems, esant poreikiui naudojant ir specialias laikinas dangas.

  - Sumontuotus tinklus Rangovas turi nužymėti piketais ties atšakomis ir posūkiais, tiesiose atkarpose kas 100 m.

  - Tinkamu laiku susisiekti su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai. Informuoti Užsakovą apie atliktą veiksmą su vienokia ar kitokia institucija.

  - Prieš darbų pradžią (bent 15 k.d.) informuoti gretutinių sklypų savininkus ir/ar greta veiklas vykdančias įmones ar privačius asmenis apie planuojamą darbų pradžią. Apie informavimo procesą, procedūra ir užtikrinimą informuoti Užsakovą el.laišku pateikiant įrodymus.

  - Rangovas privalo Darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Rangovas privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų ar kitų viešojo administravimo subjektų nustatytų reikalavimų ir užtikrinti, kad statinyje ar prie jo esančių (dirbančių bei netoli gyvenančių) žmonių girdimas Darbų triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų miegoti, ilsėtis bei dirbti normaliomis sąlygomis. Rangovas ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki statybos Darbų pradžios privalo pateikti statybos Darbų triukšmo kontrolieriams pranešimą su informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.

  - Esant poreikiui parengti sutarties ar kitų reikalingų dokumentų su gretimos žemės savininku -(ais) (ar asmeniu -(mis), disponuojančiu -(ias) žeme) dėl statybvietės laikino naudojimo statybos metu projektą.

  - Esant poreikiui nustatyta tvarka parengti paraiškas dėl sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams).

  - Esant poreikiui gauti leidimus iš trečiųjų asmenų dėl patekimo į Užsakovui nepriklausančias teritorijas.

  - Jeigu apibūdinant objektą Projekte ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Projekte ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Rangovas,  Užsakovui nurodžius, privalės atnaujinti ar papildyti visiems projektiniams įrenginiams suteiktas KKS (Kraftwerk – Kennnzeichen – System) žymas.

  - Rangovo darbai atliekami sekančia tvarka:

    - Rangovas per 14 k.d. nuo sutarties įsigaliojimo privalo pateikti ir susiderinti Darbų įvykdymo grafiką;

    - Darbai (įskaitant gerbūvio/ dangų atstatymo darbus) turi būti atlikti  per 3* mėnesius nuo Darbų įvykdymo grafiko suderinimo. Sistemų bandymo-derinimo darbai  turi būti atliekami per šį laikotarpį, Rangovas atsako už sistemų bandymo-derinimo darbų tinkamą ir savalaikį organizavimą ir atlikimą bei reikiamų medžiagų ar įrankių tiekimu ir dėl to Rangovas negalės reikšti jokių su tuo susijusių pretenzijų Užsakovui.

    - Statybos užbaigimo procedūros, įskaitant Statybos užbaigimo akto gavimas, turi būti atliktos per 1 mėnesį po Darbų užbaigimo.

  - Prieš teikiant statybos užbaigimo dokumentus tvirtinimui atsakingai institucijai (per IS Infostatyba), prašymo juodraštis turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje statinių, įrenginių montavimo / statybos vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus paslaugų / darbų metu būtinus atlikti darbus.

  - Numatyti/ įsivertinti, kad Darbai bus vykdomi Vilniaus termofikacinės elektrinės Nr. 2 (toliu – E-2) teritorijoje, kurioje nuolat vyksta sunkiasvorių automobilių judėjimas, kuris negali būti stabdomas, bei paraleliai vykdomi kiti atskiri projektai su skirtingais Rangovais.

  - Rangovas prieš darbų pradžią per 14 k.d. turi parengti ir suderinti su Užsakovų Statybos darbų technologijos projektą.

  - Statybos metu Rangovas privalo vykdyti teisės aktų reikalavimų:

    - Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus,  https://www.vdi.lt/AtmUploads/Minimalus_reikalavimai_statybos_darbai.pdf

    - Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8 ;

    - Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, prieš atliekant darbus šuliniuose, kitose uždarose erdvėse metodinėmis rekomendacijomis https://www.vdi.lt/PdfUploads/MR_PaskyraLeidimas.pdf ;

    - Rekomenduojamos paskyros–leidimo išdavimo tvarkos, atliekant darbus iškasose metodinėmis rekomendacijomis https://www.vdi.lt/atmuploads/mr_paskyraleidimasiskasos.pdf ;

    - Saugaus kelių transporto priemonių krovos darbų organizavimo metodinėmis rekomendacijomis https://www.vdi.lt/AtmUploads/SaugusKeliuTransportoPriemoniuKrovosDarbuOrganizavimas.pdf ;

    - Kėlimo kranų saugaus naudojimo rekomendacijomis https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/29d736c1816a11edbdcebd68a7a0df7e/asr ;

    - AB Vilniaus šilumos tinklų lokalių teisės aktų reikalavimų (https://chc.lt/tiekejams-ir-rangovams).

* Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad Darbų atlikimui numatytas 3 mėnesių nuo darbų įvykdymo grafiko suderinimo, šis terminas nebus papildomai pratęsiamas dėl Darbų atlikimui netinkamų oro sąlygų.

- REIKALAVIMAI KOMUNIKACIJAI

  - Vykdant Darbus statybos vietą Rangovas laikinai privalo aptverti tvora bei įspėti eismo dalyvius apie statybos darbų vykdymą laikinais įspėjamaisiais pastatomais ženklais. Laikinas aptvėrimas turi būti patikimas ir atsparus mechaniniams pažeidimams bei atmosferos apkrovoms (vėjo gūsiams, krituliams). Už incidentus ir žalos atlyginimą nukentėjusiems atsako Rangovas. Ant tvoros tento turi būti Rangovo įmonės logotipas su kontaktiniais duomenimis.

  - Rangovo darbuotojai privalo mandagiai ir korektiškai bendrauti su suinteresuotais asmenimis ir jiems paprašius informacijos nukreipti į Užsakovą arba Rangovo atstovą įpareigotą teikti informaciją. Informaciją, susijusią su statybos projektu, žiniasklaidos atstovams Rangovas gali teikti tik gavęs Užsakovo leidimą, o teikiamos informacijos turinys privalo būti iš anksto suderintas su Užsakovo Komunikacijos komandos atsakingais asmenimis. Rangovo atstovas privalo Užsakovą informuoti apie gyventojų, miestiečių išsakomus nusiskundimus ir pastebėjimus. Atsakingo asmens kontaktais bus pasidalinta, po sutarties pasirašymo.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Atlikus Darbus, iki galutinio perdavimo akto pasirašymo, Užsakovui turi būti pateikta atliktų Darbų galutinė techninė dokumentacija įskaitant bet neapsiribojant: (taikytina tik tas, kas aktualu Rangovo sutarties apimčiai)

- Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas – pažyma;

- elektroninių ryšių kabelinių linijų matavimo protokolas;

- atliekų valdymo planas su atliekų pridavimą patvirtinančiais dokumentais;

- elektroninį statybos darbų žurnalas;

- inžinerinių tinklų trasų nužymėjimo aktas;

- gedimų kontrolės sistemos patikros aprašymas;

- techninė dokumentacija su statybos vadovo įrašais „Taip pastatyta“. Techninė dokumentacija turi būti pateiktas *.dwg, *.pdf, *.doc formatu (redaguojama forma). Rangovas privalo bendradarbiauti su PP/ TDP Projektuotoju, su tikslu, jog Projektuotojas pagal Rangovo pateiktą informaciją (pateikti redpen ar .dwg ir kito formato brėžiniai) paruoš „Taip pastatytas“ bylas su visais reikiamais parašais, o Rangovas jas pateiks derinimui, tvirtinimui ir objekto pridavimui;

- Statybos užbaigimo dokumentai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

- Panaudotų dalių, medžiagų, technologinių įrenginių sertifikatai ar atitikties deklaracijos;

- Naujai pastatytų įrenginių eksploatavimo, remonto ar kt. susijusios instrukcijos;

- Garantinio laikotarpio sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą patvirtinantys dokumentai su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais;

- Rangovo atliktų darbų deklaracija;

- Geodezinė nuotrauka;

- Inžinerinio statinio kadastro duomenų bylą su VĮ Registrų centro patikra (prieš pateikiant patikrai VĮ Registrų centrui, turi būti suderinama su Užsakovu (Užsakovo atliekamo dokumentų suderinimo trukmė – iki 10 d. d.));

- Kiti būtini dokumentai esantys Rangos sutarties ir Projekto apimtyje.

- PRIEDAI

1 priedas – Techninis darbo projektas;

2 priedas – Inžinerinių tinklų suvestinis planas;

3 priedas – Elektros kabelinių konstrukcijų tvirtinimas su nuotraukomis.