## Table 1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šakių rajono savivaldybėje
Statinys: Šakių ikimokyklinio ugdymo mokykla "Maži žingsneliai", Šaulių g. 20
Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Vieneto kaina | Iš viso be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 Ardymo darbai
1 | R5-1 | Lentinių grindų ardymas | m2 | 56.05 |  | 0
2 | R5-56 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 0.17 |  | 0
3 | N46-164 | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17 | m3 | 1.7 |  | 0
4 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 3.25 |  | 0
5 | N46-37 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17 | m3 | 0.56 |  | 0
6 | R7-4 | Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką | vnt | 7 |  | 0
7 | R23-59 | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 12 |  | 0
8 | R23-71 | Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 12 |  | 0
9 | R23-61 | Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 12 |  | 0
10 | R21-34 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0.1 |  | 0
11 | R21-27 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0.15 |  | 0
12 | R14-218 | Senų dažų pašalinimas nuo grindų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) k8=1.17 | 100m2 | 1 |  | 0
13 | R17-35 | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 20 |  | 0
14 | R17-96 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt | 5 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 1 (be PVM) |  |  |  | 0
2 Grindys
1 | N11-37 | Šilumos ir garso izoliavimas vienu mineralinės arba stiklo vatos plokščių sluoksniu (sausai) | 100m2 | 0.7868 |  | 0
2 | N11-13 | Betono pasluoksnis ant grunto,pavežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 6.94 |  | 0
3 | N11-54-5 | Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas | 100m2 | 0.6154 |  | 0
4 | N11-145-4 | Tarketo danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindj.) | 100m2 | 0.6154 |  | 0
5 | N11-27 | Pirmas armohidrobutilo hidroizoliacijos sluoksnis,atliekant darbus normaliose patalpose k8=1.14 | 100m2 | 0.1713 |  | 0
6 | N11-29 | Sekantis armohidrobutilo hidroizoliacijos sluoksnis,atliekant darbus normaliose patalpose k8=1.14 | 100m2 | 0.1713 |  | 0
7 | N11-110-3 | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. | m2 | 17.13 |  | 0
8 | N11-162-1 | Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant | 100m | 0.1869 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 2 (be PVM) |  |  |  | 0
3 Sienos
1 | R11-77 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 25.5 |  | 0
2 | N15P-0203 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1.86 |  | 0
3 | N15-33-4 | Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų | m2 | 79.29 |  | 0
4 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.0679 |  | 0
5 | N15P-0104 | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.0679 |  | 0
6 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.0679 |  | 0
7 | N15P-0701 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.0679 |  | 0
8 | F9-12-5 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.501 |  | 0
9 | F46-2-1 | Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą k8=1.06 | m3 | 0.52 |  | 0
10 | F10-4-1 | Durys mūro sienose ( su aptaisymo darbais) | m2 | 7.5 |  | 0
11 | F10-4-1 | Durys mūro sienose (tik įstatymas su aptaisymo darbais) | m2 | 2 |  | 0
12 | N8P-0211 | Lengvųjų sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai sąramos keraminės iki 2 m ilgio | vnt. | 2 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 3 (be PVM) |  |  |  | 0
4 Lubos
1 | F15-1-10 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 78.67 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 4 (be PVM) |  |  |  | 0
5 Elektrotechnika
1 | N21-243 | LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | 100vnt | 0.12 |  | 0
2 | N21-147 | Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui | 100m | 1.1 |  | 0
3 | N21-173 | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 1.1 |  | 0
4 | N21-191 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0.26 |  | 0
5 | N21-195 | Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui | 100vnt | 0.06 |  | 0
6 | N21-194-1 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.26 |  | 0
7 | N21-198 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.06 |  | 0
8 | N21-205 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.2 |  | 0
9 | N21-249 | Aukštų ir butų iki 8 vienfazių grupių apšvietimo skydelių montavimas nišose | 100vnt | 0.01 |  | 0
10 | N21P-0315 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 0.2 |  | 0
11 | N21P-0316 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 0.2 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 5 (be PVM) |  |  |  | 0
6 Vandentiekis ir nuotekos
1 | N17-6-1 | Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 3 |  | 0
2 | N17-12 | Visų tipų dušų dugnų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
3 | N17-21-1 | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 |  | 0
4 | N17-33-2 | Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 2 |  | 0
5 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 2 |  | 0
6 | R19-47 | Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje | m | 2 |  | 0
7 | N16-114-1 | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 22 |  | 0
8 | N16-138 | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 15 |  | 0
9 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 22 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 6 (be PVM) |  |  |  | 0
7 Šildymas - vėdinimas
1 | F11-6-9 | Vandeniu šildomų grindų įrengimas ant perdangos, kai atstumas tarp klojamų vamzdžių 10cm | 100m2 | 0.78 |  | 0
2 | R61P-2655 | Pastatų kolektorinės šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas, ruošiant sistemas šildymo sezonui | 100m | 0.78 |  | 0
3 | R63P-2101 | Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas , kai pastatai iki 5 aukštų | m | 12 |  | 0
4 | R63P-2103 | Kolektorinės šildymo sistemos kolektorinių spintelių (2 kolektoriai) butuose įrengimas , kai atšakų 10.00 vnt | vnt. | 1 |  | 0
5 | KALK1 | Oro kondicionierius | kompl. | 1 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 7 (be PVM) |  |  |  | 0
8 Priešgaisrinė signalizacija
1 | N50-271 | Automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai | vnt | 7 |  | 0
2 | N50-215 | Vienos poros laido tiesimas mūro siena | 100m | 0.2 |  | 0
3 | R61P-2720 | Silpnų srovių kabelio tiesimas pakabinamose lubose | 100m | 0.3 |  | 0
4 | D2-81 | Programinių arba loginių operacijų iki 2 įėjimo signalų valdymo sistemos derinimas | vnt | 1 |  | 0
5 | N21P-0138 | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.06 |  | 0
|  | Iš viso skyriuje 8 (be PVM) |  |  |  | 0
|  | Iš viso be PVM (1-8 skyriuose nurodytų įkainių suma) |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis | 21% |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM (1-8 skyriuose nurodytų įkainių ir PVM suma) |  |  |  | 0