KLAUSIMAS. Ar rangovas įvertinti projektavimo paslaugas? Jei taip, prašome nurodyti kokias (paprastojo remonto ar kapitalinio remonto aprašai, techninis darbo projektas ar pan.) bei apimtį (projektuojamo ruožo ilgį, plotą ir pan.).

ATSAKYMAS. Projektavimo paslaugų vertinti nereikia.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 57 pozicijoje numatyta 30 vnt. Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas ir jos suderinimas. Prašome pateikti vieno vieneto apimtį (remontuojamo ruožo ilgį, plotą ir pan.).

ATSAKYMAS. Vieno vieneto apimtis iki 1500 m2.

KLAUSIMAS. Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei Rangovui būtina atnaujinti/ parengti kadastrinių matavimų bylas, prašome pataisyti žiniaraštį techninėje specifikacijoje, nurodant išpildomosios dokumentacijos parengimą atskiroje pozicijoje.

ATSAKYMAS. Kadastrinių matavimų bylų atnaujinimo/parengimo vertinti nereikia.

KLAUSIMAS. Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pataisyti žiniaraštį techninėje specifikacijoje, nurodant atkuriamosios vertės sumą atskiroje pozicijoje.

ATSAKYMAS. Jeigu bus kertamų medžių už medžių, atkuriamąją vertę mokės Užsakovas, Rangovas vertintis neturi.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 1 pozicijoje numatytas „Betono plytelių (trinkelių) šaligatvio dangos išardymas (plytelių rūšiavimas, sudedant tinkamas į rietuves ir priduodant Užsakovui)“. Ar Rangovas turi įvertinti išardytų trinkelių (plytelių) pristatymą į Užsakovo nurodytą vietą? Jei taip, prašome nurodyti atstumą nuo objekto.

ATSAKYMAS. Išardytų trinkelių (plytelių) pristatymo į Užsakovo nurodytą vietą vertintis nereikia, Užsakovas pats pasiims sudėtas medžiagas.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 7 pozicijoje numatytas Asfalto dangos  taisymas, pašalinant seną dangą frezavimo mašina ir užtaisant karštu AC 11VN markės mišiniu (h - 40 mm). Ar Rangovas turi įvertinti asfalto mišinį AC 11 VN 70/100? Prašome patikslinti reikalavimus rišikliui.

ATSAKYMAS. Rišamosios medžiagos turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 8 pozicijoje numatytas „Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti arba atimti pagal  normatyvus k4=5“. Ar pokytis vertinamas asfaltbetonio sluoksniui, numatytam 7 pozicijoje? Kadangi pagal ĮT ASFALTAS 25 asfalto mišinio AC 11 VN maksimalus sluoksnis 4,5 cm ir minimalus 3,5 cm (dėl technologinių priežasčių gali būti ir 3 cm), tikriausiai pokytis turėtų būti 0,5 cm?

ATSAKYMAS. Sluoksnio storio pokytis yra 1 cm.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 17 pozicijoje numatytas „Dangos įrengimas iš granitinių  trinkelių (lygiu paviršiumi) ant betono pagrindo, kai trinkelės 10x10x10 cm“. Prašome nurodyti betono pagrindo storį.

ATSAKYMAS. Betono pagrindo storis 20 cm. C20/25 ir 4 cm betono pasluoksnis.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 17-21, 26 pozicijose numatytas dangos įrengimas iš trinkelių. Ar Rangovas gali naudoti siūlių užpylimui dolomito skaldos atsijas?

ATSAKYMAS. Vertinti granitines atsijas.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 28 pozicijoje numatytas „Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti arba atimti pagal  normatyvus k4=5“. Ar pokytis vertinamas skaldos pagrindui, numatytam 27 pozicijoje? Prašome nurodyti sluoksnio pokytį centimetrais.

ATSAKYMAS. Sluoksnio storio pokytis yra 5 cm.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 28 pozicijoje numatytas „Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti arba atimti pagal  normatyvus k4=5“. Ar pokytis vertinamas skaldos pagrindui, numatytam 27 pozicijoje? Prašome nurodyti sluoksnio pokytį centimetrais.

ATSAKYMAS. Sluoksnio storio pokytis yra 5 cm.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 30 pozicijoje numatytas „Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio cm pridėti arba atimti pagal  normatyvus k4=5“. Ar pokytis vertinamas šalčiui atsparaus sluoksniui, numatytam 29 pozicijoje? Prašome nurodyti sluoksnio pokytį centimetrais.

ATSAKYMAS. Sluoksnio storio pokytis yra 5 cm.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 31 pozicijoje numatytas „Geotekstilės(filtruojančios, apsaugančios) paklojimas virš skaldos sluoksnio“. Prašome nurodyti reikalavimus geotekstilei.

ATSAKYMAS. Geotekstilė turi būti įrengiama po skaldos sluoksniu 200 g/m2.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 32 pozicijoje numatytas „Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (skaldos atsijos, sluoksnio storis  3 cm)“. Ar Rangovas gali naudoti šaligatvio pasluoksniui dolomito skaldos atsijas?

ATSAKYMAS. Taip gali.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 33 pozicijoje numatytas „Šulinio landos paaukštinimas -pažeminimas ( gelžbetonio žiedais 10-15 cm)“. Prašome nurodyti šulinio skersmenį.

ATSAKYMAS. Šulinio diametras 700 mm.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 34 pozicijoje numatytas „Plaukiojančio tipo ketinių dangčių 40 t apkrovai įrengimas“. Prašome nurodyti dangčių skersmenį.

ATSAKYMAS. Numatyti standartiniai  dangčiai DN 700.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 35 pozicijoje numatytas „Plaukiojančio tipo ketinių dangčių 25 t apkrovai įrengimas“. Prašome nurodyti dangčių skersmenį.

ATSAKYMAS. Numatyti standartiniai  dangčiai DN 700.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 42 pozicijoje numatytas „Plastikinių šulinių 425 mm skersmens montavimas (komplekte su liuku)“. Prašome nurodyti šulinių gylį. Ar Rangovas turi įsivertinti tik montavimo darbus be žemės darbų?

ATSAKYMAS. Šulinio gylis nuo 1 m iki 1,5 m ir žemės darbus  šulinio įrengimui įsivertinti tame pačiame įkainyje.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 43 pozicijoje numatytas „Prisukamų greičio mažinimo kalnelių montavimas,  90 cm pločio“. Prašome nurodyti kalnelių aukštį.

ATSAKYMAS. Aukštis 50 mm.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 44 pozicijoje numatytas „Pėsčiųjų atitvarų įrengimas (su atitvarų kaina)“. Prašome pateikti reikalavimus pėsčiųjų atitvarams (statramsčių, segmentų parametrai, išvaizda ir kt.).

ATSAKYMAS. Tvorelės statramsčiai įrengiami iš 76 mm diametro (sienutės storis 2 mm) cinkuotų vamzdžių, atraminiai elementai iš 33 mm (sienutės storis 3,2 mm) cinkuotų vamzdžių. Tvorelės statramsčiai įbetonuojami 0,7 m  gyliu į 0,3 m diametro betono C25/30 pamatą, atstumas tarp statramsčių 2,5 m. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas. C25/30 stiprumo klasė ir F50 šalčiui atsparumo klasė. Tvorelės aukštis 1,2 m.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 45 pozicijoje numatytas „Gatvės atitvarų įrengimas, gręžiant duobes (su atitvarų kaina)“. Prašome pateikti reikalavimus gatvės atitvarui (sulaikymo lygį, veikimo plotį ir kt.).

ATSAKYMAS. Apsauginiai kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ir KPT TAS 09 keliamus reikalavimus. Apsauginiai kelio atitvarai – smūgio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis N2, veikimo pločio klasė  W2.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 46 pozicijoje numatytas „Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas“ ir 47 pozicijoje „Metalinių turėklų įrengimas“. Kuo skiriasi turėklai šiose pozicijose? Prašome nurodyti reikalavimus turėklams (montavimo būdas, statramsčių, porankių parametrai, išvaizda ir kt.) kiekvienai pozicijai.

ATSAKYMAS. Turėklai  turi būti ištisiniai, nerūdijančio plieno, dvigubo porankio. Porankiai tvirtinami 0,95 ir 0,75 m aukštyje. Statramsčiai kas 0,8 m. Turėklų elementai:  Statramstis 40x40 mm; sienutės storis 2 mm;  Porankis d 42,4 mm; sienutės storis 2 mm; Užpildas 20x10 mm; sienutės storis 1,5 mm. Turėklų statramsčiai maršų kraštuose suformuojamuose g/b bortuose įrengiami ankeruojant.  Metaliniai turėklai: ištisiniai iš metalo, viengubo porankio, statramsčiai kas 08 m. Statramstis d42 sienutės storis 4mm; porankis D42 sienutės storis 4 mm; užpildas D22 sienutės storis 2,3 mm kas 15 cm.  Turėklai gruntuojami ir dažomi antikoroziniais dažais.

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 48 pozicijoje numatytas „Latakų įrengimas“. Prašome nurodyti reikalavimus latakams (medžiaga, parametrai, pagrindo storis, medžiaga ir kt.).

ATSAKYMAS. Betoniniai latakai 400x500x240 mm ant betono pagrindo (ne mažiau 20 cm storio).

KLAUSIMAS. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 49 pozicijoje numatytas „Automobilių ratų atmušėjų parkavimo vietose įrengimas. Prašome nurodyti ratų atmušėjų parametrus.

ATSAKYMAS. 900 x 145 x 100 mm, su šviesą atspindinčiomis juostomis, baltos arba geltonos spalvos.

KLAUSIMAS. Prašome pateikti technines specifikacijas ir vizualizacijas pozicijoms 44, 45, 46, 47, 48.

ATSAKYMAS. Tvorelės statramsčiai įrengiami iš 76 mm diametro (sienutės storis 2 mm) cinkuotų vamzdžių, atraminiai elementai iš 33 mm (sienutės storis 3,2 mm) cinkuotų vamzdžių. Tvorelės statramsčiai įbetonuojami 0,7 m  gyliu į 0,3 m diametro betono C25/30 pamatą, atstumas tarp statramsčių 2,5 m. Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas. C25/30 stiprumo klasė ir F50 šalčiui atsparumo klasė. Tvorelės aukštis 1,2 m.

Apsauginiai kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ir KPT TAS 09 keliamus reikalavimus. Apsauginiai kelio atitvarai – smūgio stiprumo lygis A, sulaikymo lygis N2, veikimo pločio klasė  W2.

Turėklai  turi būti ištisiniai, nerūdijančio plieno, dvigubo porankio. Porankiai tvirtinami 0,95 ir 0,75 m aukštyje. Statramsčiai kas 0,8 m. Turėklų elementai:  Statramstis 40x40 mm; sienutės storis 2 mm;  Porankis d 42,4 mm; sienutės storis 2 mm; Užpildas 20x10 mm; sienutės storis 1,5 mm. Turėklų statramsčiai maršų kraštuose suformuojamuose g/b bortuose įrengiami ankeruojant.

Metaliniai turėklai: ištisiniai iš metalo, viengubo porankio, statramsčiai kas 08 m. Statramstis d42 sienutės storis 4mm; porankis D42 sienutės storis 4 mm; užpildas D22 sienutės storis 2,3 mm kas 15 cm.  Turėklai gruntuojami ir dažomi antikoroziniais dažais.

Betoniniai latakai 400x500x240 mm ant betono pagrindo (ne mažiau 20 cm storio).

KLAUSIMAS. Prašome patikslinti grunto sutankinimo mato vienetus.

ATSAKYMAS. Sutankintas sankasos gruntas, Ev2 – 45MPa.

KLAUSIMAS. prašome perkančiosios organizacijos, patikslinti kokiu pagrindu yra nustatomas sutarties 5.1.8. punkte kriterijus ,,Taikoma tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu Rangovo pasiūlymas gaus papildomų balų už darbo organizavimo kriterijų: alkoholio kontrolės darbe sistemą]: Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo suteikti prieigą Užsakovui prie alkoholio kontrolės darbe sistemos (jei taikoma skaitmenizuota sistema) arba 6.1.17. punkte nurodytomis Rangovo priemonėmis reikalauti Rangovo suteikti informaciją Užsakovui apie alkoholio kontrolės darbe sistemos taikymą‘‘.
Perkančiosios organizacijos reikalavimas suteikti prieigą prie alkoholio kontrolės sistemos yra perteklinis, neproporcingas ir kelia grėsmę darbuotojų asmens duomenų apsaugai. Alkoholio vartojimo kontrolė susijusi su sveikatos duomenimis, kurie pagal BDAR laikomi specialios kategorijos duomenimis. Tokie duomenys gali būti tvarkomi tik aiškiai apibrėžtais atvejais ir tik tiek, kiek būtina. Nėra aiškiai pagrįsta, kodėl perkančiajai organizacijai reikalinga tiesioginė prieiga prie šios sistemos ar individualios darbuotojų informacijos. Tinkamu įrodymu turėtų būti laikomas tiekėjo patvirtinimas apie taikomas procedūras, kontrolės sistemą ir jos taikymą darbuotojams. Tokiu būdu būtų pasiektas pirkimo tikslas, nepažeidžiant BDAR principų – duomenų minimizavimo, proporcingumo ir privatumo užtikrinimo.

ATSAKYMAS. Statybos darbų gairių 1 priede yra pateikti pavyzdiniai ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų vertinimas (https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/darbu_1_priedas_en_kriterijai.pdf)

Vienas iš siūlomų kriterijų yra alkoholio kontrolės darbe sistemos taikymas, kuris ir taikomas šiame pirkime. Gairėse nurodytos ir pavyzdinės sutarties sąlygos, susijusios su šio kriterijaus taikymu. Jos pritaikytos ir vykdomame pirkime.

Tik patvirtinimas apie taikomas procedūras nelaikytinas pakankamu įrodymu, neįrodantis sistemos realaus taikymo.

Primename, kad tiekėjai nebūtinai turi siūlyti šį kokybinį kriterijų, jeigu mano, kad perkančioji organizacija netinkamai naudos prieigą prie suteikiamos alkoholio kontrolės darbe sistemos.