S. NĖRIES GATVĖS KALVARIJOJE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ

REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. S. Nėries gatvės Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbų pirkimas. BVPŽ kodas –. 45233142-6 Kelių remonto darbai.

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Tiekėjas turės atlikti S. Nėries gatvės Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbus. Bus atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai S. Nėries gatvėje, Kalvarijoje.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

- 3.1.Bendri reikalavimai rekonstrukcijos darbų atlikimui

3.1.1. Lėšų pobūdis: Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos.

3.1.2. Statybos rūšis – nauja statyba. Buitinių nuotekų tinklai – I grupės nesudėtingas statinys. Vandentiekio tinklai - neypatingas statinys. Vykdyti pirkimus per CPO negalime, nes CPO.LT tokių darbų nėra.

3.1.3. Darbų pirkimo būdas -supaprastintas atviras konkursas.

3.2. Rangovas privalo darbus atlikti vadovaudamasis Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir kitais galiojančiais teisės aktais.

3.2.1. Vadovaujantis kiekių žiniaraščiu, Rangovas parengia sąmatas ir pateikia kartu su pasiūlymu.

3.2.2. Detalesnė informacija pateikiama projekte (Bendroji dalis Nr. 25-198-TDP-KALV, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis Nr. 25-198-TDP-KALV).

3.2.3. Darbų pridavimui visus reikalingus dokumentus parengia rangovas. Darbų pabaiga - statybos užbaigimo akto (deklaracijos) gavimas.

3.2.4. Vykdant darbus rangovas turi nepažeisti inžinerinių tinklų (nusižymėti inžinerinius tinklus jei reikalinga).

3.2.5. Darbai turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba po 14 (keturiolikos) dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybvietės perdavimo priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą visos statybos metu yra atsakingas Rangovas.

3.3. Rangovas įstatymų nustatyta tvarka būti apsidraudęs rangovo civilinę atsakomybę.

3.4. Užsakovas (įgaliotas darbuotojas) Darbus priima pasirašydamas rangovo pateiktuose atliktų darbų aktuose (forma F3).

3.5. Teikdamas atliktų darbų aktus pateikia darbų metu naudotų medžiagų kokybės deklaracijas.

3.6. Rangovas privalo vesti kasdienę atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją.

3.7. Statybos žurnalą užsako ir už jį sumoka Rangovas.

3.8. Rangovas vykdydamas darbus taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

PRIDEDAMA:

- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

- Bendroji dalis Nr. 25-198-TDP-KALV.

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis Nr. 25-198-TDP-KALV.

Vedėjas 	       	              	                                                                        Almantas Giraitis

Rita Bučionienė, tel. +370 658 23 524, el. p.  rita.bucioniene@kalvarija.lt