PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS_1

DĖL USĖNŲ MOKYKLOS STADIONO ATNAUJINIMO DARBŲ

Pateikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

1. Klausimas.  Prie pirkimo dokumentų pridėtoje lokalinėje sąmatoje pastebėti neatitikimai: eil. Nr. 3 pakraunamo grunto kiekis 762 m3, o eil. Nr. 4-5 pervežamo grunto kiekis 550 m3. Paaiškinkite neatitikimus.

Atsakymas.  Likęs gruntas naudojamas aplinkos sutvarkymo darbams.

2.  Klausimas.  Pateikite numatytų pakloti geotekstilės ir geotinklo technines specifikacijas.

Atsakymas.

Geotekstilė:

| Tankis | 150–300 g/m² |
| --- | --- |

| Vandens pralaidumas | ≥ 100 l/m²/s (EN ISO 11058) |
| --- | --- |

| Tempimo stipris (išilginis / skersinis) | ≥ 8 / 6 kN/m (EN ISO 10319) |
| --- | --- |

| Prailgėjimas tempime | ≤ 50 % | Elastingumas įtempimo metu |
| --- | --- | --- |

| Atsparumas smūgiams / plyšimui | ≥ 1,5 kN (CBR testas – EN ISO 12236) |  |
| --- | --- | --- |

Geotinklas:

| Tempimo stipris | 20–40kN/m | EN ISO 10319 |
| --- | --- | --- |

| Tinklelio dydis (akutės) | 25 mm × 25 mm arba 40 × 40 mm |  |
| --- | --- | --- |

| Prailgėjimas tempime | < 13 % | Atsparumas deformacijoms |
| --- | --- | --- |

| Medžiaga | Polipropilenas (PP) arba poliesteris (PET), dažnai dengtasis |  |
| --- | --- | --- |

| Atsparumas cheminiam poveikiui | Aukštas |
| --- | --- |

| UV stabilumas | > 80 % po 500 h (EN 12224) |
| --- | --- |

3. Klausimas. Specialiųjų pirkimo sąlygų, 3 priede techninėje specifikacijoje 6 p. Gaminiai ir medžiagos nurodoma, kad: „Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis 2011-06-28 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) nustatyti žaliųjų pirkimų kriterijai, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti konkrečius statybinių medžiagų (Dažai) naudojamų objekto apimtyje, parametrus teikiant planuojamų naudoti medžiagų gamintojo deklaracijas, kurias įsipareigoja naudoti vykdant sutartį bei naudojamos technikos su vidaus degimo varikliu ar elektros varikliu techninį pasą (-us) (ar kitą informaciją įrodančią naudojamos technikos atitikimą Įsakymo 11 skyriuje 14 p. nurodytiems reikalavimams).“ Įsakyme minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra nurodyti viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas (XI skyrius) želdinių ir želdynų priežiūros motorinei technikai (14 p.) – Jūs perkate stadiono dangos atnaujinimo darbus su pagrindų ir bordiūrų įrengimu šie darbai yra atliekami su statybine technika (ekskavatoriumi, minikrautuvu – betono maišykle, sunkvežimiu, vibroplokšte) – tai ne želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika. Taip pat reikalaujate kartu su pasiūlymu pateikti konkrečių statybinių medžiagų (Dažų) naudojamų objekto apimtyje, parametrus teikiant planuojamų naudoti medžiagų gamintojo deklaracijas, kurias įsipareigoja naudoti vykdant sutartį. Įsakymo XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“ nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai pastatų statybos darbams, Jūs perkate kitų inžinerinių statinių paprastojo remonto darbus – ne pastatų. Prašome panaikinti reikalavimą dėl atitikties dokumentų pateikimo, šis perkančiosios organizacijos reikalavimas yra perteklinis.

Atsakymas. Koreguota techninė specifikacija.

4. Klausimas. Prašome paaiškinti: nukasama 762 m3 grunto, išvežama 550 m3, kaip sutvarkomas likęs 212 m3 gruntas.

Atsakymas. Likęs gruntas naudojamas aplinkos sutvarkymo darbams.

5. Klausimas.  Kokių parametrų naudojama geotekstilė ir geotinklas?

Atsakymas.

Geotekstilė:

| Tankis | 150–300 g/m² |
| --- | --- |

| Vandens pralaidumas | ≥ 100 l/m²/s (EN ISO 11058) |
| --- | --- |

| Tempimo stipris (išilginis / skersinis) | ≥ 8 / 6 kN/m (EN ISO 10319) |
| --- | --- |

| Prailgėjimas tempime | ≤ 50 % | Elastingumas įtempimo metu |
| --- | --- | --- |

| Atsparumas smūgiams / plyšimui | ≥ 1,5 kN (CBR testas – EN ISO 12236) |  |
| --- | --- | --- |

Geotinklas:

| Tempimo stipris | 20–40kN/m | EN ISO 10319 |
| --- | --- | --- |

| Tinklelio dydis (akutės) | 25 mm × 25 mm arba 40 × 40 mm |  |
| --- | --- | --- |

| Prailgėjimas tempime | < 13 % | Atsparumas deformacijoms |
| --- | --- | --- |

| Medžiaga | Polipropilenas (PP) arba poliesteris (PET), dažnai dengtasis |  |
| --- | --- | --- |

| Atsparumas cheminiam poveikiui | Aukštas |
| --- | --- |

| UV stabilumas | > 80 % po 500 h (EN 12224) |
| --- | --- |

6. Klausimas.  Ar nėra klaidos ir iškasamas 762 m3 II gr. grunto, stadiono danga atnaujinama 760m2 plote, tai būtų nukasama visu plotu 1 metras gylio, tuo tarpu įrengiami pagrindo pasluoksniai 15 cm smėlio-žvyro mišinio, 15 cm skaldos, 8 cm asfalto arba betono, 1,4 cm gumos granulių danga. Viso apie 40 cm.

Atsakymas. Atsižvelgiant į tai jog naujos dangos plotas 760m2, tam jog paruošti tinkamus pagrindus bei sudėti bordiūrus kasimo darbai bus vykdomi didesniame nei 760m2 plote. Todėl vertinimas, jog visu plotu nukasamas 1 metro grunto sluoksnis yra klaidingas.

Viešųjų pirkimų komisija