| PAKLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- |
| Dėl specifikacijų patikslinimo LED PAR prožektorius (25 kompl.): norime pasitikslinti, ar bus laikoma lygiaverte preke, jei bus pasiūlyta prekė su 1 plačiu laikikliu , kuris atliks tokias pat funkcijas kaip prekė su 2 laikikliais? | Taip, tiks. |
| Dėl specifikacijų patikslinimo LED valdomas taškinės šviesos prožektorius: prašome patikslinti, ar nėra įsivėlusi klaida dėl 6 punkto naudojama maitinimo šaltinio galia? Ar tikrai 130W(±10proc.)? | Maitinimo šaltinio galia galėtų būti ir 130W(±20proc.). |
| Dėl specifikacijų patikslinimo judantis užliejančios šviesos prožektorius: Prašome patikslinti 4 punktą, ar tikrai toks mažas zoom kampo diapazonas reikalingas? Dažniausiai , didžioji dalis tokio tipo prožektorių būna nuo kokiu 4 laipsnių iki 50-60? | 4 punktas numato kad reguliuojamas kampas yra ne siauriau nei 15°-40°, vadinasi plačiau gali būti. |
| Dėl specifikacijų patikslinimo Apšvietimo įrangos tvirtinimas (7 kompl.) ilgiausias vientisas vamzdis, kurį rinkoje randame yra 5 metrų ilgio. Ar galima siūlyti vamzdį, jungiant jį iš 2 dalių? | Taip, vamzdis gali būti jungiamas. |

Atsižvelgiant į atsakymuose pateiktus patikslinimus, tiksliname TS, pateiktas kartu su sąlygomis.