DEFIBRILIATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.  punkto 4.4.4.1. ir 4.4.4.4. papunkčiais, nustatomi tokie aplinkos apaugos kriterijai:

  - Prekės turi būti pristatomos perdirbamosiose pakuotėse pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Sutarties vykdymo metu susirašinėjimai tarp Šalių ir visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai  turi būti teikiami elektroniniu būdu, o teikiami dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti teikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše.

  - Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

- Pirkimo objektas: pilnai automatinio išorinio defibriliatoriaus komplektai.

- Perkamas kiekis – 6 komplektai.

- Defibriliatorius turi būti pilnai sukomplektuotas ir parengtas naudojimui.

- Komplekto sudėtis:

  - Pilnai automatinis išorinis defibriliatorius;

  - defibriliatoriaus saugojimo dėžė lauke (saugojimo dėžė privalo turėti šildymą, signalizaciją);

  - gaivinimo ir defibriliatoriaus naudojimo informacinis stendas, skirtas laikyti lauko sąlygomis;

  - skubios medicinos pagalbos turniketas;

  - CPR rinkinukas: vienkartinės pirštinės, skustukas, žirklės, kaukė įpūtimams atlikti;

  - pirmosios pagalbos antklodė;

  - Naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba.

- Bendrieji reikalavimai perkamam objektui:

  - Prekė, kuri yra priskiriama medicinos prietaisų II b klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Tiekėjas pristatydamas prekes privalo pateikti atitikties deklaracijos kopiją.

  - Prekės privalo būti naujos, neeksploatuotos, ne senesnės kaip 2023 m. gamybos.

  - Tiekėjas savo lėšomis privalo pristatyti ir suinstaliuoti prekes užsakovo nurodytais adresais Jonavos rajone. Tikslios defibriliatorių pakabinimo vietos bus nurodytos pirkimą laimėjusiam tiekėjui pasirašius sutartį.

  - Pagal iš anksto suderintas datas ir laiką, Tiekėjas  privalo kontaktiniu būdu apmokyti darbuotojus (įstaigų, prie kurių pastatų bus sumontuoti defibriliatoriai) naudotis defibriliatoriumi. Mokymo kaštai turi būti įtraukti į galutinę kainą.

  - Mokymų trukmė kiekvienos įstaigos darbuotojams ne mažesnė kaip 2 akademinės valandos.

  - Pasiūlyme privaloma pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje.

  - Tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą prekiauti (jei prekę teikia ne pats gamintojas) ir atlikti garantinio laikotarpio serviso paslaugas siūlomam defibriliatoriui Lietuvos Respublikoje.

  - Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745  medicinos priemonėms nustatytus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techniniame reglamente nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Tiekėjas, pildydamas Techninės specifikacijos lentelę, privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

- Techniniai reikalavimai perkamam objektui:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Ekranvaizdžiai, pridedami gamintojo dokumentai ir pan. (nurodant dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelis |  |  |  |
| 2. | Gamintojas |  |  |  |
| 3. | Defibriliatoriaus paskirtis | Skirtas naudojimui viešosiose vietose |  |  |
| 4. | Defibriliatoriaus tipas | Pilnai automatinis išorinis defibriliatorius. Laikomas ant lauko sienos pritvirtintoje spintelėje. |  |  |
| 5. | Defibriliatoriaus šildymas ir vėdinimas | Turi būti užtikrintas šildymas ir vėdinimas (pagal gamintojo rekomendacijas) |  |  |
| 6. | Defibriliatoriaus saugojimo spintelė | 1. Turi tikti siūlomam defibriliatoriui. 2. Tvirtinama ant lauko sienos. 3. Turi temperatūros jutiklį, kad užtikrinti defibriliatoriaus darbinę temperatūrą ir apsaugoti jį esant ekstremalioms sąlygoms (esant – 20 ⁰C ir žemesnei temperatūrai ar esant + 20 ⁰C ir aukštesnei). 4. Užtikrina efektyvią apsaugą nuo dulkių, lietaus, šalčio, rūdžių, drėgmės. 5. Būtinas garsinis aliarmas atidarius spintelę. 6. Permatomos durelės, kad būtų matomas defibriliatoriaus būklės indikatorius. 7. Turi turėti signalizaciją (pajungtą iš elektros šaltinio). |  |  |
| 7. | Informacinis stendas | 1. Tvirtinamas ant lauko sienos. 2. Pažymėtas informaciniu defibriliatoriaus ženklu. 3. Aprašyta pirmosios pagalbos suteikimo tvarka (žingsniai) su iliustracijomis. 4. Nurodytas skubios pagalbos telefonas. |  |  |
| 8. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė banga |  |  |
| 9. | EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti | Būtina |  |  |
| 10. | Analizės įjungimas | EKG analizės programa įjungiama automatiškai po defibriliatoriaus įjungimo ir elektrodų priklijavimo. |  |  |
| 11. | Garsinis ir vizualus gaivinimo metronomas | Būtina |  |  |
| 12. | Garsinės patariamosios gaivinimo instrukcijos lietuvių kalba ir vizualiniai indikatoriai | Būtini |  |  |
| 13. | Periodiniai savikontrolės automatiniai patikros testai | Ne rečiau kaip kartą į mėnesį |  |  |
| 14. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 150 J | Ne ilgiau 10 s |  |  |
| 15. | Defibriliacijos energijos diapazonas | Ne mažiau nei 120 – 360 J |  |  |
| 16. | Indikatorius informuojantis apie defibriliatoriaus parengtį darbui | Būtinas |  |  |
| 17. | Vidinė atmintis EKG ir defibriliacijos įvykių išsaugojimui | Būtina |  |  |
| 18. | Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi ir elektrodais | Ne daugiau kaip 2,6 kg |  |  |
| 19. | Defibriliatoriaus baterijos veikimo laikas budėjimo režime galiojimo laikas | Ne mažiau 5 metai nuo instaliavimo datos |  |  |
| 20. | Defibriliatoriaus elektrodų galiojimo laikas nenaudojant | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo instaliavimo datos |  |  |
| 21. | Defibriliatoriaus elektrodai turi būti universalūs, kitu atveju turi būti pridėti vaikams skirti elektrodai. Jeigu prietaisas sukomplektuotas su universaliais elektrodais, vaikų rėžimas turi būti įjungiamas mygtuko paspaudimu | Būtina |  |  |
| 22. | Gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis defibriliatoriui | Ne mažiau 36 mėn. |  |  |
| 23. | Atsparumo išoriniams veiksniams klasė | Ne mažesnė IP55 |  |  |

Pastaba: Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą (standartą) nurodytajam.

Už siūlomą ilgesnį nei 24 mėn. defibriliatoriaus elektrodų galiojimo laiką specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui suteikiami papildomi balai.

Už siūlomą garantinį terminą, viršijantį minimalų reikalaujamą 36 mėn. terminą, specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasiūlymui skiriami papildomi balai.