Tiekėjams 2025-07-31 DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO

Viešojo pirkimo komisija 2025-07-28, 2025-07-29, 2025-07-30, 2025-07-31 CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų paklausimų dėl techninių specifikacijų ir kitų pirkimo dokumentų tikslinimo:

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | „projekto darbų kiekių žiniaraščio 4.4 Drenažo skyriuje yra numatyta geosintetine medžiaga apvilktas drenažinis vamzdis (4.5.) bei Geosintetinės medžiagos ant skaldos prizmės ir tranšėjos įrengimas (4.8.), tačiau nėra pateiktos geosintetinės medžiagos techninės specifikacijos, ko pasekoje gali būti panaudota netinkama, arba ne pagal paskirti geosintetinė medžiaga. prašome patvirtinti, kad rengiant drenažo linijas, geosintetinės medžiagos turi atitikti MTR 2.02.01:2006 reikalavimus.“ | Atsižvelgdama į Jūsų pateiktą pastabą, viešojo pirkimo komisija teikia geosintetinės medžiagos techninę specifikaciją (pridedama). Reikalavimas dėl atitikties MTR 2.02.01:2006 šiame pirkime netaikomas. |
| 2. | „Darbo projekto žiniaraštyje ir šlg žiniaraštyje 5,1 Suoliukų ir šiukšliadėžių įrengimas kompl 1. Specifikacijų nėra. Prašome pateikti mažosios architektūros specifikacijas ir vizualizacijas.“ | Pateikiami mažosios architektūros elementai (pridedama). |
| 3. | „Prašome patikslinti sąnaudų kiekio žiniaraščio Nr.1 (kelio įrengimo sąnaudos) pozicijos Nr.3,4 „Kelkraščių fr. 0/32 įrengimas, kai hmin=8cm“ įrengimo kiekį arba mato vienetą.“ | Patikslinti sąnaudų kiekių žiniaraščiai (pridedama). |
| 4. | „Projekte techninėje specifikacijoje 2.2.4 p. rašoma, kad rangovas turės parašinti medžius, trukdančius atlikti projekte numatytiems darbams. Prašome patikslinti, nes žiniaraščiuose medžių šalinimo nėra numatyta. Jei visgi bus šalinami – kokia atkuriamoji vertė ir kiekis. Ar yra statybų leidimas ir kas atliks objekto kadastrinius matavimus, bet šio projekto atliktų darbų pridavimą, nes žiniaraščiuose šių pozicijų nėra įtraukta.“ | Patiksliname Sąnaudų kiekių žiniaraštį Nr. 2 (pozicija 1.2 - Krūmų ir gyvatvorių iškirtimas) (pridedama). Informuojame, kad Statybų leidimo nėra, kadangi jis neprivalomas kelio kapitaliniam remontui. Kadastriniai matavimai ir išpildomosios yra įtrauktos į Sąnaudų kiekių žiniaraštį (žr. 1.2 punktą, kuriame patikslinome darbų pavadinimą). Pridavimo vertinti nereikia. |
| 5. | „Prašome patikslinti, 1. pagal skersinį pjūvį 1 detalę, sankasos sustiprinimas nurodytas ir po pėsčiųjų taku, kas neatsispinti aiškinamąjame rašte ir žiniaraštyje. Nors pagal važiuojamos dalies duoto žniaraščio žemės darbus kiekis yra didesnis, tačiau vistiek trūksta pagal skaičiavimus ,, Kvalifikuotas grunto pagerinimas min 15 cm pagal MN GPSR 12"" O jei pėsčiųjų tako nevertinant, tuomet grunto pagerinimo per didelis kiekis. 2. Taip pat jei vadovaujantis skersiniu brėžiniu, proporcijomis ir matmenimis, stabilizavimo storis atrodo gerokai didesnis nei 15 cm, kaip nurodyta aiųkinamajame rašte ir žiniaraštyje. 3. Nemažą pakelės dalį riboja krūmai ir gyventojų gyvatvorės. Projekte nenumatyti krūmų kirtimo/genėjimo darbai. Prašome patikslinti šią situaciją. 4. Projekto žiniaraštyje nurodytas suoliukas ir šiukšliadėžė - 1 kompl. Nėra pateikta specifikacija ir įrengimo vieta brėžinytje.Prašome patikslinti“ | 1. Sankasos stiprinimas po pėsčiųjų taku nenumatytas. 2. Vertinti kvalifikuotą grunto pagerinimą min 15 cm. 3. Teikiame pakoreguotą Sąnaudų kiekių žiniaraštį (pridedama) 4. Atsakymas pateiktas 2 punkte |

PRIDEDAMA:

- Geosintetinės medžiagos techninė specifikacija, 1 lapas;

- Mažosios architektūros elementai, 1 lapas;

- Patikslinti Sąnaudų kiekių žiniaraščiai (2025-07-31 redakcija) (Pirkimo sąlygų 4 priedas).

Viešojo pirkimo komisija