KLAUSIMAI-ATSAKYMAI

1. KLAUSIMAS

Techninės specifikacijos (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) punktas 9 – Greičio tikslumas bandymo metu.

Šiuo metu reikalaujamas greičio tikslumas yra ne didesnis kaip ±0,2procento nustatyto greičio. Prašome pakeisti šį reikalavimą ir nustatyti didžiausią leidžiamą greičio tikslumo nuokrypį ±0,5 procento, kad būtų galima užtikrinti platesnes tiekimo galimybes rinkoje

ATSAKYMAS

Reikalavimas nekeičiamas.

2. KLAUSIMAS

Techninės specifikacijos (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) punktas 23 – Išoriniai prietaiso matmenys.

Reikalavime nurodyti maksimalūs matmenys: aukštis x plotis x gylis – ne didesni kaip 2600 x 1400 x 800 mm. Atsižvelgiant į praktinius įrenginių konstrukcijos sprendimus, siūlome padidinti leidžiamą gylį iki 820 mm, išlaikant kitus matmenis be pakeitimų

ATSAKYMAS

klausimas pateiktas dėl senesnės reikalavimo redakcijos. Reikalavimas pakoreguotas, apie tai informuota 2025-07-31 d. pranešimu ID302121, bei pridėtais aktualiais dokumentais. Matmenys nurodyti neapibrėžiant, kuris yra plotis, kuris yra gylys.

3. KLAUSIMAS

Techninės specifikacijos (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) punktas 13 – Saugos įtaisas.

Numatyta, kad turi būti ne mažiau kaip dviejų padėčių ribinis jungiklis (viršutinis ir apatinis). Prašome šį reikalavimą pakeisti, leidžiant alternatyvą – programiškai nustatomas judesio ribas, kurios atlieka tą pačią saugos funkciją kaip ir mechaniniai ribiniai jungikliai

ATSAKYMAS

Reikalavimas nekeičiamas.