PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektui (ar jo daliai) taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikčiai VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinti iš tiekėjo reikalauja  kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Priedas Nr. 7 Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus:

- prekių gamintojo, jį kontroliuojančio asmens juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Kalibruotas nešiojamas imtuvas su antenų komplektu (2 vnt.) (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojas, arba oficialus gamintojo atstovas arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu ir turi teisę prekiauti siūloma preke bei atlikti jos garantinį aptarnavimą/priežiūrą/ kalibravimą. Todėl kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama skaitmeninė dokumento kopija Techninėje specifikacijoje nurodyto prekės gamintojo ar jo atstovo išduoto dokumento, patvirtinančio tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialus susitarimas su tokiu atstovu dėl tiekiamos prekės pardavimo bei garantinio aptarnavimo/priežiūros/kalibravimo.

2.7. Tiekėjas turės atlikti praktinius Prekės (Kalibruoto nešiojamo imtuvo su antenų komplektu) naudojimo mokymus (instruktažą) 10 (dešimčiai) Pirkėjo darbuotojų, praktinių mokymų (instruktažo) trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 1 (vienos) darbo dienos. Mokymams tinkamas patalpas suteiks Pirkėjas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose pagal atskirą susitarimą su Tiekėju. 5 (penkis) vnt. mokymams reikalingų Prekių (Kalibruotų nešiojamųjų imtuvų su antenų komplektu) pateiks Pirkėjas. Praktiniai mokymai turi būti atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo Prekių pristatymo datos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkretų prekės modelio pavadinimą ir gamintoją, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas.

    - Tiekėjas turi nurodyti kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikti nuorodą į konkretų internetinį puslapį (nuoroda į konkretaus gaminio, gaminių grupės puslapį, kuriame neatidarant naujų internetinių puslapių yra visa reikalavimą patvirtinanti informacija, nuoroda tik į bendrą gamintojo puslapį nebus pakankama), kuriuose galima rasti informaciją patvirtinančią atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai (toliau – Dokumentacija). Dokumentacija gali būti naudotojo vadovas, brošiūra, katalogas, techninių duomenų lapas ir pan.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

    - Jei Techninėje specifikacijoje (ir/ar jos Priede (-uose)) nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

    - Jei prekės gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki prekės pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą prekę (ar prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį Įgaliojusios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus prekės (ar jos sudedamosios dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytų prekės (ar jos sudedamosios dalies).

    - Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

    - Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: Mortos g. 14, Vilnius.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 5 (penki) mėn.

4.3. Tiekėjas prisiima prekės žuvimo riziką iki priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento.

4.4. Pardavėjo siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu. Kartu su pristatoma įranga, Pardavėjas turės pateikti CE sertifikatą (-us)

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei jos turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota, Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per 30 kalendorinių dienų, o nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

- PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjo įsipareigojimai:

    - Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu.

    - Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

    - Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių ir nepasirašyti Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS IR/AR JŲ PRISTATYMUI

7.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) II skyriaus 6 punkte nurodytomis sąlygomis pirkimo objekto pakuotėms nustatytas reikalavimas, t. y. jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) (žr. sutarties 12.2 punktą).

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Pastaba: I, II ir III stulpelius pildo Pirkimo iniciatorius, IV ir V stulpelius pildo Pardavėjas.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. Prekės pavadinimas: |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 1.1 | Radijo dažnių diapazonas | ne siauresnis, kaip nuo 10 kHz iki 8 GHz |  |  |
| 1.2 | Maksimalus apžvalgos diapazonas | ne siauresnis, kaip nuo 10 kHz iki 8 GHz |  |  |
| 1.3 | Radijo spektro skenavimas | Galimybė stebėti radijo spektro kitimą laike; radijo signalų paieška dažnių diapazone su vartotojo parenkamomis ribomis ir skenavimo žingsniu; galimybė skenuoti kanalus pagal sąrašą. |  |  |
| 1.4 | Dažnio skyros juostos plotis (RBW) | ne siauresnis, kaip nuo 100 Hz iki 1 MHz |  |  |
| 1.5 | Skanuojamo vartotojo pasirenkamo radijo dažnių diapazono sparta | ne mažesnė nei 50 GHz/s esant nustatytam dažnių skyros juostos pločiui ( RBW) 25 kHz |  |  |
| 1.6 | Radijo signalų šaltinių krypties nustatymas | Galimybė nustatyti radijo signalo šaltinio azimutą naudojant rankines kryptines antenas. Turi būti matuojamo signalo lauko stiprio arba galios garsinė indikacija. |  |  |
| 1.7 | Elektromagnetinio lauko stiprio matavimas | Galimybė keisti antenos stiprinimo parametrą (naudojamas skaičiuojant lauko stiprį). |  |  |
| 1.8 | Signalo užimamos juostos ir kanalo galios matavimai | Turi būti galimybė išmatuoti signalo užimamą juostą ir kanalo galią. |  |  |
| 1.9 | Spektro kitimo laike atvaizdavimo būdas | Pagal spalvas. Atvaizduojamas santykinis spektro užimtumas realiame laike. |  |  |
| 1.10 | Signalų matavimas dažnio ir laiko domene | Imtuvas privalo turėti galimybę atlikti signalų matavimus laiko domene. Turi būti galimybė atvaizduoti šiuos matavimus vienu metu kartu su dažnių domeno matavimais. Turi būti galimybė atlikti šiuos matavimus visame imtuvo realaus laiko darbiniame diapazone. |  |  |
| 1.11 | Spektro atvaizdavimas pagal signalo pasirodymo trukmę | Turi būti atvaizdavimo funkcija, nuspalvinanti atvaizduojamą spektrą priklausomai nuo signalo pasirodymo trukmės. |  |  |
| 1.12 | Spektro duomenų įrašymo ir atkūrimo galimybė | Turi įrašyti ir atkurti spektro, garso ir IQ duomenis (Trace, audio, IQ snapshot) |  |  |
| 1.13 | Duomenų saugojimas | Vidinė atmintis matavimų duomenims kaupti, ne mažiau kaip 256 GB. |  |  |
| 1.14 | Darbo režimai skirtingose radijo triukšmo aplinkose | Imtuvas turi turėti ne mažiau kaip 3 darbo režimus skirtus darbui skirtingose signalų aplinkose: - silpnų signalų aplinkoje, -įprastinių signalų aplinkoje, -stiprių signalų šaltinių aplinkoje. |  |  |
| 1.15 | Tipinis triukšmų koeficientas | Ne didesnis nei 20 dB |  |  |
| 1.16 | Tipinis nuosavų fazinių triukšmų lygis | ne didesnis kaip – 85 dBc/Hz |  |  |
| 1.17 | Antros eilės sankirtos taškas (SOI, IP2) | ne mažiau kaip 30 dBm |  |  |
| 1.18 | Trečios eilės sankirtos taškas (TOI. IP3) | ne mažiau kaip 2 dBm imtuvui dirbant silpnų signalų aplinkos režimu |  |  |
| 1.19 | Veidrodinio kanalo slopinimas | ne mažiau kaip 75 dB |  |  |
| 1.20 | Jautrumas ( ne prastesnis kaip) | Jautrumas; -90 dBm; -90 dBm; -100 dBm. Moduliacija; AM; FM; CW. Parametrai; BW= 6 kHz; SINAD = 12 dB; ƒmod =1 kHz; m = 0,5; BW= 15 kHz; SINAD = 20 dB; ƒmod =1 kHz; dev = 5 kHz; BW= 600 Hz; SINAD = 10 dB;. |  |  |
| 1.21 | Maksimalus ne destrukcinis įėjimo lygis | ne mažiau nei + 15 dBm |  |  |
| 1.22 | Lygio paderinimo galimybė | Turi būti įdiegtas rankinis ir automatinis lygio paderinimas. Rankinio lygio paderinimo žingsnis ne prastesnis nei 3 dB |  |  |
| 1.23 | Nestabilių signalų dažnio paderinimas | Turi būti įdiegtas automatinis dažnio paderinimas |  |  |
| 1.24 | Keitiklio analogas/skaičius skiriamoji geba | Ne mažiau negu 14 Bitų. |  |  |
| 1.25 | Minimalus demoduliatorių rinkinys | AM, FM, PM, I/Q |  |  |
| 1.26 | Įėjimo (preselection) filtrai | Turi būti integruoti į imtuvą. |  |  |
| 1.27 | Integruoti ateniuatoriai | Turi būti integruoti į imtuvą, slopinimas ne mažiau kaip 30 dB, nustatymo žingsnis ne mažesnis nei 1 dB. Privalo būti valdomi rankiniu arba automatiniu būdu. |  |  |
| 1.28 | Demoduliuoto signalo nutildymo/nuslopinimo (squelch) galimybė | Turi būti integruota į imtuvą, nustatymo žingsnis ne didesnis nei 1 dB. |  |  |
| 1.29 | Demoduliacijos dažnių diapazonas | ne siauresnis kaip nuo 100 Hz iki 40 MHz |  |  |
| 1.30 | Tarpinio dažnio atvaizdavimas | Diapazonas ne siauresnis kaip nuo 10 kHz iki 40 MHz Minimalus atvaizdavimo tipų rinkinys: clear/write, average, max/min hold |  |  |
| 1.31 | Signalo lygio skiriamoji geba | ne blogesnė kaip 0,2 dB |  |  |
| 1.32 | Dažnio skiriamoji geba | ne blogesnė kaip 5 Hz |  |  |
| 1.33 | Dažnio nustatymo paklaida | ne blogesnė kaip 2 x 10-7 |  |  |
| 1.34 | Imtuve turi būti integruotas GPS imtuvas | Turi būti |  |  |
| 1.35 | Imtuvas turi turėti automatinių matavimų galimybę, išmatuotą signalą atvaizduojant ant imtuve integruoto žemėlapio, signalo stiprumo lygį pažymint spalvomis | Turi būti |  |  |
| 1.36 | Imtuvo naudojimo aplinkos temperatūrų diapazonas | ne siauresnis kaip nuo 0°C iki +40°C |  |  |
| 1.37 | Vaizduoklis | Spalvotas, su įstrižaine, ne mažesne kaip 15 cm. |  |  |
| 1.38 | Imtuvo svoris | ne daugiau kaip 4 kg. |  |  |
| 1.39 | Gabaritai (aukštis х plotis x storis) mm | Imtuvas turi būti ne didesnis kaip 330 х 200 х 70 mm. |  |  |
| 1.40 | Imtuvo valdymas | Klaviatūra, su galimybe ją užrakinti/atrakinti. Klaviatūra privalo turėti nuosava apšvietimą. |  |  |
| 1.41 | Imtuvo nuotolinis valdymas | Turi būti galimybė imtuvą valdyti nuotoliniu būdu per LAN tinklą. |  |  |
| 1.42 | Imtuvo valdymo protokolas | Imtuvo valdymo protokolas turi būti suderinamas su R&S Argus protokolu. |  |  |
| 1.43 | Imtuvo sąsajos: |  |  |  |
| 1.43.1 | Antenos jungtis | Turi būti, N tipo, 50Ω. |  |  |
| 1.43.2 | Garso (audio) išėjimas, analoginis | Turi būti. |  |  |
| 1.43.3 | Sąsaja pavyzdiniam (reference) signalui paduoti | Turi būti. |  |  |
| 1.43.4 | LAN | Turi būti integruota ir naudojama duomenų perdavimui ir imtuvo nuotoliniam valdymui. |  |  |
| 1.43.5 | USB | Turi būti ne žemesnės kaip 2.0 versijos. Naudojama išorinių įrenginių ( išorinė atminties diskas, pelė ir pan. ) prijungimui |  |  |
| 1.44 | Maitinimas: |  |  |  |
| 1.44.1 | Baterija | autonominis nuo vidinės baterijos. Baterija turi būti išimama. |  |  |
| 1.44.2 | Išorinis maitinimo šaltinis | nuo 220 V 50Hz kintamosios srovės tinklo. |  |  |
| 1.44.3 | Maitinimas nuo automobilio maitinimo sistemos | Turi būti adapteris 12 V DC |  |  |
| 1.44.4 | Veikimo trukmė nuo vidinės baterijos | ne trumpiau kaip 3 val. |  |  |
| 1.45 | Imtuvo priedai: |  |  |  |
| 1.45.1 | Plačiajuostė aktyvinė kryptinė antena arba keičiamų antenų komplektas visam imtuvo radijo dažnių diapazonui | Antena privalo būti suderinama su siūlomu imtuvu, prijungus anteną imtuvas turi automatiškai atpažinti prijungtą anteną ir matavimo metu automatiškai įvertinti imtuve įvestus antenos parametrus. Antena privalo turėti galimybę perjungti iš aktyvinio į pasyvinį režimą. Antenos maitinimas turi būti užtikrinamas iš imtuvo. Antena privalo turėti integruotą GPS imtuvą ir elektroninį kompasą. Gali būti su keičiamais elementais |  |  |
| 1.45.2 | Papildoma įkraunama baterija | 1 vnt. Baterija turi būti komplektuojama su adapteriu, leidžiančiu įkrauti bateriją neįdėjus jos į imtuvą. |  |  |
| 1.45.3 | Adapteris imtuvo prijungimui ar baterijos krovimui | Turi būti galimybė prijungti nuo automobilio 12 V DC maitinimo. |  |  |
| 1.45.4 | Dėklas nešiojimui | Patogus dėklas 1 vnt. |  |  |
| 1.45.5 | Lagaminas imtuvo ir antenų transportavimui. | Krepšys antenų transportavimui |  |  |
| 1.46 | Imtuvo kalibravimas | Imtuvas turi būti patiektas su akredituoto kalibravimo dokumentu. |  |  |
| 1.47 | Garantinis laikotarpis imtuvui | Ne trumpiau nei 60 mėn. Garantijos laikotarpiu imtuvas privalo būti periodiškai kalibruojamas gamykline garantija pagal gamintojo rekomenduojamą intervalą. Visi imtuvo periodiniai kalibravimai garantijos laikotarpiu privalo būti atlikti tiekėjo sąskaita. |  |  |
| 1.48 | Garantinis laikotarpis antenoms | Ne trumpiau nei 24 mėn. |  |  |
| 1.49 | Suderinamumas | Tiekiamas imtuvas privalo būti suderinamas su Pirkėjo naudojamomis antenomis HE300. |  |  |