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1. [bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Druskininkų ligoninė, juridinio asmens kodas 152114650, adresas Sveikatos g. 30, darbo laikas darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes nėra prekių, atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikius.
1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekto 12 punkte.
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Klubo sąnario endoprotezo sistemą (toliau – Prekė). Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina su PVM, 15.015,00 Eur.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Netaikomi.
5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo froma“ pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo forma“.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. 


[bookmark: _Toc137194955]9. Kitos sąlygos 

9.1. Nurodytos pridedamuose dokumentuose.


Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.







Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]
1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
	 


__________
[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]

[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr.
	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos
	Siūloma parametro reikšmė
(rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama)
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)

	1
	2
	3

	1.
	Endoprotezo tipas – klubo sąnario endoprotezas
	Modelis, gamintojas

	2.
	Endoprotezo šlaunikaulinio komponento (stiebo) pasirenkamos versijos:
1. trumpas mechaninio (necementinio) tvirtinimo stiebas,
1. ilgas mechaninio (necementinio) tvirtinimo stiebas,
1. cementinio tvirtinimo stiebas.
	

	3.
	Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponento - trumpo stiebo techninės charakteristikos:
	

	3.1.
	Šlaunikaulio komponentas pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio lydinio arba titano-aliuminio-niobio lydinio arba lygiavertės medžiagos
	

	3.2.
	Šlaunikaulio komponentas pagamintas pagal kaulą tausojančią trumpo stiebo koncepciją. Stiebas išlenkto dizaino, įvedamas palei proksimalinį - medialinį šlaunikaulio išlinkimą, galintis atkurti sukimosi centrą ir koregavimo variaciją tiek pagal pradinę standartinę, tiek valgus, tiek varus padėtį. Trigubai smailėjanti forma užtikrina tiek rotacinį stabilumą, tiek pirminę fiksaciją. Kontaktuojantis su kaulu paviršius šiurkštus, padengtas osteointegraciją skatinančia medžiaga. Stiebo distalinis galas suapvalintas ir poliruotas saugiam stiebo įvedimui. Mažiausio dydžio stiebo maksimalus ilgis – ne daugiau kaip 80 mm.
	

	3.3.
	Šlaunikaulio komponento atrama į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių – nėra (be atramos)
	

	3.4.
	Ne mažiau kaip dvi pasirenkamos šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, turintys skirtingas ,,offset“ versijas, o ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ir ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos).
	

	3.5.
	Šlaunikaulio komponento pasirenkamų dydžių variacija - ne mažiau 13
	

	4.
	Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponento - ilgo stiebo techninės charakteristikos:
	

	4.1.
	Šlaunikaulio komponentas pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio lydinio arba titano-aliuminio-niobio lydinio arba lygiavertės medžiagos
	

	4.2.
	Šlaunikaulio komponentas pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus I arba II tipo pagal Khanuja klasifikaciją stiebas, stačiakampio formos skerspjūvyje, užtikrinančios didesnę judesių amplitudę (AMT), proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžia įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį.
*  - Khanuja HS, Vakil JJ, Goddard MS, Mont MA. Cementless femoral fixation in total hip arthroplasty. J. Bone. Joint.  Surg. Am. (2011) 2;93: 500-9 ir Kim JT, Yoo JJ. Implant Design in Cementless Hip Arthroplasty. Hip Pelvis (2016) 28(2): 65–75
	

	4.3.
	Šlaunikaulio komponento atrama į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių – nėra (be atramos)
	

	4.4.
	Ne mažiau kaip dvi pasirenkamos šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, turintys skirtingas ,,offset“ versijas, o ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ir ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos).
	

	4.5.
	Šlaunikaulio komponento pasirenkamų dydžių variacija - ne mažiau 12
	

	5.
	Cementinio tvirtinimo šlaunikaulio komponento – stiebo techninės charakteristikos:
	

	5.1.
	Šlaunikaulinio komponento medžiaga – nerūdijančio plieno lydinys (arba lygiavertė)
	

	5.2.
	Šlaunikaulinio komponento savybės – stačiakampio formos skerspjūvyje, užtikrinančios didesnę judesių amplitudę (AMT), komponento paviršius – poliruotas, be centratoriaus, šlaunikaulio–kaklo–galvos kampas (CCD) 133-135, šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14.
	

	5.3.
	Šlaunikaulio komponento atrama į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių – nėra (be atramos)
	

	5.4.
	Ne mažiau kaip dvi pasirenkamos šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, turintys skirtingas ,,offset“ versijas, o ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ir ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos).
	

	5.5.
	Šlaunikaulio komponento pasirenkamų dydžių variacija - ne mažiau 8
	

	5.6.
	Komplektuojamas su distaliniu restriktoriumi, kauliniu cementu, cemento maišymo sistema ir plovimo sistema
	

	6.
	Šlaunikaulio galva pagaminta iš keramikos arba keramizuoto metalo (arba lygiavertė)
	

	7.
	Šlaunikaulio galvos pasirenkamų diametrų variacija - 28 mm, 32 mm, 36 mm.
	

	8.
	Šlaunikaulio galvos kaklo pasirenkamų ilgių variacija - ne mažiau kaip 3 ilgiai 28 mm diametro galvoms, ne mažiau kaip 4 ilgiai 32 mm diametro galvoms, ne mažiau kaip 4 ilgiai 36 mm diametro galvoms
	

	9.
	Gūžduobės komponento pasirenkamos versijos: 
1. mechaninio (necementinio) tvirtinimo monoblokinis gūžduobės komponentas, 
1. mechaninio (necementinio) tvirtinimo modulinis gūžduobės komponentas, 
1. cementinio tvirtinimo gūžduobės komponentas
	

	10.
	Monoblokinio, mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponento techninės charakteristikos:
	

	10.1.
	Gūžduobės komponentas neįsriegiamas
	

	10.2.
	Gūžduobės komponentas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) arba lygiavertės medžiagos, stabilizuotas antioksidantu (vitaminu E arba lygiaverte medžiaga) ir padengtas titano dalelių danga (arba lygiaverte), nekeičiančia komponento elastingumo.
	

	10.3.
	Gūžduobės komponento elastingumas 800 - 1200 N/mm2
	

	10.4.
	Gūžduobės komponentai mažiausiai dviejų pasirenkamų tipų: lygios plokštumos ir 8 -12° koreguojantys gūžduobės plokštumos kampą.
	

	10.5.
	Gūžduobės komponento pasirenkamų dydžių variacija – ne mažiau 15 dydžių, imtinai nuo 42 mm ±1 mm iki 70 mm ±1 mm
	

	10.6.
	Gūžduobės komponentai tinkami siūlomoms šlaunikaulio galvoms
	

	10.7.
	Sraigtai mechaninės (necementinės) monoblokinės gūžduobės fiksavimui ne mažiau kaip 12 pasirenkamų ilgių, imtinai nuo 20 mm ±2 mm iki 50 mm ±2 mm.
	

	11.
	Modulinio, mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponento techninės charakteristikos: 
	

	11.1.
	Gūžduobės komponentas neįsriegiamas
	

	11.2.
	Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos)
	

	11.3.
	Gūžduobės komponentas to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) dviejų pasirenkamų tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Abiejų tipų gūžduobės komponentai turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, kartu su gūžduobės komponentu tiekiamas varžtas arba kaištis šiai angai hermetizuoti.
	

	11.4.
	Gūžduobės komponento pasirenkamų dydžių variacija – ne mažiau 12 dydžių, imtinai nuo 40 mm ±1 mm iki 62 mm ±1 mm
	

	11.5.
	Gūžduobės įdėklas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) arba lygiavertės medžiagos, stabilizuotas antioksidantu (vitaminu E arba lygiaverte medžiaga)
	

	11.6.
	Gūžduobės įdėklai tinkami siūlomoms modulinėms gūžduobėms (visų dydžių) ir siūlomoms šlaunikaulio galvoms
	

	11.7.
	Gūžduobės įdėklai mažiausiai dviejų pasirenkamų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 10-20° koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą.
	

	11.8.
	Gūžduobė ir įdėklas tarpusavyje fiksuojami be dantukų, užsirakinantys šiurkštaus konuso principu
	

	11.9.
	Mechaninės (necementinės) gūžduobės fiksavimui skirti sraigtai ne mažiau kaip 12 pasirenkamų ilgių, imtinai nuo 15 mm ±1 mm iki 65 mm ±1 mm.
	

	12.
	Cementinio tvirtinimo gūžduobės komponento techninės charakteristikos:
	

	12.1.
	Gūžduobės komponento medžiaga – ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) arba lygiavertė
	

	12.2.
	Gūžduobės komponentas mažiausiai dviejų pasirenkamų tipų: lygios plokštumos ir paaukštintos plokštumos
	

	12.3.
	Gūžduobės komponento dydžių variacija – ne mažiau kaip 12 pasirenkamų dydžių lygios plokštumos versijai, ne mažiau kaip 8 pasirenkami dydžiai paaukštintos plokštumos versijai
	

	12.4.
	Gūžduobės komponentas komplektuojamas su kauliniu cementu, cemento maišymo sistema ir plovimo sistema
	

	13.
	Siūlomos prekės žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių prekių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas)
	



Privalomi reikalavimai:
1. Kartu su pasiūlymu pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 95% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 5% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. 
2. [bookmark: _Hlk161740002]Tiekėjas turi užtikrinti visų sistemos komponentų tipų ir dydžių endoprotezų tiekimą, sudarant galimybę operacijos metu pakeisti implantavimo taktiką ir pereiti nuo vieno endoprotezo komponento tipo prie kito endoprotezo komponento tipo. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, esant poreikiui atliekamas komponentų keitimas.
3. [bookmark: _Hlk161740035]Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi nemokamai pateikti kokybiškus instrumentų komplektus, tinkančių visos siūlomos sistemos  implantavimui, bei atlikti implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą, remontus ar pakeitimus ne vėliau  kaip per 3 dienas nuo firmos tiekėjos informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus.
4. Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigų, teikiančių sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami kompensuojamieji sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms intsrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose  operacijose (iki 3 operacijų).
5. [bookmark: _Hlk174088286]Visi endoprotezo komplekto komponentai (išskyrus implantavimo priedus: distalinį restriktorių, kaulinį cementą, cemento maišymo sistemą ir plovimo sistemą) turi būti vieno gamintojo.
6. Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas.
7. Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai su vertimu į lietuvių kalbą arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės.
8. Komplekto sudėtis, pagal kurią apskaičiuojama kaina ir vertinamas pasiūlymas: 1 vnt. šlaunikaulio komponentas (stiebas), 1 vnt. šlaunikaulio galvos komponentas, 1 vnt. pilnos komplektacijos gūžduobės komponentas. Turi būti nurodyta bendra endoprotezo komplekto kaina.
9. Komplekto kaina, nepriklausomai nuo komplektuojamų implantų komponentų tipų ir jų dydžių turi būti vienoda.


_________

[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“


(Tiekėjo pavadinimas)


(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ DRUSKININKŲ LIGONINEI
PASIŪLYMAS
KLUBO SĄNARIO ENDOPROTEZO SISTEMOS PIRKIMO

20___-_________ Nr.______
(Data)


(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių[footnoteRef:2] pavadinimas (-ai) [2:  Subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas nelaikomi tiekėjų grupės nariais.] 

	


	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	


	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)
	




Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti, sumontuoti, pajungti, sureguliuoti, instaliuoti, apmokyti personalą. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

[bookmark: _Toc329443227]4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

	Eil. Nr.
	Prekių
pvadinimas
	Kiekis, mato vnt.
	Gamintojas, modelis,  modifikacija (jeigu tokia yra)
	1 vnt. kaina be PVM
	1 vnt. kaina su PVM
	Bendra
suma, Eur
be PVM
	Bendra
suma, Eur
su PVM

	1.
	Klubo sąnario endoprotezo sistema
	5 kompl.
	
	
	
	
	



	Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)
	..............................................................................................Eur (žodžiais)


4.1. Pasiūlymo kaina ir įkainiai turi būti apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
4.2. Į pasiūlymo kainą ir įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
4.3. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
_________________________________________________________________________.
[bookmark: _Toc159253028]		
5. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS
5.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas[footnoteRef:3]: [3:  Tiekėjas gali remtis ūkio subjekto pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). ] 

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas
	Nurodyti, kuriai pirkimo objekto sąlygai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais

	1.
	
	

	2.
	
	



5.2. Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis[footnoteRef:4]: [4:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



Jeigu tiekėjas neužpildo 4 punkte pateiktų lentelių, bus laikoma, kad tiekėjas nesiremia kitų ūkio subjekto pajėgumais ir subtiekėjų  nepasitelks.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
6.1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų su Pasiūlymu teikti nebūtina. Juos teikia laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas perkančiajai organizacijai paprašius.
6.2. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai:
	Kvalifikacijos reikalavimo punktas
	Atitikimui pateiktas dokumentas ir/ar informacija
	Dokumento lapų skaičius
	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija
Taip/Ne

	6.2.1.
	
	
	

	6.2.2.
	
	
	



6.3. Kiti su pasiūlymu pateikiami dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktas dokumentas ir/ar informacija
	Dokumento lapų skaičius
	Ar nurodytame dokumente pateikiama informacija yra konfidenciali informacija
Taip/Ne

	
	
	
	

	
	
	
	



Pastabos:
1. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. reikalavimu „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje...“, todėl šis Pasiūlymas su visais priedais privalo būti paviešintas.



	
Pasiūlymas galioja iki Pirkimo sąlygose nurodyto termino.



	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 









[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]


Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“


SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedamas atskiras dokumentas „Word“ formatu)




































Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“


	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	Netaikoma

	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	Netaikoma

	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	Netaikoma
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	





_______________
	
	
	



	
	
	



