## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekės turi būti naujos, sterilios, originaliose nepažeistose pakuotėse, tinkamos naudoti Enterobius vermicularis (spalinės) kiaušinėlių aptikimui, o jų tinkamumo naudoti (sterilumo) terminas nuo pristatymo dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

2. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

2.1. atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE/IDV sertifikatą anglų ir lietuvių kalba.

2.2. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/bukletus/brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/bukletuose/brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Rinkinys mėginio paėmimui kirminų kiaušinėlių (Enterobius vermicularis – spalinės) aptikimui | Rinkinys Enterobius vermicularis – spalinių tyrimo paėmimui turi būti paruoštas naudoti. Rinkinys turi susidėti iš: - objektinio stiklelio su permatoma lipnia juostele, - plastikinio antgalio, kad būtų lengviau imti mėginius (uždedamas ant stiklelio galo), - plastikinės transportavimo dėžutės. Rinkiniai turi turėti CE/ IVD ženklinimus. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |