## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 1 |  | 131 |  | 121 | [5 empty] | G
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS | [10 empty] | 46415.15
Kompleksas: |  | Šakių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavmas
Objektas: |  | Šakių PASPC, V. Kudirkos g. 19, Šakiai
Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto kaina | Iš viso be PVM
[5 empty] | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7
1 | N16P-0901 | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas ( dviejų šildymo plokščių) | vnt. | 43 |  |  |  |  | 0
2 | R63P-2602 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas ( grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai) | vnt. | 43 |  |  |  |  | 0
3 | R63P-2602 | Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas ( rankinio valdymo -reguliavimo vožtuvai) | vnt. | 43 |  |  |  |  | 0
4 | N16-61 | Išardomos jungties D iki 15mm, prijung. | vnt | 43 |  |  |  |  | 0
5 | N16P-0101 | Šildymo vamzdynų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo 18 mm) | m | 200 |  |  |  |  | 0
6 | N16P-0101 | Šildymo vamzdynų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo 35 mm) | m | 120 |  |  |  |  | 0
7 | N16P-0101 | Šildymo vamzdynų vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo 42 mm) | m | 180 |  |  |  |  | 0
8 | KA-1 | Fasoninių dalių montavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
9 | F18-10-1 | Iki 15 mm skersmens balansinių ventilių įrengimas | vnt. | 28 |  |  |  |  | 0
10 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 28 |  |  |  |  | 0
11 | R63P-3104 | Radiatorių demontavimas, kai radiatorių masė iki 80 kg | vnt. | 43 |  |  |  |  | 0
12 | KA-2 | Senos šildymo sistemos vamzdynų ir armatūros demontavimas | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
13 | KA-3 | Skylių gręžimas/ kirtias pastato konstrukcijose | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
14 | N16-69 | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. kl=1.1 | vnt | 2 |  |  |  |  | 0
15 | N22P-0701 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100m | 4.4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso be PVM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM |  | 21% | [5 empty] | 0
| Iš viso su PVM | [7 empty] | 0