VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius,
tel.: +370 5274 5000, +370 5274 5030, el. p. vilniustech@vilniustech.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950243,
PVM mokėtojo kodas LT119502413

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. liepos [įrašyti datą] d. posėdžio Nr. 1 protokolu

SUPAPRASTINTO ATVIRO VIEŠOJO PIRKIMO

„VILNIUS TECH PĖSČIŲJŲ TAKO IR APLINKOS DALIES REMONTO DARBAI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

VERSIJA NR. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija

2.	Pirkimo objektas

3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

8.	Elektroninis aukcionas

9.	Pasiūlymų vertinimas

10.	Sutarties sudarymas

11.	Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotas darbų kiekių žiniaraštis“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų darbų sąrašas“

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VILNIUS TECH), juridinio asmens kodas 111950243, adresas Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) nėra galimybės įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančiu statybos darbų.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3 papunkčiu:

1.5.1. pirkimo objektas (dalis) tenkina Tvarko aprašo 4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y.  nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti VILNIUS TECH pėsčiųjų tako ir aplinkos dalies remonto darbus  (toliau – darbai). Pirkimo apimtys ir reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Specialiųjų sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“, darbų kiekių žiniaraštyje.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Tiekėjai privalo siūlyti visą Darbų apimtį.  Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius.

  - Jeigu, apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, sertifikatai, standartai, protokolai, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3.	Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.	Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

3.2.	Jeigu atsiras būtinybė apžiūrėti darbų atlikimo vietą, tiekėjui to paprašius Perkančioji organizacija suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. Apžiūros metu kilus neaiškumams, tiekėjas vadovaudamasis specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo 3 punkte nustatyta tvarka gali kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos.

# 4.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1.	Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2.	Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų sąlygų 5 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

# 5.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1	Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos.

# 6.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1.	Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (Specialiųjų sąlygų 4 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - įkainotas darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas pagal Specialiųjų sąlygų 7 priedą;

6.2.	Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba elektroniniu parašu, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1.	pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.	Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Elektroninis aukcionas

8.1.	Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį Pasiūlymų vertinimo tvarka detalizuojama Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Specialiųjų sąlygų 13 priede „Sutarties projektas“.

# Kitos sąlygos

11.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimo įstatymu (aktualia redakcija).

__________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Žr. Bendrųjų sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Žr. bendrųjų pirkimo sąlygų 15 skyrių „Susipažinimas su pasiūlymais“ |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. Bendrųjų sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Visi prašymai pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Žr. Bendrųjų sąlygų 5 skyrių „Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai“ |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 3 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra“. |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 3 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra“. |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA | Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 9 skyrių „Pasiūlymų vertinimas“. |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos | Žr. pirkimo Specialiųjų sąlygų 7 skyrių „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. Bendrųjų sąlygų 9 skyrių „EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės“ |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Žr. Bendrųjų sąlygų 20 skyrių „Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus“ |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos | Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus. Pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, – pasiūlymo atmetimo priežastis, įskaitant, jeigu taikoma, informaciją apie tai, kad buvo remtasi šio įstatymo 45 straipsnio 4 dalies nuostatomis, o šio įstatymo 37 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytais atvejais – taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodyto rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų. |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. | Žr. Bendrųjų sąlygų 22 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | Žr. Bendrųjų sąlygų 22 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. | Žr. Bendrųjų sąlygų 22 skyrių „Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus“ |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkias) darbo dienas, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. | Žr. Bendrųjų sąlygų 21 skyrių „Sutarties sudarymas“ |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VILNIUS TECH PĖSČIŲJŲ TAKO IR APLINKOS DALIES B56-58 (SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE) REMONTO TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Vilniaus  Gedimino technikos universiteto (toliau – VILNIUS TECH) pirmieji pastatai  Saulėtekio al. 11, Vilniuje, pastatyt 1974 m.  Šalia jų esantys sklype statiniai nuo statybos pabaigos nebuvo remontuojami.

2025 m. numatyta dalį sklypo sutvarkyti vadovaujantis  A-S-A 24011-TDP – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) kelio (1.1.) pėsčiųjų tako dalių b56-58, Saulėtekio al. 11 Vilniuje, paprastojo remonto projektu: pakeisti pėsčiųjų takų dangas, įrengti pandusą neįgaliesiems, teritoriją apželdinti medžiais, krūmais, gėlynais, papuošti mažosios architektūros elementais, apšviesti naujais šviestuvais. Taip pat  atlikti lauko kanalizacijos, vandentiekio, elektros tinklų įrengimo darbus.

Tiekėjas, laimėjęs VILNIUS TECH sklypo sutvarkymo darbų konkursą, privalės:

- Darbus atlikti vadovaujantis  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Medžių genėjimą, persodinimą atlikti suderinus su  pasirinktu atestuotuotu arboristikos techniniu ekspertu, arba arboristikos inspektoriumi (ETT, European Tree Technician).

- Žydinčios pievos įrengimą, dekoratyvinių augalų sodinimą atlikti suderinus su pasirinktu kvalifikuotu kraštovaizdžio archtektu.

- Visi pasodinti, pasėti augalai privalo būti rangovo prižiūrimi 12 mėn. po sutarties įvykdymo.

- Šulinių dangčiai, liukai privalo būti rangovo suderinti su atitinkamus tinklus eksploatuojančia organizacija.

- Statybos darbus organizuoti taip, kad nenutrūktų pėsčiųjų susiekimas tarp Vilniaus universiteto, VILNIUS TECH ir bendrabučių. Pėstiesiems praėjimas turi būti užtikrintas įrengiant laikinus surenkamus takus.

- Kiekvieną savaitę organizuoti statybvietėje gamybinius pasitarimus.

- Užsakovui pateikti sumontuotų inžinerinių sistemų išpildomąją techninę dokumentaciją.

- Užbaigus darbus, Rangovas turės  pateikti pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.

- Darbus atlikti per  3 mėn. po sutarties įsigaliojimo dienos.

PRIDEDAMA:

- A-S-A 24011-TDP – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) kelio (1.1.) pėsčiųjų tako dalių b56-58, Saulėtekio al. 11 Vilniuje, paprastojo remonto projektas, byla.

- VILNIUS TECH pėsčiųjų tako dalies Saulėtekio al. 11, Vilniuje, remonto darbų kiekių žiniaraštis, 9 lapai.

PĖSČIŲJŲ TAKO DALIES NUO ŠATRIJOS RAGANOS G. LINK BENDRABUČIŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Teritorija - Saulėtekio al. 11, Vilnius)

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfalto dangos sulygimas frezuojant. | m2 | 1136 | 232 m X 4,9m |
| 2. | Esamos asfalto dangos netekčių sulyginmas asfalto mišiniu. | % | 15 | Nuo remontuojamojo ploto |
| 3. | ≥ 4 cm sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD dangos įrengimas. | m2 | 1136 |  |
| 4. | Naujos dangos prijungimas prie esamos. | m | 10 |  |
| 5. | Esamų inžinerinių komunikacijų šulinių su liukais priderinimas prie naujos asfaltbetonio dangos. | Vnt. | 3 | Liukus, dangčius naudoti esamus. |

PASTABOS, REIKALAVIMAI:

- Po darbų rangovas privalo išvežti statybines atliekas. Atliekų kiekį rangovas pasitikrina ir apskaičiuoja pats bei sąmatoje numato jų išvežimo ir perdavimo tvarkančiai įmonei išlaidas. Rangovas pateikia pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.

- Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

- Atliekant darbus vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Darbų metu pažeidus gazoninius bortus juos atstatyti.

- Tako skersinį nuolydį formuoti į šalia esantį vandens surinkimo lataką.

- Asfalto  dangos sluoksnis įrengiamas iš asfaltbetonio AC 16 PD. Ruošiant mišinį, jį įsigyjant ir

transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo kokybės kontrolę būtina vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24.  Asfalto mišinio mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Rišiklio rūšis ir markė: kelių bitumas 70/100.

PRIDEDAMA. Pėsčiųjų tako link bendrabučių schema, 1 lapas.

Parengė:

VGTU SD vyr. spec.

S. Karvelis

# Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiekėjus).

Pašalinimo pagrindai netaikomi subtiekėjams, subteikėjams ir subrangovams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus 3.1-3.2 papunkčiuose nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į 4 ir 5 punktų nuostatas). Jeigu tiekėjas neatitinka reikalavimų, nustatytų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalis, perkančioji organizacija jo nepašalina iš pirkimo procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

3.1. tiekėjas pateikė perkančiajai organizacijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

3.1.1. savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl VPĮ 46 straipsnio 1, 4 ir 6 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;

3.1.2. bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

3.1.3. ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

3.2. perkančioji organizacija įvertino tiekėjo informaciją, pateiktą pagal 3.1 papunktį, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 3.1 papunktyje nurodytos tiekėjo informacijos gavimo.

- Tiekėjas negali pasinaudoti 3 punkte nustatyta galimybe būti nepašalintu iš pirkimo procedūros, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu tiekėjui yra nustatytas VPĮ 46 straipsnio 1, 2, 21, 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, perkančioji organizacija tiekėją iš pirkimo procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 str. 2 d. 2 p., nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 str.; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 str. 1 d. išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-12-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-12-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-12-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 str. 2 d. 1 ir 3 p., arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 str. 6 d., jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) • arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento . Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-12-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-12-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-12-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2024-12-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2024-12-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2024-12-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 str., ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 str. 3 ir 4 d., ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 str. nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 str. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 str., dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 str. skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 str. (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 str. skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/kas-yra-nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 str. 1 d. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

# Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ atskirais dokumentais yra pateikti .xml, .pdf formatais.

# Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už Pirkimo sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su Pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti Pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas (tiekėjų grupės partneriai kartu), ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, per paskutinius 5 metų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs savo jėgomis rangos darbus už ne mažesnę vertę kaip 180 000,00 Eur be PVM. Tiekėjas gali pateikti darbus, kurie buvo pradėti vykdyti anksčiau nei per paskutinius 5 metų, tačiau pabaigti per paskutinius 5 metų. Tokiu atveju vertinama tik ta darbų vertė, kuri patenka į paskutinių 5 metų laikotarpį. *Darbai, atlikti savo jėgomis – tai darbai, kuriuos tiekėjas atliko savo jėgomis kaip rangovas, tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkiant trečiųjų subjektų, Tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne sutarties objektas apskritai. | - Užpildytas per paskutinius 5 metų savo jėgomis atliktų darbų sąrašas (Specialiųjų sąlygų 10 priedas) - Užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos, kuriose turi būti nurodoma atliktų bendra darbų vertė ar vertės dalis per paskutinius 5 metų, tikslios darbų atlikimo datos (metai, mėnuo, diena) ir ar darbai buvo atlikti tinkamai. Taip pat pažymoje nurodoma, ar darbai buvo atlikti savo jėgomis (jei darbai buvo atlikti ne vieno subjekto, tuomet pažymoje aiškiai nurodoma kiek tiekėjas atliko savo jėgomis). Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su dalyvio pateiktame savo jėgomis atliktų darbų sąraše nurodyta informacija. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau jo dalies atliktų darbų vertė negali būti mažesnė nei nurodyta šiame reikalavime. |

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos, kokybės, saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartų laikymosi.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas darbams atlikti taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas (įdiegtas pagal standartą LST EN ISO 14001:2015 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus), pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios akredituotos sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos akredituotos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų akredituotų įstaigų. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurie vykdys darbus ar jų dalį turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias turi įsidiegęs tiekėjas, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. |

2.	Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos standartų.

- Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Visi pateikti dokumentai, būtini sutarčiai vykdyti, turi būti galiojantys visą sutarties vykdymo laikotarpį arba turi būti pateikta garantija, kad sutarties vykdymo laikotarpiu dokumentų galiojimas bus užtikrintas (pratęstas), arba kitomis priemonėmis bus užtikrinta galimybė vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal užsakovo konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

- Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

- Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

- Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi. Vadovaujantis VPĮ 35 str. 2 d. 3 p., sutarties projekte nustatytas tiekėjo įsipareigojimas, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios.

# Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VILNIUS TECH PĖSČIŲJŲ TAKO IR APLINKOS DALIES REMONTO DARBŲ PIRKIMO

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai, tel. Nr., el.pašto adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/ |  |
| Ar Tiekėjo įmonėje yra struktūrinis padalinys (sudaryta valdyba, stebėtojų taryba) ar yra kitas asmuo (-ys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį | TAIP/NE (nereikalingą išbraukti) Jeigu TAIP, įrašomas asmens(ų) vardas ir pavardė |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

    - Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos darbai atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus.

    - Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Bendrosios Pastabos:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

3) pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

2 lentelė. Kainos pasiūlymas

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas/aprašymas | Kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VILNIUS TECH pėsčiųjų tako ir aplinkos dalies remonto darbai* |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |
| PVM suma (pildoma, jei taikoma)**: |  | __proc | __Eur |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais) |  |  |  |

*darbų kaina detalizuota įkainuotam darbų kiekių žiniaraštyje

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

| Pasiūlymo galiojimo laikas | iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos |
| --- | --- |

3 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

| Eil. Nr. | Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę |
| --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją.

4 lentelė. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsiuosi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kad atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Ūkio subjektų įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us) | Ūkio subjektų įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais arba procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę |
| --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų pajėgumais patvirtinančių dokumentų, kurie patvirtintų, kad tiekėjui ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį skaitmenines kopijas.

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopiją.

6 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos fizinius asmenis (specialistus), kuriuos ketinu įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsiuosi, kad atitikti pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Fizinio asmens (specialisto) dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti fiziniai asmenys (specialistai), kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsis, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šių pirkimo dokumentų 4 priede. Jeigu tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymui bus pasitelkti fiziniai asmenys (specialistai), kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais remsis, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet tiekėjas privalo pateikti ketinimų protokolų (susitarimų) ar kiti dokumentų patvirtinančių, kad ketinimas įdarbinti fizinius asmenis (specialistus) buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą ir, kad laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo atveju fiziniai asmenys (specialistai) bus įdarbinti, skaitmenines kopijas

7 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pateikta (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Specialiųjų sąlygų 7 priedo įkainotas darbų kiekių žiniaraštis |  |
| 3. |  |  |
| ... |  |  |

8 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

__________________________		__________	__________________________

Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos		parašas	       vardas ir pavardė

# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotas darbų kiekių žiniaraštis“

ĮKAINOTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Mato vnt. |  | Kiekis |  | Įkainis Eur be PVM |  | Viso kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILNIUS TECH PĖSČIŲJŲ TAKO IR APLINKOS DALIES B56-58 REMONTO DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gelžbetoninių plokščių ir betoninių trinkelių dangos išardymas. | m2 |  | 982,21 |  |  |  |  |
| 2. | Asfalto dangos išardymas. | m2 |  | 257,4 |  |  |  |  |
| 3. | Gazoninių bortų išardymas. | m |  | 19,53 |  |  |  |  |
| 4. | Medžių kelmų pašalinimas (diametras iki 100 cm) | vnt. |  | 7 |  |  |  |  |
| 5. | Neįgaliųjų panduso išardymas | m2 |  | 31,31 |  |  |  |  |
| 6. | Metalinių barjerinių stulpų su pamatais išardymas. | vnt. |  | 7 |  |  |  |  |
| 7. | Medžių persodinimas | vnt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Betoninių gatvės bortų sumontavimas. | m |  | 18,26 |  |  |  |  |
| 9. | Gazoninių bortų sumontavimas. | m |  | 379,08 |  |  |  |  |
| 10. | Betoninių trinkelių dangos įrengimas (važiuojamojoje dalyje). | m2 |  | 169,32 |  |  |  |  |
| 11. | Raudonos spalvos betoninių trinkelių dangos įrengimas (važiuojamojoje dalyje). | m2 |  | 313,88 |  |  |  |  |
| 12. | Betoninių trinkelių dangos įrengimas. | m2 |  | 144,81 |  |  |  |  |
| 13. | Raudonos spalvos betoninių trinkelių dangos įrengimas. | m2 |  | 467,72 |  |  |  |  |
| 14. | Pamatų mažosios architektūros konstrukcijoms įrengimas iš betono C16/20 su armatūriniu tinklu. | m3 |  | 1,4 |  |  |  |  |
| 15. | Dangų iš skaldos įrengimas. | m2 |  | 432,08 |  |  |  |  |
| 16. | Neįgaliesiems panduso (nuožulnos) g/b pamatų d 250 mm įrengimas iš betono C20/25. | m3 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 17. | Neįgaliesiems plieninio panduso (nuožulnos) įrengimas. | m2/ m |  | 35,14/50,0 |  |  |  |  |
| 18. | Atraminių sienučių nuvalymas. | m2 |  | 143,0 |  |  |  |  |
| 19. | Naujų (trūkstamų) dolomitinių 6 cm storio plokštelių į atramines sienutes įmontavimas. | m2 |  | 16,0 |  |  |  |  |
| 20. | Atraminių sienučių viršaus uždengimas betoninėmis plokštėmis (1000x500x 60 mm). | m |  | 71,93 |  |  |  |  |
| 21. | Rūdinto (Corten) plieno bortelio (10 cm aukščio) (su montavimo detalėmis) įrengimas. | m |  | 302,72 |  |  |  |  |
| 22. | Plastikinio vejos borto įrengimas, tvirtinant plastikiniais vinimis. | m |  | 104,35 |  |  |  |  |
| 23. | Mulčas dekoratyvinių žemaūgių krūmų sodinimui. | m2 |  | 262,92 |  |  |  |  |
| 24. | Vejų įrengimas. | m2 |  | 1085,35 |  |  |  |  |
| 25. | Žydinčių pievų įrengimas. | m2 |  | 203,56 |  |  |  |  |
| 26. | Medinės terasos su gulimomis vietomis įrengimas. | m2 |  | 71,34 |  |  |  |  |
| 27. | Dviračių stoginės su stovais įrengimas. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Medinių pakylų (20.1;20.2;20.30) įrengimas. | vnt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 29. | Cinkuoto plieno grotelių sumontavimas. | m2 |  | 9,0 |  |  |  |  |
| 30. | Medinių suolų S3 sumontavimas. | vnt. |  | 8 |  |  |  |  |
| 31. | Medinių suolų S2 sumontavimas. | vnt. |  | 9 |  |  |  |  |
| 32. | Stalų su suolais įrengimas. | vnt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 33. | Lauko šiukšliadėžių įrengimas. | vnt. |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Želdinių sodinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tunbergo raugerškis – Green Carpet. | vnt. |  | 80 |  |  |  |  |
| 2. | Tunbergo raugerškis – Diabolicum. | vnt. |  | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Tunbergo raugerškis – Concorde. | vnt. |  | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Veigelė Veigela – Eva Rathe. | vnt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Darželinis jazminas – Philadelphus coronarius Shuneestrum. | vnt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Putinalapis pūslenis Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ . | vnt. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Elektrotechnikos darbai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tranšėjos, kabelio klojimui, kasimas ir užkasimas. | m |  | 230 |  |  |  |  |
| 2. | Juostos „kabelis“ klojimas. | m |  | 230 |  |  |  |  |
| 3. | Vamzdis gofruotas lankstus. | m |  | 230 |  |  |  |  |
| 4. | Tranšėjos, kabelio klojimui, kasimas ir užkasimas. | m |  | 150 |  |  |  |  |
| 5. | Juostos „kabelis“ klojimas. | m |  | 150 |  |  |  |  |
| 6. | Vamzdis gofruotas lankstus. | m |  | 150 |  |  |  |  |
| 7. | Šviestuvų 0,5 m aukščio želdinių apšvietimui su pamatais sumontavimas. | vnt. |  | 12 |  |  |  |  |
| 8. | Šviestuvų 4,5 m aukščio sumontavimas su pamatais ir atramomis. | vnt. |  | 11 |  |  |  |  |
| 9. | Praėjimas per pastato pamatą, praėjimo sandarinimas nutiesus kabelius. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Varinių kabelių su PVC izoliacija ir apvalkalu 5*4,0 šviestuvams paklojimas. | m |  | 420 |  |  |  |  |
| 11. | Varinio kabelio su PVC izoliacija ir apvalkalu 5*6,0 maisto baro ant ratų vietos paklojimas (iki kištukinių lizdų skydo). | m |  | 30 |  |  |  |  |
| 12. | Kištukinių lizdų skydo su pamatu pastatymas ir sumontavimas. | kompl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Tranšėjos, kabelio klojimui, kasimas ir užkasimas mechanizuotai. |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 14. | Juostos „kabelis“ klojimas. |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 15. | Vamzdis gofruotas lankstus. |  |  | 130 |  |  |  |  |
| 16. | Kabelių su PVC izoliacija ir apvalkalu 5*4,0 suoliukams paklojimas. | m |  | 130 |  |  |  |  |
| 17. | Įžeminimo kontūrų iš įžeminimo cinkuotos juostos 4x25 mm įrengimas (varža ≤ 30 Ω) 260 m juostos | vnt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Kištukinių lizdų suoliukuose prijungimas. | vnt. |  | 8 |  |  |  |  |
| 19. | Jėgos kabeliai su PVC skydo sujungimui 5*10,0 mm iš skydinės. | m |  | 30 |  |  |  |  |
| 20. | Metalinio rakinamo paskirstymo skydo 24 modulių, įrengimas. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Paskirstymo skyde sumontuoti naujus trifazius automatinius jungiklius (įvadinius) 3F C63A. | vnt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Paskirstymo skyde sumontuoti naują trifazį automatinį jungiklį 3F C40A. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23.. | Paskirstymo skyde sumontuoti naują trifazę nuotėkio relę 40A , 400V 30mA . | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Astro relės apšvietimo valdymui sumontavimas 16 A, 2 kanalų. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Kontaktoriai, magnetiniai paleidėjai 16A, apšvietimo valdymui. | Vnt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Paskirstymo skyde sumontuoti naują trifazį automatinį jungiklį 1F C16A. | Vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Hermetinės el. dėžutės prie maisto baro ant ratų vietos įrengimas ir prijungimas. | Vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Varžų matavimo protokolų parengimas. | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Išpildomoji dokumentacija, schemos, įrengimo nuotraukos, markiruotės ant kabelių galų bei perėjimuose per pastatų sienas. | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Dokumentacijos parengimas, gaminių garantijos, bei visa dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba. | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Lauko vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komunikacijų liukų su dangčiais pakeitimas kietose dangose. | vnt. |  | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Komunikacijų liukų su dangčiais pakeitimas vejose, (apvalūs). | vnt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Grunto kasimas ir užpylimas lauko kanalizacijos ir vandentiekio vamzdyno tiesimui bei šulinių įrengimui. | m3 |  | 11,5 |  |  |  |  |
| 4. | Naujo (gylis 3,5 m) kanalizacijos g/b šulinio (d 1000 mm) su dugnu, špižiniu liuku ir dangčiu įrengimas ant veikiančios linijos. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Naujo (gylis 1,5 m) kanalizacijos šulinio įrengimas prie maisto baro ant ratų vietos (PP gofruotas šulinio stovas vamzdis 315 mm SN2 (355/315) L-1,5 m, komplekte su kvadratiniu ketaus dangčiu ir plastikiniu dugnu). | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | # PVC kanalizacijos vamzdžio d 110 tarp šulinių su movomis, trišakiais tranšėjoje paklojimas, sandarinimas. | m |  | 13 |  |  |  |  |
| 7. | # Naujo (gylis 1,5 m) vandentiekio šulinio įrengimas prie maisto baro ant ratų vietos (PP gofruotas šulinio stovas vamzdis 315 mm SN2 (355/315) L-1,5 m, komplekte su kvadratiniu ketaus dangčiu ir plastikiniu dugnu). | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. | # Praėjimas per pastato pamatą, praėjimo sandarinimas nutiesus vandentiekio vamzdį. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 9. | ### Lauko vandentiekio vamzdžio PE 100 PN 12,5 d20 paklojimas, prijungimas. | m |  | 13 |  |  |  |  |
| 10. | # Lauko ventilis vandentiekiui su greito pajungimo jungtimi, bronzinis. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11. | # Pajungimo trišakis d 20 įsipjaunant į esamą vandentiekio sistemą. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 12. | # Vidaus rutulinis ventilis su rankenėle d 20. | vnt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Komunikacijų iš nerūdijančio plieno (aukštis -80 cm, skerspiūvis 51x15 cm) stulpelių ir ženklų įrengimas. | vnt. |  | 7 |  |  |  |  |
| Viso kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PĖSČIŲJŲ TAKO DALIES NUO ŠATRIJOS RAGANOS G. LINK BENDRABUČIŲ REMONTO DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Mato vnt. |  | Kiekis |  | Įkainis Eur be PVM |  | Viso kaina Eur su PVM |
| 1. | Asfalto dangos sulygimas frezuojant. |  | m2 |  | 1136 |  |  |  |
| 2. | Esamos asfalto dangos netekčių sulyginmas asfalto mišiniu. |  | % |  | 15 |  |  |  |
| 3. | ≥ 4 cm sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD dangos įrengimas. |  | m2 |  | 1136 |  |  |  |
| 4. | Naujos dangos prijungimas prie esamos. |  | m |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Esamų inžinerinių komunikacijų šulinių su liukais priderinimas prie naujos asfaltbetonio dangos. |  | Vnt. |  | 3 |  |  |  |
| Viso kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BENDRA PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra viso pasiūlymo kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra viso pasiūlymo kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

- kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- kartu su pasiūlymu tiekėjo prašoma pateikti statybos darbų kainų sąmatinius apskaičiavimus, kurie nebus vertinami pirkimo metu, o tik kainai pagrįsti;

_________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, pareigos, parašas)

# Pirkimo sąlygų 8 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal mažiausią kainą.

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Sutarties projektas“

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

(pateikiama atskirais dokumentais)

# Pirkimo sąlygų 10 priedas „Atliktų darbų sąrašas“

Tiekėjas:_________________________

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Projekto (sutarties, kurios pagrindu vykdytas projektas) pavadinimas, data ir Nr. (jei yra) | Atliktų darbų vertė EUR be PVM | Savo jėgomis atliktų darbų apibūdinimas nurodant atliktų darbų rūšį | Darbų atlikimo tiksli data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) | Užsakovo pavadinimas, atsakingo asmens kontaktiniai duomenys | Užsakovo pažyma, ir/arba LR statybos įstatyme nustatyta tvarka išduotas statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas (pridedamo dokumento pavadinimas, data, Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užpildytas dokumentas su priedais teikiamas tik galimai laimėtojo, įgaliotojai organizacijai paprašius pateikti kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

| (Pasirašiusio asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p., nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p. keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p., nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 str. 1 ir 3 d. ir 6 d. 2 p. keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.