TIEKĖJO KLAUSIMAS

Prašome pateikti WATEROUS HL200 turimų siurblių serijinius numerius (6 skaitmenų), tai reikalinga tiksliam dalių nustatymui.

ATSAKYMAS

Gaisrinių siurblių „Waterous“  HL200 serijos siurblių remontai, kurių serijiniai numeriai-132875, 132876, 132758. Perkančioji organizacija turi apie 15 vnt. Waterous“  HL200  serijos siurblių su panašiais gamykliniai numeriais iš vienos partijos. Atkreipiam dėmesį, kad pirkimo dokumentų 3 PAGD PD TS (2 pirkimo dalis) nurodyti dalių kodai (katalogo numeris)(arba lygiavertis) tinkami visų „Waterous“  HL200 serijų siurbliams nepriklausomai nuo jų gamyklinio numerio.