Tiekėjams

Dėl Pirkimo

UAB „Grinda“ (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) būdu vykdomam pirkimui Nr. 2620. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos ir tinklų  kapitalinio remonto projektavimo paslaugos (9 p.o.d.) (toliau – Pirkimas, pirkimo ID 
3562470) gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą paaiškinti/patikslinti Pirkimo sąlygas.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo tiekėjo paklausimą ir, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiomis sąlygomis, atsako paaiškindama Pirkimo sąlygas:

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nėra įregistruota esamo išleistuvo apsaugos zona, prašome patvirtinti ar projektuotojui reikės įforminti servitutus? | Perkančioji organizacija informuoja, kad šiuo metu paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonos yra registruojamos. Tiekėjui esamo išleistuvo servituto įforminti nereikės. |
| 2. | Pagal TU preliminari valymo įrenginių vieta patenka į suformuotą Vilniaus miesto savivaldybės sklypą (4400-1949-2109) – prašome patikslinti, ar yra informuotas sklypo savininkas, ar yra gautas jo pritarimas numatomiems darbams (valymo įrenginių įrengimui, privažiavimo įrengimui ir aptarnavimui). | Perkančioji organizacija informuoja, kad šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybė nėra informuota apie minėtame sklype numatomus projektavimo darbus. Šį sutikimą su perkančiosios organizacijos pagalba privalės gauti viešojo pirkimo paslaugų konkursą laimėjęs tiekėjas. |
| 3. | Prašome pateikti esamų tinklų kadastro bylas ir registracijos dokumentus. | Perkančioji organizacija informuoja, kad tinklų kadastro bylos ir registracijos dokumentui bus pateikti viešojo pirkimo paslaugų konkursą laimėjusiam tiekėjui. |
| 4. | Ar turės būti atlikta projekto vykdymo priežiūra. | Perkančioji organizacija paaiškina, kad prie Techninės specifikacijos pridėtose Techninėse užduotyse yra nurodyta atlikti šias paslaugas: 1 - 7 p.o.d. tik projektinių pasiūlymų parengimo bei statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugos, todėl projekto vykdymo priežiūros paslaugos neturės būti atliktos; 8 ir 9 p.o.d. perkamos projekto parengimo paslaugos pagal techninių užduočių 13.1. punktą t.y. Įprastos projektavimo paslaugos, kurias Tiekėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitos Tiekėjui deleguojamos paslaugos (vadovaujantis Statybos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 3 p.), todėl projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti atliktos. |
| 5. | Prašome patvirtinti, kad atliekant Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projektą būtina atlikti inžinerinius geologinius-geotechninius tyrimus bei parengti ataskaitą. Pagal STR 1.04.02:2011 6 skyriaus 39.1 punktą inžineriniai geologiniai tyrimai nėra privalomi. | Paaiškiname, kad prie Techninės specifikacijos pridėtos Techninės užduoties 15.2 punkte yra nurodytas reikalavimas atlikti inžinerinius geologinius tyrimus, todėl tiekėjas turės atlikti inžinerinius geologinius – geotechninius tyrimus tose kapitališkai remontuojamo tinklo atkarpose, kuriose remonto darbai numatomi vykdyti atviru būdu. |
| 6. | Ar Užsakovas turi ir pateiks informaciją apie esamų šulinių būklę, ar tiekėjas turės pats vertinti visų esamų šulinių būklę. Prašoma informacija reikalinga šulinių rekonstravimo poreikiui įvertinti. Prašome papildyti pirkimo dokumentus esamų šulinių geodezinėmis kortelėmis (paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g.). | Perkančioji organizacija šią informaciją yra pateikusi 9 p.o.d. - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos pirkimo dokumentų 1_1 priedo Techninės užduoties 19.2 punkte, kuriame nurodoma, kad visi šuliniai patenkantys į atviro kasimo darbų zoną turės būti pakeisi naujais. Tuo tarpu 19.4 punkte nurodytas kitų šulinių remonto būdas. Dėl šios priežasties tiekėjui šulinių rekonstravimo poreikio papildomai vertinti nereikės. Šulinių geodezines korteles privalės gauti viešojo pirkimo paslaugų konkursą laimėjęs tiekėjas. |
| 7 | Prašome perkančiosios organizacijos pateikti esamų išleistuvų techninės būklės vertinimą ir detalizuoti konkrečius reikalavimus nuotekų išleistuvui jį rekonstruojant. | Perkančioji organizacija informuoja, kad visos projektavimo paslaugų apimtys yra nurodytos pirkimo dokumentų techninėse užduotyse. Minėtose užduotyse nesant reikalavimų išleistuvams – jų rekonstruoti nereikės. |
| 8 | TS nurodyta - Tiekėjas užsako ir apmoka arba pats atlieka ir visas kitas, neišvardintas II skyriuje projektavimo ir su Projekto parengimu susijusiais paslaugas jei jos reikalingos tinkamam ir nepertraukiam paslaugų atlikimui. Prašome paaiškinti kaip visiems Tiekėjams vienodai įsivertinti konkurso sąlygas ir reikalavimus, jeigu pirkimas aiškiai neapibrėžia pirkimo objekto apimties? | Perkančioji organizacija pažymi, kad pirkimas aiškiai apibrėžia ketinamų įsigyti paslaugų tikslą – parengti paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektinius pasiūlymus bei gauti statybą leidžiančius dokumentus ar parengti paviršinių nuotekų tinklų kapitalinio remonto projektus. Tiekėjas, būdamas savo srities profesionalu bei dalyvaudamas viešojo paslaugų pirkimo konkurse, privalo žinoti visus tikslui pasiekti būtinus veiksmus bei įsivertinti jų kainą, o ne prašyti perkančiosios organizacijos, kuri nėra šios srities profesionalė, įvardinti visus projektavimo paslaugų žingsnius. |
| 9 | Prašome patvirtinti, kad nebus atliekama projekto ekspertizė. | # Perkančioji organizacija pažymi, kad: # 1- 7 p.o.d. turi būti atliktos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugos. # 8 ir 9 p.o.d. turi būti atliktos kapitalinio remonto projektų parengimo paslaugos. Projektų ekspertizės bus atliekamos tais atvejais, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų nuostatomis, ketinamų įsigyti projektavimo paslaugų rezultato pasiekti nebus galima neatlikus projektų ekspertizių. |
| 10 | Prašome patikslinti darbų apimtis. Ar tai būtų: projekto parengimas, specialiųjų reikalavimų gavimas, sutikimų ir derinimų gavimas iš aktualių tinklus eksploatuojančių organizacijų ir projektinių sprendinių suderinimas su užsakovu. Ar privalomas viešinimas, SLD gavimas? Ar privalomas TDP parengimas ir teigiamas ekspertizės akto gavimas? | Perkančioji organizacija paaiškina, kad prie Techninės specifikacijos pridėtuose Techninių užduočių 13,14 ir 15 punktuose detaliai išdėstyta paslaugų apimtis ir pažymime, kad: 1 – 7 p.o.d. turi būti atliktos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo; 8 - 9 p.o.d. turi būti atliktos kapitalinio remonto projektų parengimo ir visos su tuo susijusios paslaugos, numatytos techninėse užduotyse bei Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių teisės aktų reikalavimuose. |
| 11. | Klausimas dėl gatvės dangos atstatymo darbų: Prašome patikslinti dėl gatvės dangos atstatymo darbų tais atvejais, kai paviršinių nuotekų tinklas remontuojamas atviru būdu. Išnagrinėjus esamą situaciją, kyla klausimas: Ar reikia numatyti visos gatvės dangos remontą nuo borto iki borto, ar tik tose vietose, kur eina paviršinių nuotekų tinklas? Taip pat – ar būtina atnaujinti esamus gatvės bortus? | Perkančioji organizacija pažymi, kad visos gatvės dangų atstatymo apimtys numatomos projekto rengimo metu ir priklauso nuo Pirkimą laimėjusio tiekėjo atliktų projektinių sprendinių. Dangų atstatymo apimtys pirkimo metu nenustatomos. |

Pažymėtina, kad bet kuris UAB „Grinda“ atliktas paaiškinimas/patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas.

Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kitose Pirkimo sąlygose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą.