PRIEDAS NR. 2

PASIŪLYMAS

DĖL SĖSDINTUVŲ IR SMĖLIAGAUDŽIŲ RATŲ PIRKIMO

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo valdymo ir (ar) priežiūros organas (nurodoma, jeigu turi) |  |
| Tiekėją kontroliuojantis juridinis ar fizinis asmuo (nurodoma, jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvį kontroliuojantis juridinis ir (ar) fizinis asmuo1 ir (ar) valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.) |  |
| Ūkio subjektą kontroliuojantis juridinis ir (ar) fizinis asmuo1 ir (ar) valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus |
| --- | --- | --- | --- |

2.1  Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais: (Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |

- PREKIŲ PARAMETRAI

  - Sėsdintuvų ratai (I dalis)

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis. | Nurodyti rato gamintojo pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Antrinių sėsdintuvų važiuoklės ratai. | Atitinka |
| 3. | Ratų techninės charakteristikos | Padangos apskritimo ilgis 1994 mm | Nurodyti |
| 4. |  | Apkrautos padangos spindulys 293 mm. | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimali leistina apkrova 2705 kg. prie 16 km/h. | Nurodyti |
| 6. |  | Amortizacinės savybės: nuo 9 mm prie 1300 kg iki 23 mm. prie 6000 kg. | Nurodyti |
| 7. |  | Pagrindo slėgimas: nuo 0,8 kilo paskalio prie 1300 kf iki 1.7 kilo paskalio prie 6000 kg. | Nurodyti |
| 8. |  | Kontaktinis protektoriaus plotas: 162,5 cm2 prie 1300 kg ir 352,9 cm2 prie 6000 kg. | Nurodyti |
| 9. |  | Rato matmenys 620/200-410 | Nurodyti |
| 10. |  | Ratlankio plieno markė S355J2H arba lygiavertė | Nurodyti |
| 11. |  | Ratlankio tolerancija diametrui H11 +0,40 | Nurodyti |
| 12. |  | Tolerancija ašies diametrui H7 +0,03 | Nurodyti |
| 13. |  | Kraštinių kūginė nuožulna 5 mm x 30’ | Nurodyti |
| 14. |  | Papildomų skylių diametras D13 | Nurodyti |
| 15. |  | Padangą privaloma pristatyti sumontuota ant ratlankio | Nurodyti |
| 16. | Brėžinys |  | Atitinka |
|  |  |  | Atitinka |
| 18. | Eskizas |  | Atitinka |
| 19. | Pagaminimo data | Ratai turi būti pagaminti ne vėliau kaip 2025 metais. | Nurodyti |

  - Ratai smėliagaudžių tiltui (II dalis)

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis. | Nurodyti rato gamintojo pavadinimą ir tikslų modelį. | Atitinka |
| 2. | Paskirtis | Smėliagaudės važiuoklės ratas | Nurodyti |
| 3. | Ratų techninės charakteristikos | Padangos apskritimo ilgis 1130 mm | Nurodyti |
| 4. |  | Apkrautos padangos spindulys 172 mm. | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimali leistina apkrova 635 kg. prie 16 km/h. | Nurodyti |
| 6. |  | Maksimalus leistinas nusidėvėjimas: iki 336 mm. bendro diametro | Nurodyti |
| 7. |  | Protektoriaus tipas: SM, be rašto | Nurodyti |
| 8. |  | Statinė apkrova: 1325 kg | Nurodyti |
| 9. |  | Rato matmenys 360/85-270 | Nurodyti |
| 10. |  | Ratlankio plieno markė S355J2H arba lygiavertė | Nurodyti |
| 11. |  | Ratlankio tolerancija diametrui H11 +0,005 | Nurodyti |
| 12. |  | Tolerancija ašies diametrui H7 | Nurodyti |
| 13. |  | Kraštinių kūginė nuožulna 3 mm x 30’ | Nurodyti |
| 14. |  | Papildomų skylių diametras D13 | Nurodyti |
| 15. |  | Padangą privaloma pristatyti sumontuota ant ratlankio | Nurodyti |
| 16. | Brėžinys |  | Atitinka |
|  |  |  | Atitinka |
|  |  |  | Atitinka |
| 18. | Eskizas |  | Atitinka |
| 19. | Pagaminimo data | Ratai turi būti pagaminti ne vėliau kaip 2025 metais. | Nurodyti |

- PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Prekės gamintojas, modelis | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ratas sėsdintuvui antriniam | įrašo tiekėjas | Vnt. | 2 |  |  |
| 2. | Ratas smėliagaudžių tiltui | įrašo tiekėjas | Vnt. | 4 |  |  |
| PVM suma, EUR*: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _________________________________.

Visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma). |  |
| - 1 | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). |  |
| - 2 | Įrodymai, patvirtinantys Tiekėjo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų, pajėgumais (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.) (jeigu pasitelkiami). |  |
| - 4 | Atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams įrodantys dokumentai |  |
| - 5 | Kita |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3.	pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sąvoka „kontroliuojantys asmenys“ aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis:
- Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)