Protokolo priedas Nr. 2

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS: ELEKTRONIKOS PROTOTIPAVIMO ĮRANGOS PIRKIMO

- BENDRA INFORMACIJA

1. Lietuvos inžinerijos kolegija suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl mokslinių tyrimų laboratorijos įrangos: elektronikos prototipavimo įrangos, pirkimo.

2. Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

3. Rinkos konsultacija , kurios ID 3839699, CVP IS paskelbta 2025-07-25. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-07-31 d. 10:00 val. Lietuvos laiku.

4. Rinkos konsultacijoje dalyvavo ir užpildytus klausimynus pateikė 3 dalyviai.

5. Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Lietuvos inžinerijos kolegija kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.

6. Ši ataskaita yra parengta toliau nurodytu formatu:

6.1. dalyvių pastabos ir pasiūlymai perkelti į Lietuvos inžinerijos kolegijos parengtą klausimyną (II dalis);

6.2. išvados (III dalis).

II. ATSAKYMAI Į DALYVIŲ PASTABAS IR SIŪLYMUS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio Nr. 1 nuomonė (tekstas neredaguotas) | Dalyvio Nr. 2 nuomonė (tekstas neredaguotas) | Dalyvio Nr. 2 nuomonė (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamios, konkrečios ir aiškios? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip, aiškus. | - | Taip, konkrečios ir aiškios. | Pastabų Dalyvis Nr. 1, Dalyvis Nr. 2 ir Dalyvis Nr. 3 nepateikė. |
| 2 | Ar techninė specifikacija yra pakankamai išsami, konkreti ir aiški bei neribojanti konkurencijos? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios, nepagrįstos ar ribojančios konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas. | Viskas aišku. | - | 2 pirkimo objekto dalis - Spektro RF ir mikrobangų analizatorius nešiojamas (rankinis) (1 vnt.): Pagal dabartinius reikalavimus tinkamas prietaisas yra Keysight N9912C-10GHz su papildomomis parinktimis kurio orientacinė kaina yra daugiau nei 40.000,00 Eur be PVM https://www.mouser.lt/ProductDetail/Keysight/N9912C-10GHz?qs=Imq1NPwxi77mZ8pWJUl%252BnA%3D%3D Ar tikrai esate nusimatę ir turite tokį biudžetą? Galėtume pasiūlyti mūsų atstovaujamo patikimo gamintojo Siglent nešiojamą vektorinį analizatorių SHN914A su spektro analizatoriaus papildoma parinktimi. Aprašymas: https://www.siglenteu.com/vector-network-analyzer/shn900a-portable-vector-network-analyzer/ Kurio orientacinė kaina yra 16.640,00 Eur be PVM Bet tokiu atveju reikėtų koreguoti techninius reikalavimus taip (pakeitimai pažymėti raudonai: Dažnių diapazonas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 kHz iki 10GHz. Integruota baterija, prietaisas turi būti nešiojamas Triukšmo lygis (angl. displayed average noise level, DANL) ne daugiau kaip -110 dBm/Hz ties ne siauresniame dažnių diapazone kaip nuo 30KHz iki 6,5MHz. Ekranas ne mažiau kaip 6,5 colių LCD arba lygiaverčio tipo su LED arba lygiaverčiu pašvietimu. Vidinė atmintis, USB ir LAN sąsajos arba joms lygiavertės Funkcijos ne mažiau: clear write, max hold, min hold, average, view, blank. Detektoriai ne mažiau kaip: normal, positive-peak, negative-peak, sample, RMS (tokio kaip atskiro detektoriaus nėra, todėl reikėtų naikinti). Žiūrėti iškarpą žemiau iš Keysight N9912C techninio aprašymo, voltage average (turėtų būti tik average) dėl tos pačios iškarpos aukščiau. Maitinimas 230V/50Hz (galima paklaida ±10 proc.). 5 pirkimo objekto dalis - Elektroninė programuojama apkrova DC, 1 vnt.: Reikalavimas „Ne mažiau kaip 16 bitų matavimo rezoliucija“ šis reikalavimas turėtų būti naikinamas, nes elektroninėms apkrovoms jis visai nėra taikomas ar deklaruojamas. 6 pirkimo objekto dalis - Signalų generatorius (1 vnt.): Reikalavimas „Duomenų surinkimo dažniai, ne mažiau kaip: 250 MSa/s, 1 GSa/s, 2 Gsa/s.“ yra dviprasmiškas, todėl siūlome koreguoti taip: 1 variantas „Duomenų surinkimo dažnis, ne mažiau kaip: 2 Gsa/s“ Tokius atveju turėtų būti siūlomas signalų analizatorius, kurio surinkimo dažnis yra ne mažiau kaip 2 Gsa/s. Rinkoje yra sąlyginai pigesnių signalų generatorių, kurie 2 Gsa/s surinkimo dažnį gali pasiekti interpoliavimo režimu, todėl norint, kad būtų siūloma aukštesnės klasės signalų generatoriai, turėtų būti pridėta, kad surinkimo dažnis 2 Gsa/s turi būti pasiektas be interpoliavimo ar panašiame režime. 2 variantas: „Duomenų surinkimo dažnis, ne mažesniame diapazone kaip: nuo 0,01 Sa/s iki 2 Gsa/s.“ Tokiu atveju, turėtų būti siūlomi signalų generatoriai, kurių surinkimo dažnis gali būti keičiamas nuo 0,01 Sa/s iki 2 Gsa/s. 7 pirkimo objekto dalis - Software defined radio (SDR) tyrimo įrangos komplektas, (1 komplektas): Reikalavimas „Ne mažiau kaip 2 kanalų siustuvo – imtuvo blokas“ reikėtų patikslinti ar du kanalai 1 imtuvo + 1 siųstuvo kanalas ar 2 imtuvo + 2 siųstuvo kanalai, nes rinkoje yra variantai. | Pastabų Dalyvis Nr. 1 ir Dalyvis Nr. 2 nepateikė. Į Dalyvio Nr. 3 pastabas atsižvelgsime sekančiai: a) Prieš skelbiant pirkimą bus persvarstoma 2 pirkimo objekto daliai skirta lėšų suma, bei peržiūrimos techninės specifikacijos; b) Į pastabas dėl 5 pirkimo objekto dalies neplanuojama atsižvelgti, nes Perkančiajai organizacijai yra reikalingas prietaisas , kuris turi šios dalies techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir rinkoje šių prietaisų yra. c) Į pastabas 6 ir 7 pirkimo objekto dalims Perkančioji organizacija planuoja atsižvelgti. |
| 3 | Ar techninėje specifikacijoje nurodytų kartu su pasiūlymu ir kartu su prekėmis teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Viskas aišku. | - | Aiškus | Pastabų Dalyvis Nr. 1, Dalyvis Nr. 2 ir Dalyvis Nr. 3 nepateikė. |
| 4 | Ar techninėje specifikacijoje (visoms pirkimo objekto dalims) nustatytas reikalavimas „ Prekė turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą) (jei Direktyva 2009/125/EB yra taikoma. Jei direktyva yra netaikoma – tiekėjas turi nurodyti, kad prekė „neatitinka“ ir nurodyti kodėl ši direktyva negali būti taikoma prekei“ yra aiškus ir suprantamas? Gal turite informacijos kurioms pirkimo objekto dalims šis reikalavimas nėra taikomas? Kuo remiantis taip teigiate? | Šis reikalavimas neturi būti taikomas visoms dalims, nes pirkimo objektas nėra masinės gamybos produkcija, o yra specializuota mokslinio lygio tyrimo įranga kurios gaminami / importuojami į ES ekonominę erdvę kiekiai neviršija 200 000 vnt per metus. Aktualus gamybos kiekiai yra 100 kartų mažesni. Tai nėra plataus vartojimo prekė kaip spausdintuvas, kompiuteris, telefonas ar skalbimo mašina, todėl nedaro didelio mąsto poveikio aplinkai, bet reikalavimo taikymas galėtų apsunkinti verslą. Mūsų ir gamintojų nuomonė šis reikalavimas yra nebūtinas. | Teigiame, kad mūsų nuomone perkami prietaisai nepatenka į sąrašą, kuriems taikoma Direktyva 2009/125/EB. Dokumente: 2022 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-466, „LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL PREKIŲ, IŠSKYRUS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, KURIOMS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ ATLIEKAMŲ PIRKIMŲ METU TAIKOMI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Aktualūs galėtų būti sąrašo lentelės 28 eilutėje „Elektros ir elektroninė buitinė ir biuro įranga“ ir remiamasi nuostata: „....nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus...“. Perkami prietaisų kategorija nėra buitinė ar biuro įranga, kuri išjungta ar budėjimo režimu naudoja elektros energiją. Perkama įranga yra laboratorinė įranga ir/arba moksliniams tyrimams naudojama įranga. Neskirta plačiam naudojimui, neparduodama mažmeninėje rinkoje. Todėl perkamų prietaisų gamintojai nedeklaruoja atitikties būtent šiai EK direktyvai. Patekimo į rinką būtinieji reikalavimai yra CE ir RoHS reikalavimai. Prašome pašalinti prekių/prietaisų atitikimo Direktyvai 2009/125/EB reikalavimą. Atitikties šiai direktyvai dokumentų negalėsime pateikti. Jeigu šis reikalavimas konkurso sąlygose išliks kaip būtinas pateikti su prietaisu atitikties deklaraciją (nebus panaikintas pirkimo sąlygose) konkurse nedalyvausime. | Perkami prietaisai 1-8 pirkimo dalyse nėra masinio naudojimo daiktai, neteikiami į mažmeninės prekybos tinklus, neparduodami buitiniam naudojimui. Minimų prietaisų kompanijos gamintojos deklaruoja gamtai draugiškos gamybos politikos nuostatas, atitinka daugelį direktyvų tokių kaip RoHS, REACH ir t.t. Daugeliu požiūriu gamintojas atitinka pasaulinius reikalavimus dėl aplinkosaugos, ilgaamžiškumo ir pan. reikalavimus, tačiau nėra tiksliai nurodęs atitikties ES direktyvai-Direktyva 2009/125/ЕВ. Prašome panaikinti reikalavimą pateikti dokumentus dėl Direktyvos. | Į Dalyvio Nr. 1, Dalyvio Nr. 2 ir Dalyvio Nr. 3 pastabas Perkančioji organizacija skelbdama pirkimą planuoja atsižvelgti. |
| 5 | Ar techninėje specifikacijoje (visoms pirkimo objekto dalims) nustatytas reikalavimas „Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“ “ yra aiškus ir suprantamas? Jei turite informacijos, kad kurioms nors pirkimo pirkimo objekto dalims šis reikalavimas nėra taikomas, prašome nurodyti kurioms? Kuo remiantis taip teigiate? | Taip | - | Yra aiškus ir suprantamas | Pastabų Dalyvis Nr. 1, Dalyvis Nr. 2 ir Dalyvis Nr. 3 nepateikė. |
| 6 | Ar sutarties projekte (bendruosiuose ir specialiuosiuose sutarties sąlygose) nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra išsamūs, konkretūs ir aiškūs? Jeigu ne, nurodykite kurios vietos neišsamios, nekonkrečios ar neaiškios? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip | - | Taip, konkretūs ir aiškūs | Pastabų Dalyvis Nr. 1, Dalyvis Nr. 2 ir Dalyvis Nr. 3 nepateikė. |
| 7 | Ar specialiųjų sutarties sąlygų 4.5 p. nurodytų kartu su prekėmis teikiamų dokumentų sąrašas yra aiškus ir ar galėsite juos pateikti? Jeigu ne, nurodykite kurių dokumentų ir kodėl negalėsite pateikti kartu su prekėmis? | Taip, tačiau Punktas: a Ar pateikiama fizinė sąskaita ar per Sabis sistemą ar abiem būdais? | Atitikties Direktyvai 2009/125/EB dokumentų negalėsime pateikti. Jeigu šis reikalavimas konkurso sąlygose išliks kaip būtinas pateikti su prietaisu atitikties deklaraciją (nebus panaikintas pirkimo sąlygose) konkurse nedalyvausime. | Taip, aiškūs, pateikti galėsime. | Į Dalyvio Nr. 1 pastabą atsakome: Paaiškiname, kad sąskaita faktūra turės būti teikiama per Sabis sistemą, bus patikslinama informacija sutarties specialiosiose sąlygose. Į Dalyvio Nr. 2 pastabą perkančioji organizacija skelbdama pirkimą planuoja atsižvelgti. |
| 8 | Ar specialiųjų sutarties sąlygų 4.1 p. nurodytas prekių pristatymo terminas yra pakankamas? Jei ne, prašome nurodyti savo siūlomą. | Taip | - | Pakankamas | Pastabų Dalyvis Nr. 1, Dalyvis Nr. 2 ir Dalyvis Nr. 3 nepateikė. |
| 9 | Ar specialiųjų sutarties sąlygų 5.5 p. nurodytas atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka yra tinkami, ir ar neriboja smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo pirkime? Jei ne, prašome paaiškinti kodėl ir pateikti savo siūlymus. | Taip, tačiau jis yra ribinis terminas, minimaliai galimas. | - | Tinkamas | Dalyvis Nr. 1 neneigia, kad nurodytas terminas yra galimas. Pastabų Dalyvis Nr. 2 ir Dalyvis Nr. 3 nepateikė. |
| 10 | Ar žalieji aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos skyriaus „II. Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui“ 2.13 p. yra išsamūs, konkretūs, aiškūs ir pakankami perkamam pirkimo objektui? Jeigu ne, - prašome pateikti argumentuotas pastabas ir pasiūlymus. | Taip, aiškūs. | - | Išsamūs, konkretūs, aiškūs ir pakankami | Pastabų Dalyvis Nr. 1, Dalyvis Nr. 2 ir Dalyvis Nr. 3 nepateikė. |
| 11 | Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl. | Taip, planuojame. Tačiau priimsime galutinį sprendimą, po konkurso ir reikalavimų paskelbimo. Manome, kad neefektyvu dalyvauti tokio sudėtingumo pirkimuose dėl didelių administravimo kaštų. Nes pirkimas skaidomas labai mažomis dalimis, o tai yra atskiros sutartys ir jų administravimas per dokumentaciją, Sabis sistemą ir tt. Visada racionalu vykdyti kelių mažos vertės prekių tiekimą vienu metu, instaliaciją, vartotojo apmokymą ir tt. Manome, kad galimai ne racionalu verslo subjektui vykdyti ir administruoti tiek daug mažos vertės sutarčių. Mūsų įmonė yra priskiriama mažų įmonių grupei. | Jeigu nebus panaikintas reikalavimas pateikti dokumentus dėl Atitikties Direktyvai 2009/125/EB, šiame pirkime nedalyvausime. | Taip | Į Dalyvio Nr. 1 pastabą nebus atsižvelgiama dėl žemiau nurodytų aplinkybių: - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 28 straipsnio 1 d. yra aiškiai nurodyta, kad: „Tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas ar šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus“, o VPĮ 28 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad: “Tarptautinio pirkimo atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis“. - Kadangi šiuo pirkimu yra perkami atskiri prietaisai, nėra pagrindo juos apjungti į vieną pirkimo dalį. Atskirų ir tarpusavyje nesusijusių prietaisų apjungimas į vieno pirkimo objekto dalį tik sumažins smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimo galimybes ir galimai dirbtinai apribos konkurenciją. - Tiekėjo teiginys, jog: “<…>Nes pirkimas skaidomas labai mažomis dalimis, o tai yra atskiros sutartys ir jų administravimas per dokumentaciją, Sabis sistemą ir tt.<…>” nėra pagrįstas, nes pirkimų sąlygose yra nurodyta, kad: “2.4. <…>Jei tas pats tiekėjas laimės kelias pirkimo objekto dalis, su juo gali būti sudaroma viena sutartis dėl visų laimėtų pirkimo objekto dalių, arba kelios atskiros sutartys dėl atskirų laimėtų pirkimo objekto dalių”, o sutatries specialiųjų sąlygų 5.5. p. nėra draudimo pateikti vieną sąskaitą dėl kelių pirkimo objekto dalių. - Į Dalyvio Nr. 2 pastabą perkančioji organizacija skelbdama pirkimą planuoja atsižvelgti. |
| 12 | Jei turite kitų pastabų ar pasiūlymų, nurodykite juos. | Siūlome sujungti pirkimo grupes į vieną grupę. | - | - | Į Dalyvio Nr. 1 pastabą nebus atsižvelgiama (žr. atsakymą į 11 klausimą). Dalyvis Nr. 1 ir Dalyvis Nr. 2 pastabų nepateikė. |
| 13 | Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi aiškiai pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties. | Nėra | - | - | x |

III. IŠVADOS

3.1.Rinkos konsultacijoje dalyvavo 3 dalyviai, ir jie išreiškė nuomones ir pastabas dėl perkančiosios organizacijos dokumentų.

3.2.Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai susipažino su pirkimo dokumentais ir turėjo galimybę pateikti atsakymus, pasiūlymus, pastabas.

3.3.Perkančioji organizacija į dalyvių pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl techninės specifikacijos atsižvelgia iš dalies.

  - Susitikimas su dalyviais nebus organizuojamas.

3.5.Rinkos konsultacija yra užbaigiama.

Rinkos konsultacijos ID 3839699 , nuoroda: https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=3839699

Šis reikalavimas nustatytas siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą.

Šis reikalavimas nustatytas siekiant, kad  projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą.