|  | VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ Viešoji įstaiga, Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus, tel.(8 315) 56 301, faks. (8 315) 75 530, el. p. alytus@ligonine.lt, www.ligonine.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190272175 |
| --- | --- |

Tiekėjams	                  		                                  2025-08-01   Nr. SD-1469

Siunčiamas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės atvirą reagentų ir papildomų priemonių su panauda pirkimą Nr. 3855911 (toliau – Pirkimas), kuriame, CVP IS priemonėmis, 2025 m. liepos 30 d. 14:45  val. gavo tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pretenziją dėl pirkimo 2 dalies techninės specifikacijos 16 pozicijos (toliau – Pretenzija).

Pretenzijoje tiekėjas nurodė, kad šis reikalavimas yra perteklinis ir nepagrįstai ribojantis konkurenciją. Šiuos reikalavimus atitinka tik vienas gamintojas. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą analizatorių technines specifikacijas privalo atitikti mažiausiai 3 gamintojai.

Ir  prašė pakeisti taip „analizatoriuje integruotas laikmatis arba lygiavertė priemonė tyrimo trukmei įvertinti. Jei tyrimo trukmė < 5 min. laikmatis nebūtinas“, nurodydamas, kad taip bus užtikrinta didesnė konkurencija, leidžiant pateikti geriausius pasiūlymus, atitinkančius šiuolaikines medicinos technologijas ir praktiką.

Perkančioji organizacija sutiko su tiekėjo Pretenzijoje keliamais reikalavimais ir tenkino Tiekėjo Pretenziją.

Atsižvelgiant į tai, tikslinama pirkimo 2 dalies „Gliukozės kraujo tyrimai atliekami pusiau automatiniu analizatoriumi“ techninės specifikacijos „2. DALIS. PUSIAU AUTOMATINIS GLIUKOZĖS ANALIZATORIUS“ 16 eilutė ir išdėstoma taip:

| 16 | Analizatoriuje integruotas laikmatis arba lygiavertė priemonė tyrimo trukmei įvertinti. Jei tyrimo trukmė < 5 min. laikmatis nebūtinas | Būtina |
| --- | --- | --- |

Atsižvelgiant į pateiktą tikslinimą, Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025 m. rugpjūčio 7 d. 10 val. 00 min.

Viešojo  pirkimo komisijos pirmininkė           (parašas)                        Bernadeta Navalinskienė

Edita Zagurskienė, +370 315 56 365, e.zagurskiene@ligonine.lt