Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  | X=85 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  | Y=15 |
| 1. | Reagentai, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos privalo būti paruošti naudojimui, t.y. operatoriui nereikia reagentų skiesti, perpilti, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų skiesti. | L1=5 |  |
| 2. | Nuolatinio reagentų ir visų kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant ir nepertraukiant sistemos darbo procesų. | L2=5 |  |
| 3. | Pasibaigus reagentui, analizatorius automatiškai pradeda naudoti papildomą reagentą. | L3=5 |  |

- Ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos K ir kitų kriterijų (T) balus:

E = K + T.

  - Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X.

  - Siūlomo objekto T1, T2, T3 techniniai parametrai vertinami statiniu vertinimo būdu (taip arba ne) ir neturi skaitinių išraiškų, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T1 = L1 = 5; T2 = L2 = 5; T3 = L3 = 5.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0.

  - Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= i=1Ti.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

________