STATINIO (-IŲ) PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Raseinių rajono savivaldybė (Raseinių rajono savivaldybės administracija) |
| 2. | Pirkimo objektas | Supaprastinto projekto parengimas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Piliakalnių lankymui reikalingos infrastruktūros sutvarkymo ir įrengimo supaprastintas statybos projektas |
| 4. | Statinio adresas | Raseinių r. sav., Raseinių sen., Padubysio k. Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Kejėnų k. Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Molavėnų k. Raseiniai, Vilniaus g. 1B |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Inžinerinių statinių grupės: susisiekimo komunikacijos – pėsčiųjų-dviračių takai; kiti inžineriniai statiniai – laiptai, mediniai takai, aikštelės. Galutinę statinių grupių sudėtį tikslinti projektavimo metu. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Preliminarus vertinimas – I, II gr. nesudėtingieji statiniai Galutines statinių kategorijas tikslinti projektavimo metu. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Nauja statyba, rekonstravimas |
| 8. | Statinio kategorija | Nesudėtingieji statiniai (tikslinti projektavimo metu) esantys kultūros paveldo objekto (Padubysio piliakalnis, vad. Kaukuru, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5587) teritorijoje. Nesudėtingi statiniai (tikslinti projektavimo metu) esantys kultūros paveldo objekto (Kejėnų kapinynas, vad. Švedkapiais, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5575) teritorijoje. Nesudėtingieji statiniai (tikslinti projektavimo metu), statiniai esantys kultūros paveldo objekto (Molavėnų, Griaužų piliakalnis, vad. Kauprėmis, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5582, Molavėnų piliakalnis, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16372) teritorijoje. Nesudėtingieji statiniai esantys kultūros paveldo objekto (Raseinių piliakalnis, vad. Prabauda, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 5564) apsaugos zonoje. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Mediniai laiptai, aikštelės, parkų takai, tilteliai, susiformavę savaiminiai pėsčiųjų takai ar aikštelės be nustatytų parametrų. Vietomis užžėlę savaiminiais želdiniais. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Reikalavimų nėra. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Iki 800 000 Eur su PVM |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Supaprastintas statybos projektas ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. |
| 12.1. | Projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 12.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Prisijungimo sąlygų gavimas (ESO, vanduo, ir t. t.); - Projekto derinimų atlikimas, jeigu yra poreikis; - Projektuotojas atlieka visas reikalingas procedūras ir derinimus, reikalingus projektavimo darbams atlikti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybą leidžiančio dokumento gavimas, dokumento leidimo gavimo terminas neįeina į projekto parengimo terminą; - Topografinės nuotraukos atlikimas; - Kitų tyrimų ar ekspertizės atlikimas, jei jie būtini kokybiškam Projekto parengimui (pvz. archeologiniai tyrimai ir pan.). |
| 12.3. | Projekto vykdymo priežiūra | Nenumatoma. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Paslaugos pradedamos teikti iš karto po projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo. Supaprastinto statybos projekto parengimo trukmė - 15 mėn. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų pradžia (~2026), pabaiga statybos darbų pabaiga. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais, projektavimo paslaugų suteikimo sutartimi. Įvertinti saugomas teritorijas. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Reikalavimų nėra. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Vadovautis teisės aktuose numatytais aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimais. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - numatyti ant polių sumontuotus medinius laiptus su porankiu (apie 170 m ilgio, 1,2 m pločio), informacinių ženklų (3 vnt.) įrengimą (Padubysio piliakalnio prieigos, Padubysio k.) - numatyti medinius laiptus su porankiu (apie 30 m), informacinę infrastruktūrą (3 vnt.) (Kejėnų k.) - numatyti medinio tako rekonstrukciją (1,2 m – 1,5 m pločio, ~1000 m ilgio). Tako trasa po rekonstrukcijos turi sudaryti žiedinį maršrutą, kad lankytojai grįžtų į pradinį tašką, esančios scenos (154 kv. m) rekonstrukciją į apžvalgos aikštelę, mažosios architektūros elementus (Molavėnų piliakalnio prieigos, Molavėnų k.) - numatyti pėsčiųjų-dviračių taką 2,5 m pločio, iki 1000 m ilgio asfalbetonio danga, mažąją architektūrą. Projektuojamas pėsčiųjų-dviračių takas turi atitikti universalaus dizaino principus ir būti pilnai pritaikytas žmonėms su negalia (Prabaudos parkas, Raseinių m.) - numatyti į darbų zoną patenkančių menkaverčių krūmų ir medžių šalinimą, bei naujų želdinių sodinimą. Jei planuojami statybos, infrastruktūros ar kraštovaizdžio tvarkymo darbai reikalauja sveikų medžių šalinimą – atlikti želdynų tyrimus. - esant poreikiui reikia numatyti kitus aplinkos tvarkymo darbus; - numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; - visus sprendinius tikslinti projektavimo metu ir suderinti su užsakovu; |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu; - projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, viešinti ir pristatyti visuomenei kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai; - bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka; - esant poreikiui (bet ne rečiau kaip 1 kartą į mėnesį), susitikimai Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, projektavimo eigos aptarimui. Suderinus galimi nuotoliniai susitikimai; - gauti užsakovo pritarimą projekte numatytiems sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Projektas turėtų skatinti Raseinių rajono socialinį ir kultūrinį augimą, didinant jo patrauklumą turistams, stiprinant vietos bendruomenę ir minimaliai veikiant aplinką. |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija šiam projektui turėtų užtikrinti efektyvumą, tikslumą ir sklandų darbų koordinavimą. Projektas turėtų būti įgyvendinamas: - laiku ir pagal biudžetą; - pateikiant aukštos kokybės sprendimus; - minimaliai veikiant aplinką ir maksimaliai įtraukiant bendruomenę bei lankytojus. |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto objekto supaprastinto rekonstravimo projekto dokumentacijos egzempliorius ir 2 (dvi) kompiuterines laikmenas (USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – PDF ir DWG). Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja užsakovas, o projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. (terminas neįskaičiuojamas į projektavimo paslaugų teikimo terminą). |
| 26. | Pridedami dokumentai | -VĮ Registrų centro išduoti Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai; -Preliminarios schemos; -Kultūros vertybių registro duomenys; |

Užduotį parengė:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Roberta Širvinskienė