TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Technikos direktorius

Arvydas Kasputis

2024 m. gruodžio 5 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I skyrius

PIRKIMO OBJEKTAS

- Kabeliai ir laidai.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) objektuose avariniams ir remonto darbams atlikti numatoma pirkti elektros kabelius ir laidus, (toliau - Prekės). Prekių charakteristikos ir preliminarus poreikis surašytas lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. nr. | Prekės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D40 | vnt. | 20 |
| 2. | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D50 | vnt. | 20 |
| 3. | Gofruotam vamzdžiui, mova, juoda, D63 | vnt. | 10 |
| 4. | Gofruotas vamzdis (atsparus UV), D=10, juodas | m | 300 |
| 5. | Gofruotas vamzdis (atsparus UV), D=12, juodas | m | 300 |
| 6. | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=16, 750N, juodas | m | 600 |
| 7. | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=20, 750N, juodas | m | 600 |
| 8. | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=25, 750N, juodas | m | 300 |
| 9. | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=32, 750N, juodas | m | 200 |
| 10. | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=40, 750N, juodas | m | 200 |
| 11. | Gofruotas vamzdis (su viela, atsparus UV), D=50, 750N, juodas | m | 200 |
| 12. | Gofruotas vamzdis D40/32 450N raudonas su virve | m | 300 |
| 13. | Gofruotas vamzdis D50/41 450N raudonas su virve | m | 300 |
| 14. | Gofruotas vamzdis D63/52 450N raudonas su virve | m | 300 |
| 15. | Gofruotas vamzdis D75/61 450N raudonas su virve | m | 100 |
| 16. | Gofruotas vamzdis D90/75 450N raudonas su virve | m | 100 |
| 17. | Jungiamasis koaksialinis kabelis "SMA lizdas - SMA kištukas" 5m 50 Ohm | vnt. | 10 |
| 18. | Jungiamasis koaksialinis kabelis "SMA lizdas - SMA kištukas", 10m 50 Ohm | vnt. | 5 |
| 19. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X1.5+3G0.25 0.6/1kV BK | m | 50 |
| 20. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X10+3G1.5 0.6/1 kV BK | m | 30 |
| 21. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X16+3G2.5 0.6/1 kV BK | m | 30 |
| 22. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X2.5+3G0.5 0.6/1 kV BK | m | 50 |
| 23. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X25 + 3G4 0.6/1 kV BK | m | 30 |
| 24. | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X35+3G6 0.6/1KV BK | m | 30 |
| 25. | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X4+3G0.75 0.6/1KV BK | m | 50 |
| 26. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X50 + 3G10 0.6/1 kV BK | m | 20 |
| 27. | Kabelis 2YSL(ST)CYV-JB 3X6+3G1 0.6/1KV BK | m | 50 |
| 28. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X70 + 3G10 0.6/1 kV BK | m | 20 |
| 29. | Kabelis 2YSL(St)CYv-JB 3X95 + 3G16 0.6/1 kV BK | m | 20 |
| 30. | Kabelis aliumininis AXMK 4x10mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 |
| 31. | Kabelis aliumininis AXMK 4x120mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 32. | Kabelis aliumininis AXMK 4x16mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 |
| 33. | Kabelis aliumininis AXMK 4x25mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 34. | Kabelis aliumininis AXMK 4x35mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 35. | Kabelis aliumininis AXMK 4x50mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 36. | Kabelis aliumininis AXMK 4x70mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 37. | Kabelis aliumininis AXMK 4x95mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 38. | Kabelis aliumininis AXMK 5x10mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 |
| 39. | Kabelis aliumininis AXMK 5x16mm2 RE 0.6/1kV | m | 50 |
| 40. | Kabelis aliumininis AXMK 5x25mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 41. | Kabelis aliumininis AXMK 5x35mm2 SM 0.6/1kV | m | 50 |
| 42. | Kabelis CYKY 500V 2x1.5 mm2 | m | 100 |
| 43. | Kabelis CYKY 700V 3x1,5 mm2 | m | 100 |
| 44. | Kabelis CYKY 700V 3x2,5 mm2 | m | 100 |
| 45. | Kabelis CYKY 750V 5x1,5 mm2 | m | 200 |
| 46. | Kabelis CYKY 750V 5x10 mm2 | m | 100 |
| 47. | Kabelis CYKY 750V 5x2,5 mm2 | m | 200 |
| 48. | Kabelis CYKY 750V 5x4 mm2 | m | 200 |
| 49. | Kabelis CYKY 750V 5x6 mm2 | m | 200 |
| 50. | Kabelis ekranuotas 2YSLYCY-J 4x16 mm2 | m | 50 |
| 51. | Kabelis H05RN-F 2x0,75 mm2 | m | 200 |
| 52. | Kabelis H05RN-F 3x1,5 mm2 | m | 200 |
| 53. | Kabelis H05RN-F 5X6 mm2 450/750V juodas | m | 50 |
| 54. | Kabelis H05RR-F 3x1,5 mm2 300/500V juodas | m | 100 |
| 55. | Kabelis H05RR-F 3x2,5 mm2 300/500V juodas | m | 200 |
| 56. | Kabelis H05RR-F 5x1,5 mm2 300/500V juodas | m | 200 |
| 57. | Kabelis H05RR-F 5x2,5 mm2 300/500V juodas | m | 200 |
| 58. | Kabelis H05RR-F 5x4 mm2 300/500V juodas | m | 50 |
| 59. | Kabelis H07RN-F 450/750V 2x1mm2 | m | 100 |
| 60. | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x0,5mm2 | m | 100 |
| 61. | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x1,5mm2 | m | 100 |
| 62. | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x1,5mm2 | m | 200 |
| 63. | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x2,5mm2 | m | 200 |
| 64. | Kabelis H07RN-F 450/750V 3x4mm2 | m | 100 |
| 65. | Kabelis H07RN-F 450/750V 5x6mm2 | m | 100 |
| 66. | Kabelis H07RN-F 5X10 mm2 450/750V juodas | m | 30 |
| 67. | Kabelis H07RN-F 5X16 mm2 450/750V juodas | m | 30 |
| 68. | Kabelis HO5RR-F 2x1,0 mm2 | m | 200 |
| 69. | Kabelis YDYp 300/500 V 3x1,5 mm2 | m | 1000 |
| 70. | Kabelis YDYp 300/500 V 3x2,5 mm2 | m | 1000 |
| 71. | Kabelis kompiuterinis CAT 5e SF-UTP 4x2x0.25 | m | 305 |
| 72. | Kabelis kompiuterinis CAT 6 FTP 4x2x0.5 kat. ekran. juodas, laukui | m | 305 |
| 73. | Kabelis kompiuterisnis CAT6 UTP 4x2x0.2 | m | 305 |
| 74. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 2x0,75 mm2 ekr. | m | 300 |
| 75. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 3x0,75 mm2 ekr. | m | 200 |
| 76. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x0,75 mm2 ekr. | m | 200 |
| 77. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x1,5 mm2 ekr. | m | 200 |
| 78. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x10 mm2 ekran. | m | 30 |
| 79. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x16 mm2 ekran. | m | 30 |
| 80. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x2,5 mm2 ekran. | m | 100 |
| 81. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x4 mm2 ekran. | m | 50 |
| 82. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 4x6 mm2 ekran. | m | 50 |
| 83. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 5x0,75 mm2 ekr. | m | 200 |
| 84. | Kabelis kontrolinis YSLYCY-JZ 7x0,75 mm2 ekr. | m | 200 |
| 85. | Kabelis kontrolinis YSLY-JZ 10x0,75 mm2 | m | 150 |
| 86. | Kabelis kontrolinis YSLY-JZ 10x1,5 mm2 | m | 50 |
| 87. | Kabelis NYY 1kV 5x16mm2 | m | 50 |
| 88. | Kabelis NYY 1kV 5x25mm2 | m | 50 |
| 89. | Kabelis NYY 1kV 5x50mm2 | m | 50 |
| 90. | Kabelis NYY 1kV 5x70mm2 | m | 50 |
| 91. | Kabelis NYY 1kV 5x95mm2 | m | 50 |
| 92. | Kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 300 |
| 93. | Kabelis NYM 3x10 mm2 | m | 100 |
| 94. | Kabelis NYM 3x2,5 mm2 | m | 100 |
| 95. | Kabelis NYM 3x4 mm2 | m | 100 |
| 96. | Kabelis NYM 3x6 mm2 | m | 100 |
| 97. | Kabelis signalinis 4x0,22 mm2 daugiavielis neekr. | m | 1300 |
| 98. | Kabelis signalinis 6x0,22 mm2 daugiavielis neekr. | m | 2300 |
| 99. | Kabelis Solar H1Z2Z2-K 1x6mm² Juodas 1,5 kV | m | 300 |
| 100. | Kabelis Solar H1Z2Z2-K 1x6mm² Raudonas HF 1,5 kV | m | 300 |
| 101. | Kabelis šildymui savireguliuojantis 18W/m [10 C] 36W/m [lede] | m | 100 |
| 102. | Kabelis valdymo YSLYCY-JZ; 14x1 mm2 ekr. | m | 100 |
| 103. | Koaksialinis kabelis H155 varinis 50om, Ø5.4mm, juodas (KHR/H155/EU) | m | 100 |
| 104. | Laidas H07Z1-K 10 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 |
| 105. | Laidas H07Z1-K 120 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 30 |
| 106. | Laidas H07Z1-K 150 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 30 |
| 107. | Laidas H07Z1-K 16 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 100 |
| 108. | Laidas H07Z1-K 25 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 100 |
| 109. | Laidas H07Z1-K 35 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 70 |
| 110. | Laidas H07Z1-K 50 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 |
| 111. | Laidas H07Z1-K 6mm2 450/750V geltonai žalias Eca klasė | m | 100 |
| 112. | Laidas H07Z1-K 70 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 |
| 113. | Laidas H07Z1-K 95 mm2 450/750V juodas Eca klasė | m | 50 |
| 114. | Laidas kolonėlėms 2x1.5mm² juodas/raudonas (varinis) | m | 200 |
| 115. | Laidas montavimui daugiagyslis 1x0,75 mm2, įvairių spalvų | m | 200 |
| 116. | Laidas montavimui daugiagyslis 1x1 mm2, įvairių spalvų | m | 500 |
| 117. | Laidas montavimui daugiagyslis 1x1,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 |
| 118. | Laidas montavimui daugiagyslis 1x2,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 |
| 119. | Laidas montavimui daugiagyslis 1x4 mm2, įvairių spalvų | m | 300 |
| 120. | Laidas montavimui monolitas 1x0,75 mm2, įvairių spalvų | m | 200 |
| 121. | Laidas montavimui monolitas 1x1 mm2, įvairių spalvų | m | 500 |
| 122. | Laidas montavimui monolitas 1x1,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 |
| 123. | Laidas montavimui monolitas 1x2,5 mm2, įvairių spalvų | m | 500 |
| 124. | Laidas montavimui monolitas 1x4 mm2, įvairių spalvų | m | 500 |
| 125. | Laidas PV3, 1x10 mm2 žalia/geltona | m | 200 |
| 126. | Laidas PV3, 1x16 mm2 žalia/geltona | m | 100 |
| 127. | Laidas PV3, 1x4 mm2 žalia/geltona | m | 200 |
| 128. | Laidas PV3, 1x6 mm2 žalia/geltona | m | 200 |
| 129. | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H05V-K, raudonas | m | 100 |
| 130. | Lankstus viengyslis daugiavielis laidas H05V-K, rudas | m | 100 |
| 131. | PE 16 polietileno nespaudiminis (beslėginis) vamzdis, juodas | m | 300 |
| 132. | PE 20 polietileno nespaudiminis (beslėginis) vamzdis, juodas | m | 300 |
| 133. | RLk 16 lygus PVC vamzdis išplatintu galu, baltas, 3m | m | 780 |
| 134. | RLk 20 lygus PVC vamzdis išplatintu galu, baltas, 3m | m | 90 |
| 135. | SF/UTP CAT5E SFTP V2 lauko, susuktos poros monolitas LAN kabelis, 305m (EL-LAN-SFTP-5E-305) | m | 305 |
| 136. | SF/UTP; 4x2x26AWG; CAT5e; daugiavielis; Cu; PVC; pilkas; 305m | m | 305 |

- Prekių kiekis yra preliminarus. Perkantysis subjektas viešojo pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja nupirkti viso kiekio, nurodyto lentelėje. Prekės bus perkamos pagal poreikį, konkretūs perkamų Prekių kiekiai ir jų pristatymo terminai bus nurodomi Perkančiojo subjekto užsakymuose.

- Esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali įsigyti techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės Sutarties vertės, už kurias bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną konkursą laimėjusio tiekėjo (toliau – Tiekėjas) prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

iii SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Perkančiojo subjekto  užsakytos Prekės Tiekėjo transportu ir sąskaita turės būti pristatytos į Perkančiojo subjekto užsakyme nurodytą Prekių pristatymo vietą – į Perkančiojo subjekto sandėlį adresu Raudondvario pl.  84, Kaunas, adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas arba kitu Kauno ribose esančiu Perkančiojo subjekto užsakyme nurodytu adresu.

iv SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

- Pasiūlymo formoje tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių gamintojo pavadinimą, tipą, pagrindinius parametrus.

- Pasiūlymo vertinimo ir / ar sutarties vykdymo metu Perkančiajam subjektui paprašius, Tiekėjas turės pateikti Prekių atitikties keliamiems reikalavimams deklaracijas.

- Kabeliai, laidai, vamzdžiai, gofruoti vamzdžiai turi būti vientisi, pagal užsakyme pateiktą ilgį.

- Kabelių ir laidų atitikimas atsparumo ugniai reikalavimams: pagal LST EN 60332-1-2 arba lygiavertį standartą.

- Visos prekės turi būti naujos, nenaudotos. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė, kaip 12 mėn. garantija nuo priėmimo-perdavimo dienos.

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- Perkančiojo subjekto atstovas užsakymus pateikia Tiekėjui Sutartyje nurodytu el. paštu ar telefonu. Minimali užsakymo suma – 100,00 Eur (vienas šimtas eurų) be PVM. Jeigu pateikiamas mažesnės vertės užsakymas, Perkantysis subjektas atsiima Prekes pats, Tiekėjo nurodytu adresu Kauno mieste. Pasiūlymo formoje Tiekėjas turi nurodyti galimas Prekių atsiėmimo vietas.

- Įsipareigojimų vykdymo terminai:

  - Tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo; .

  - Iškilus skubiam poreikiui (ne daugiau kaip 4 (keturi) kartai per mėnesį), Tiekėjas pateikia Prekes Perkančiajam subjektui per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo; .

  - Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių.

- Prekių priėmimo–perdavimo tvarka: su kiekvienu Prekių pristatymu Tiekėjas pateikia Perkančiajam subjektui pristatytų Prekių krovinio važtaraštį.

Techninio aptarnavimo skyriaus vadovo pavaduotojas	                 Edvinas Valaitis

(pasirašyta elektroniniu parašu)

Tel. (8 37) 30 59 09, mob. (8 620) 74 754, el. p.: e.valaitis@kaunoenergija.lt